## TABELA IV
Tabela 4. Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.
|  |  | Najwyższa | Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie |  | Krytyczna
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | dopuszczalna | warunków wprowadzanych ścieków |  | wartość
|  |  | wartość | przemysłowych do kanalizacji |  | stężenia
I | II | III | IV | V |  | VI
Grupa I |  |  |  | zł/m3 | obliczenie wg. wzoru
1 | Temperatura | st.C | 35 | 0.54 | Opt= (Ta-Td)*V*Ct1
|  |  |  | 1.09 | Opt= (Ta-Td)*V*Ct2
2 | Odczyn | pH | 6,5 - 9,5 | 1.09 | Opo = V* CpH1
|  |  |  | 2.73 | Opo = V* CpH2
|  |  |  | 5.45 | Opo = V* CpH3
|  |  |  | 10.57 | Opo = V* CpH4
Grupa II |  |  | Sd | Cj - zł/kg | obliczenie wg. wzoru
|  | g/m3 (mg/l) |  |  | Opw = (Sa-Sd)/1000 * V* Cj
3 | BZT5 |  | 700 | 21.79 |  | 1600
4 | ChZTCr |  | 1000 | 13.09 |  | 4300
5 | Zawiesina |  | 400 | 4.04 |  | 800
6 | Azot amonowy |  | 200 | 21.79 |  | 200
7 | Azot azotynowy |  | 10 | 21.79 |  | 10
8 | Fosfor ogólny |  | 5 | 21.79 |  | 40
9 | Chlorki |  | 1000 | 4.04 |  | 10000
10 | Siarczany |  | 500 | 4.04 |  | 5000
11 | Siarczyny |  | 10 | 13.09 |  | 10
12 | Żelazo ogólne |  | 10 | 13.09 |  | 10
13 | Glin |  | 3 | 13.09 |  | 3
Grupa III |  |  | Sd | Cj - zł/kg | obliczenie wg. wzoru
14 | Antymon |  | 0.5 | 715.02 |  | 0.5
15 | Arsen |  | 0.5 | 715.02 |  | 0.5
16 | Bar |  | 5 | 572.24 |  | 5
17 | Beryl |  | 1 | 572.24 |  | 1
18 | Bor |  | 10 | 572.24 |  | 10
19 | Cynk |  | 5 | 572.24 |  | 5
20 | Cyna |  | 2 | 572.24 |  | 2
21 | Chrom +6 | g/m3 (mg/l) | 0.2 | 715.02 | Op = (Sa-Sd)/1000 * V* Cj | 0.2
22 | Chrom ogólny |  | 1 | 572.24 |  | 1
23 | Kobalt |  | 1 | 572.24 |  | 1
24 | Miedź |  | 1 | 715.02 |  | 1
25 | Molibden |  | 1 | 572.24 |  | 1
26 | Nikiel |  | 1 | 715.02 |  | 1
27 | Ołów |  | 1 | 715.02 |  | 1
28 | Selen |  | 1 | 572.24 |  | 1
29 | Srebro |  | 0.5 | 715.02 |  | 0.5
30 | Tal |  | 1 | 572.24 |  | 1
31 | Tytan |  | 2 | 572.24 |  | 2
32 | Wanad |  | 2 | 572.24 |  | 2
33 | Chlor wolny |  | 1 | 715.02 |  | 1
34 | Chlor całkowity |  | 4 | 715.02 |  | 4
35 | Cyjanki związane |  | 5 | 572.24 |  | 5
36 | Cyjanki wolne |  | 0.5 | 715.02 |  | 0.5
37 | Fluorki |  | 20 | 218 |  | 20
38 | Siarczki |  | 1 | 715.02 |  | 1
39 | Rodanki |  | 30 | 381.47 |  | 30
40 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  | 15 | 381.47 |  | 15
41 | Węglowodory ropopochodne |  | 15 | 381.47 |  | 15
42 | Substancje ekstr. się eterem naftowym |  | 100 | 381.47 |  | 100
43 | Insekcytydy fosforoorganiczne |  | 0.1 | 953.71 |  | 0.1
44 | Lotne związki chloroorganiczne (VOX) |  | 1.5 | 715.02 |  | 1.5
45 | Adsorbowane związki chloroorganiczne (AOX) |  | 1 | 715.02 |  | 1
46 | Lotne węglowodory aromatyczbe (BTX) |  | 1 | 715.02 |  | 1
47 | Surfaktanty anionowe |  | 15 | 381.47 |  | 15
48 | Surfaktanty niejonowe |  | 20 | 381.47 |  | 20
49 | Rtęć |  | 0.06 | 953.71 |  | 0.06
50 | Kadm |  | 0.4 | 953.71 |  | 0.4
51 | Tetrachlorometan (CCl4) |  | 3 | 953.71 |  | 3
52 | Pentachlorofenol (PCP) |  | 2 | 953.71 |  | 2
53 | Heksachlorobenzen (PCB) |  | 2 | 953.71 |  | 2
54 | Heksachlorobutadien (PCBD) |  | 3 | 953.71 |  | 3
55 | Trichlorometan (CHcl3) |  | 2 | 953.71 |  | 2
56 | 1,2-dichloroetan (EDC) |  | 0.2 | 953.71 |  | 0.2
57 | Trichloroetylen (TRI) |  | 0.2 | 953.71 |  | 0.2
58 | Tetrachloroetylen (PER) |  | 1 | 953.71 |  | 1
59 | Trichlorobenzen (TCB) |  | 0.1 | 953.71 |  | 0.1
60 | Heksachlorocykloheksan (HCH) |  | 0 | 1040.08 |  | 0
61 | Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna |  | 0 | 1040.08 |  | 0
62 | Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT) |  | 0 | 1040.08 |  | 0
63 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) |  | 0 | 1040.08 |  | 0
64 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) |  | 0 | 1040.08 |  | 0