Załącznik nr 4

do wniosku o zatwierdzenie taryf

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W GMINIE CZECHOWICE - DZIEDZICE W ROKU 2004

stan na dzień 30.11.2004 r.

Na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, RPWiK Tychy S.A. wykonało planowaną modernizacje sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rumana oraz przebudowano przyłącza wodociągowe.

Ponadto, w trakcie realizacji jest modernizacja sieci wodociągowej w ul. Pasieki                              i w ul. Drzymały oraz budowa studni redukcyjnych z węzłem wodomierzowym i montażem klarofosów.

W ramach modernizacji najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej, poza planem wymieniono wodociągi:

- w ul. Legionów – ul. Bestwińskiej,

- w ul. Słowackiego,

- w ul. Pawiej – ul. Słowiczej,

- w ul. Sobótki – ul. Ligockiej,

- w ul. Lipowskiej,

- w ul. Barlickiego,

- w ul. Tęczowej,

- w ul. Orkana,

- w ul. Chłodnej,

- w ul. Polnej – ul. Łagodnej,

- w ul. Łukasiewicza,

- w ul. Puszczyków.

Do dnia 30.11.2004 r. wykonano modernizację 1.381 mb wodociągów przy planowanych 1.440 mb.