Czechowice – Dziedzice, dnia 17.04.2008 r.

ZP. 341 – 13 / 103 / 08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na zadanie pn. Budowa domu spokojnej starości „Złota jesień” –

projektowanie.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie I

Czy w wycenie ujmować opracowanie projektu instalacji przyzywowej oraz sygnalizacji pożaru, które nie są obowiązkowe z punktu widzenia Rozporządzenia o ochronie pożarowej budynków, ale wymagane w Rozporządzeniu Min. Polityki społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, na które powołuje się opracowujący koncepcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. W wycenie należy ująć opracowania w/w projektów instalacji.

Pytanie II

Czy w budynku przewiduje się zaprojektowanie instalacji teletechnicznych nie wymaganych prawem, ale podnoszące standard budynku np. instalacja sieci strukturalnej LAN i odlodzenia rynien i wejścia do budynku itp.

Proszę wyszczególnić jakie instalacje mają być zaprojektowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. W budynku przewiduje się w/w instalacje.

Pytanie III

Czy Inwestor zażąda projektów przyłączy energetycznego i teletechnicznego, które  standardowo opracowuje dostawca mediów tj. Enoin i TPSA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyłączy opracowywanych przez dostawców nie trzeba projektować.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na budowę domu spokojnej starości – „Złota Jesień” - projektowanie.

- a/a