ZP.341-13/ 123  /2008                            Czechowice-Dziedzice 23.04.2008 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu na zadanie  pn: Budowa domu spokojnej starości „ Złota Jesień „- projektowanie.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

W odpowiedzi na pytanie oferenta znalazła się odpowiedź na pytanie nr 2, w której nie zawarto części dotyczącej określenia instalacji jakie zdaniem inwestora powinny być wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego :

Udzielono pełnej odpowiedzi  na pytanie nr 2 -  tzn.  należy przewidzieć wszystkie wymienione w pytaniu instalacje.

Pytanie 2

Prosimy o uszczegółowienie na jakim obszarze powinna znaleźć się instalacja odlodzeniowa strefy wejściowej / czy powinna obejmować tylko  bezpośrednią część wejścia , czy również np.: dojście od stanowiska parkingowego do głównego wejścia i samo miejsce parkingowe dla NPS/. Biorąc pod uwagę duże koszty inwestycyjne i eksploatacyjne , czy preferowana jest instalacja odlodzeniowa zasilana elektrycznie czy też instalacją wodna zasilana z projektowanej kotłowni gazowej. Czy instalacja ta powinna mieć oddzielnie zaprojektowaną automatykę czy będzie sterowana „ ręcznie”.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie może uszczegółowić  odpowiedzi na pytanie odnośnie instalacji odlodzeniowej  ponieważ są to szczegóły rozwiązań projektowych , ustalane na etapie projektowania.

Pytanie 3

Prosimy również o potwierdzenie czy rzeczywiście jest zasadne projektowanie sieci LAN do każdego pokoju pensjonariuszy . Jeśli tak ,to w jakiej klasie i jakiej przepustowości

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie określił w zamówieniu konieczności prowadzenia instalacji sieci strukturalnej LAN do pokoi pensjonariuszy . Określenie klasy i przepustowości należy do zadań Projektanta.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na budowę domu spokojnej starości – „Złota Jesień” - projektowanie.

- a/a