Czechowice – Dziedzice, dnia 23.04.2008 r.

ZP. 341-13 / 127 / 08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.  Budowa domu spokojnej starości „ Złota Jesień” – projektowanie.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie I

Jak zamawiający zamierza zorganizować współpracę z projektantem, w celu
usprawnienia procesu projektowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na wniosek Projektanta będzie organizował spotkania w tut. urzędzie, zgodnie z warunkami przetargu Projektant ma przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcję, która stanowić będzie podstawę do projektowania.

Pytanie II

Prosimy o określenie, jakiego rodzaju dach preferowany jest przez zamawiającego. Jeśli ukośny – prosimy o dokładne sprecyzowanie kąta nachylenia dachów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rodzaj dachu (kąt nachylenia) będzie wynikał z wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pytanie III

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy traktować załącznik nr 3 Specyfikacji, zatytułowany: „Koncepcja. Program funkcjonalno – użytkowy." Czy są to ramowe wytyczne dotyczące koncepcji programu obiektu, czy też program funkcjonalno- użytkowy rozumiany jako dokument, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wyjątkowo skąpa treść załączonego dokumentu rodzi obawy o niedoprecyzowanie opisu zamówienia co prowadzić może do niewłaściwego ofertowania niezgodnego z oczekiwaniem zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 3 do specyfikacji stanowi program funkcjonalno-użytkowy .

W razie wątpliwości co do treści tego programu oferent może zadać dodatkowe pytania precyzujące w/w program.

Pytanie IV

Jeżeli nie jest to w rozumieniu rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy to czy obowiązkiem wykonawcy jest sporządzić takie opracowanie i czy w ogóle brak takiego dokumentu a etapie przetargu pozwala na jego organizację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 3 stanowi w/w program.

Pytanie V

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania: „Projekt powinien spełniać stawiane wymagania układu funkcjonalno - użytkowego, dostosowanego do istniejącej specyfiki pracy omawianego obiektu". Co zamawiający miał na myśli formułując wyżej wymienione zdanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obiekt powinien zostać zaprojektowany na podstawie koncepcji  funkcjonalno-przestrzennej wykonanej w oparciu o  program funkcjonalno-użytkowy  stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji  , winien być również dostosowany do specyfiki funkcji tego obiektu.

Pytanie VI

W Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej znajduje się określenie mówiące, że dom opieki społecznej można uznać za spełniający warunki, jeśli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Teren, przeznaczony pod budowę planowanej inwestycji, posiadający znaczny spadek, jak również jego obniżenie w stosunku do istniejącego układu komunikacyjnego, z góry stwarza niebezpieczeństwo uzyskiwania rozwiązań funkcjonalnych, które będą stwarzać bariery architektoniczne, konieczne do rozwiązywania w projektowanym obiekcie i go komplikujące. Jakie względy kierowały zamawiającym, by tego typu obiekt lokalizować na wspomnianym terenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ukształtowanie terenu (ze spadkiem) pozwala na zaprojektowanie obiektu bez barier architektonicznych.

Pytanie VII

We wschodniej części terenu zlokalizowany jest budynek. Prosimy o odpowiedź, jakie są zamierzenia w stosunku do wspomnianego obiektu i czy brana jest pod uwagę możliwość jego adaptacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obiekty zlokalizowane we wschodniej części nieruchomości przewidziane są  do rozbiórki.

Pytanie VIII

Czy dla obiektu istniejącego na terenie objętym inwestycją konieczne jest wykonanie projektu jego rozbiórki a co za tym idzie jego inwentaryzacja?

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak inwentaryzacji w/w budynków.

Pytanie IX

Prosimy o wyjaśnienie, czy wg stanu wiedzy zamawiającego, przez teren objęty przyszłym projektowaniem przebiega inne uzbrojenie podziemne, niż wskazane na niezaktualizowanej do celów projektowych mapie, stanowiącej załącznik do specyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada aktualizację mapy z 2004 r. Od tego czasu nie prowadzono na w/w terenie żadnych inwestycji , w związku z tym stan na mapie stanowiącej załącznik do specyfikacji jest aktualny w zakresie uzbrojenia.

Pytanie X

Prosimy o wyjaśnienie, jaki charakter mają urządzenia wod-kan, zlokalizowane w zachodniej części działki. Jaka jest ich ewentualna strefa oddziaływania, eliminująca część działki z planowanej zabudowy lub w jaki sposób mogą być te urządzenia uciążliwe w przyszłym użytkowaniu obiektu - jak również czy niezbędne jest zorganizowanie do nich dojazdu technicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zachodniej części nieruchomości zlokalizowane są urządzenia techniczne (komora retencyjna – przelew burzowy). Do w/w urządzeń należy zapewnić dojazd. Konkretne odległości dotyczące usytuowania obiektów wynikać będą z uzgodnień z administratorem w/w urządzeń.

Pytanie XI

Prosimy o wyjaśnienie, czy w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu projektowego, przedprojektowych w ramach prac przedprojektowych Zamawiający nie może zlecić wykonania aktualizacji podkładu geodezyjnego i dokumentacji geotechnicznej?

Podobnie - wskazać organ zastępczy wydający decyzję o lokalizacji celu publicznego, a nawet wystąpić o taką decyzję? Zamawiający może również wnioskować o uzyskania wstępnych warunków zaopatrzenia w media. Taka praktyka stosowana jest w innych gminach, zainteresowanych sprawnym przebiegiem inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z warunkami specyfikacji zleca wykonanie całości Projektantowi.

Organ zastępczy  do wydania decyzji jest już wskazany przez  SKO.

Pytanie XII

W specyfikacji zawarty jest wymóg, by projekt umożliwiał etapową realizacje inwestycji. Czy konieczne jest zakładanie etapowania inwestycji dla obiektu zawierającego jednorodną funkcję? Jakie ewentualne etapy widzi zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Etapy przewidziane są dla prac projektowych oraz prac rozbiórkowych.

Pytanie XIII

Na podstawie jakich danych wyjściowych określona została wartość zamierzenia inwestycyjnego na poziomie 3,5 mln zł brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na podstawie średniego kosztu realizacji 1 m2 powierzchni użytkowej podobnych obiektów w roku 2007.

Pytanie XIV

Koszt urządzenia terenu - wyburzenia, przełożenia instalacji oraz zagospodarowanie układu komunikacyjnego, parkingów, ukształtowanie terenu, ogrodzenie, drogi ppoż - może osiągnąć szacunkowo wartość ok. 800-1000 tyś zł netto. W oparciu o jakie materiały przyjęty został koszt 1m2 p.u. obiektu o funkcji domu spokojnej starości na poziomie ok. 2.500,00 zł netto. Jak przyjęte wartości mają się do rzeczywistości rynku budowlanego i specyfiki obiektu, zwłaszcza, że koszt wynikowy jest kosztem wraz ze specjalistycznym wyposażeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji, która minimalizować koszty tak aby można zrealizować zadanie wg zaplanowanego budżetu.

Pytanie XV

Czy zakładany koszt 1 m2 pu spełni oczekiwania zamawiającego i użytkownika w zakresie standardu jaki powinien posiadać dom spokojnej starości w obecnych czasach - różny np. od standardu budynku socjalnego a bardziej zbliżony do standardu np. szpitala?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, mamy przekonanie, że zaprojektowany obiekt spełni oczekiwania użytkownika i zamawiającego.

Pytanie XVI

Czy w związku z brakiem stałej kuchni obsługującej obiekt, przyjęte rozwiązanie dowozu posiłków jest właściwe do tego typu obiektu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obowiązujące przepisy nie wykluczają tego typu rozwiązania.

Pytanie XVII

Prosimy o sprecyzowanie zakładanej ilości miejsc parkingowych. Informacji takiej nie ma w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość miejsc parkingowych wynikać może wyłącznie z decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pytanie XVIII

Jakiego rodzaju kotłownia zakładana jest w projektowanym obiekcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje ogrzewanie gazowe.

Pytanie XIX

W specyfikacji istnieje wyraźna sugestia zaprojektowania budynku 3-kondygnacyjnego (rozdział: „logistyka rozwiązania - propozycja"). Układ 3 kondygnacji, z zasady niekorzystny dla tego typu obiektów, bo eliminujący bezpośredni dostęp do terenu przez użytkownika, pociąga za sobą również konieczność poniesienia odpowiednich kosztów, wynikających z zabezpieczeń ppoż obiektu wielokondygnacyjnego o tym charakterze. Czy względy te były brane pod uwagę podczas formułowania SIWZ i brane były pod uwagę przy określaniu przewidywanego kosztu inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

W specyfikacji jest zawarta wyłącznie propozycja rozwiązania. Zadaniem Projektanta będzie zaprojektowanie obiektu w taki sposób, aby nie przekroczyć zakładanych kosztów inwestycji.

Pytanie XX

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres projektu wchodzi instalacja solarna a jeśli tak to w jaki zakresie ma ona uzupełniać instalację grzewczą? W zestawieniu pomieszczeń widnieje pomieszczenie techniczne do obsługi tej instalacji, brak informacji o konieczności wykonania takiej instalacji - i czy zamawiający koszt inwestycyjny takiej instalacji przyjął w szacowaniu kosztu inwestycji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie ma zostać przewidziane pomieszczenie techniczne do obsługi solarów. Nie przewiduje się opracowania projektu instalacji solarnej .

Pytanie XXI

Prosimy o potwierdzenie, iż w budżecie miasta na rok 2008, na dokumentację projektową przeznaczonych jest 100 000,00 zł brutto. Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie, jak w kontekście przyjętych wartości inwestycji przyjęta została wartość dokumentacji projektowej. Jak ma się to do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r (DZ.U. Nr 130) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie musi sugerować się przyjętą w budżecie kwotą na prace projektowe, gdyż ma ona jedynie charakter szacunkowy.

Pytanie XXII

Specyfikacja przetargowa określa zakres prac nie tylko projektowych, ale także przedprojektowych, uzgodnień i uzyskania decyzji administracyjnych. Mając na uwadze czasochłonność procedur, prosimy o wyjaśnienie, jak w okresie 5 miesięcy, z poświęceniem dopuszczonego 1,5 miesiąca na wykonanie i zatwierdzenie projektu koncepcyjnego, można uzyskać następujące dokumenty:

Wystąpienie i wskazanie organu zastępczego w celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- uzyskanie warunków na media i zjazd z drogi publicznej

- wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku

- wykonanie projektu budowlanego

- uzyskanie uzgodnień

- wykonanie projektu wykonawczego

- wykonanie części kosztorysowej

- wykonanie specyfikacji

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

Odpowiedź Zamawiającego:

W specyfikacji przewidziany jest okres 5-ciu miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Do tego terminu nie wlicza Zamawiający czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pytanie XXIII

Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji projektu umowy, że koszt nadzoru autorskiego w ilości 10 pobytów na budowie zawarty jest w kwocie oferowanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dokonał korekty formularza ofertowego załącznika nr 4 ( formularz ofertowy ) do SIWZ.

Pytanie XXIV

Prosimy o wyjaśnienie, czy zdaniem Zamawiającego, w tak skomplikowanym obiekcie, dla właściwego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, na wielobranżowym zadaniu projektowym i wykonawczym, wystarczająca jest ilość 10 pobytów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie XXV

W ilu egzemplarzach należy wykonać projekt koncepcyjny

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt koncepcyjny wykonać w 1 ezg w wersji papierowej 1 egz. PDF

Pytanie XXVI

Prosimy o wyjaśnienie, czy pełnienie nadzoru autorskiego w postaci uczestnictwa w odbiorach liczone będzie jako pobyt na budowie, który został określony w umowie na 10 pobytów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego. Szczegóły rozliczenia nadzoru autorskiego zawarto w § 4 pkt. 7÷10 projektu umowy.

Pytanie XXVII

Prosimy o wyjaśnienie, jaki czas przewiduje zamawiający na realizację inwestycji - informacja ta pozwoli na właściwe ustosunkowanie się do wymogu projektu umowy w zakresie zobowiązania się do minimalnej ilości pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego i jak to się ma do planowanego etapowania inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji zostanie sporządzony przez wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcę robót. Zamawiający zakłada cykl realizacji w latach 2009-2010.

Pytanie XXVIII

W projekcie umowy, w części opisującej kary umowne, zawarte jest sformułowanie: „ w razie opóźnienia". Formuła ta, bez względu na okoliczności niezależne od projektanta, zmusza do poniesienia kar przez siebie niezawinionych /np. opieszałość urzędów i instytucji wydających warunki, uzgodnienia czy decyzje/. Czy zamawiający dopuszcza w umowie zmianę słowa : „opóźnienie" na „zwłoka" co ma miejsce w większości umów o prace projektowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie XXIX

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapis umowy odnoszący się do części elektronicznej, który brzmi: „wersja na nośniku elektronicznym, w formacie uzgodnionym przez obie strony". Prosimy o odpowiedź, kiedy ma mieć miejsce wspomniane uzgodnienie. Jak ten zapis ma się do innych zapisów w specyfikacji gdzie jest mowa o formacie PDF ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadzi zmiany w załączniku nr 7 (projekt umowy ) do SIWZ.

Pytanie XXX

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis „ szczegóły układu kosztorysu będą na bieżąco uzgadniane z zamawiającym" i jak się to ma do odpowiednich przepisów określających sposób wykonania kosztorysów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegóły kosztorysu należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym – zapis ten dotyczy uzgodnień w zakresie rozwiązań, użytych materiałów itd. które podlegać będą akceptacji Zamawiającego.

Pytanie XXXI

Z treści projektu umowy wynika, że przedmiot umowy opracowany zostanie w oparciu o program funkcjonalno-przestrzenny stanowiący integralną część umowy, zgodnie z wymogami i zaleceniami przedstawionymi przez zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie, kiedy wspomniane wymogi zostaną przedstawione przez zamawiającego i w którym miejscu specyfikacji program funkcjonalno-przestrzenny jest zawarty jako jej integralna część.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadzi zmiany w załączniku nr 7 (projekt umowy ) do SIWZ.

Pytanie XXXII

Prosimy o wyjaśnienie zasadności zapisu pkt 13 par. 3 umowy, który obliguje wykonawcę do zapłaty jego podwykonawców przed otrzymaniem należności od zamawiającego. Jak ten fakt będzie weryfikowany przez zamawiającego i czy zbytnio nie ingeruje w wewnętrzne sprawy działania wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis zawarty w § 13 umowy ma na celu uniknięcie sytuacji, w których podwykonawcy nie otrzymaliby wynagrodzenia od Wykonawcy lub otrzymaliby go tylko w części. Chodzi o zapobieżenie ewentualnym roszczeniom podwykonawców w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieuczciwego Wykonawcy. Przy rozliczeniu końcowym zadania Zamawiający zażąda oświadczeń podwykonawców o dokonaniu płatności, na ich rzecz, przez Wykonawcę.

Pytanie XXXIII

Prosimy o wyjaśnienie kiedy zamawiający przewiduje „sprawdzenie" podwykonawców / zgodnie z zapisem proj. Umowy pkt 11 par.3/ - praktycznie jest to niemożliwe przed zawarciem umowy wykonawca-zamawiający - a jeśli po zawarciu tej umowy - to jakimi przesłankami kierować się będzie zamawiający wyrażając swój sprzeciw lub akceptację Istnieje bowiem obawa, że niedoprecyzowanie tego zapisu może powodować utrudnienia w dochowaniu umownych terminów przez wykonawcę jak również uruchomienie procesu projektowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeśli Wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawców, to ich dane muszą być zawarte w umowie, § 3 pkt. 9÷10 projektu umowy.

Pytanie XXXIV

Czy zamawiający dopuszcza możliwość płatności za poszczególne etapy dokumentacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Etapy płatności będą zgodne z § 4 projektu umowy.

Pytanie XXXV

Jak rozumieć zapis projektu umowy: „projektant będzie pełnił nadzór na wezwanie zamawiającego" w zestawieniu z zapisem z tej samej umowy: „projektant zobowiązuje się do minimum 	 pobytów na placu budowy w ciągu miesiąca" ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadzi zmiany w załączniku nr 7 (projekt umowy ) do SIWZ.

Pytanie XXXVI

Czy dla wspomnianej inwestycji konieczne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, czy wystarczająca jest wykonanie dokumentacji geotechnicznej. W oparciu o jakie przepisy ma miejsce taki wymóg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację geologiczno-inżynierską  należy wykonać wyłącznie wtedy jeśli będzie konieczna , a wynikać to będzie z  określenia przez Projektanta ( w uzgodnieniu z osobą upoważnioną na podstawie przepisów odrębnych ) kategorii geotechnicznej obiektu oraz warunków gruntowych. Przepisy obowiązujące w tym zakresie to § 6- § 8 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz. U. Nr 126 poz. 839 ).

Pytanie XXXVII

W specyfikacji zawarta jest informacja dotycząca konieczności wykonania „wszelkich niezbędnych ekspertyz". Jakie ekspertyzy miał na myśli zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

„Niezbędne ekspertyzy” tzn. takie, które warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

Otrzymują :

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na budowę domu spokojnej starości – „Złota Jesień” – projektowanie,

- a/a