ZP.341-23/ 237/08                                                 Czechowice-Dziedzice , dnia  11.06.2008r.

Wykonawcy

wg  rozdzielnika

Dotyczy przetargu dla zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie w ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach- Etap II

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane),a w szczególności dla  :

- przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania  normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu , wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

W myśl art.8 ust.5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Tak

z up. Burmistrza

Stanisław Czyż

Zastępca  Burmistrza

Otrzymują:

1.Wykonawcy , którzy odebrali SIWZ na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana

w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach- Etap II

2. A/a