Czechowice-Dziedzice, dnia 13.06.2008 r.

ZP. 341 - 23 / 255 /08

Wykonawcy

wg  rozdzielnika

Dotyczy : przetargu dla zadania pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie

w ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - Etap II”.

1. Pytanie

W SIWZ podano zakres zamówienia , który obejmuje w elemencie 1 m.in.420 mb kanału z rur PVC , a w elemencie II -673 mb kanału z rur PVC i 446 mb kanału z rur PE Dz 250 mm. Jednocześnie podano zapis , iż szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określono w projekcie budowlanym ( załącznik nr 5 dla elementu II), w którym czytamy iż do wykonania jest 9318,5 mb kanałów z rur PVC ,222 mb kanałów z rur PE i 303 szt. przyłączy do budynków. Proszę zatem o szczegółowe określenie zakresu robót do wykonania , gdyż podany termin realizacji ( do 31.10.2009) jest odpowiedni dla zakresu robót podanego w projekcie.

Odpowiedź

Załączony opis techniczny do projektu budowlanego ( załącznik nr 5 dla elementu II) dotyczy projektu kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy Grabowice , natomiast zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rumana jest tylko częścią tego projektu. Dlatego załączone rysunki i wskazany w SIWZ zakres dotyczy jedynie tej części projektu , która będzie realizowana w ul. Rumana w ramach niniejszego przetargu.

Zakres robót wskazany jest w części rysunkowej projektu , w przedmiarze robot i w SIWZ.

z up. Burmistrza

Stanisław Czyż

Zastępca  Burmistrza

Otrzymują:

1.Wykonawcy , którzy odebrali SIWZ na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana

w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach- Etap II

2. A/a