ZP.341-23/274 /08                                                 Czechowice-Dziedzice , dnia  20.06.2008r.

Wykonawcy

wg  rozdzielnika

Dotyczy przetargu dla zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie w ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach- Etap II

Pytanie

Na podstawie  punktu VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę przedmiaru robót „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami” w wymienionych poniżej pozycjach:

Pozycja nr 15 przedmiaru KNNR 6 0113/06 „ Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ” posiada błędny opis, lub błędną podstawę wyceny. Podstawa KNNR 6 0113/06 obejmuje roboty związane z wykonaniem podbudowy o grubości 15 cm i posiada opis, który powinien brzmieć następująco: „ Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 15 cm”. Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości, oraz podanie grubości jaka powinna mieć podbudowa w tej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź

W poz.15 przedmiaru należy przyjąć grubość podbudowy zgodnie z opisem 20 cm i wprowadzić mnożnik do pozycji w wysokości 1,33.

BURMISTRZ

Marian Błachut

Otrzymują:

1.Wykonawcy , którzy odebrali SIWZ na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana

w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach- Etap II

2. A/a