Czechowice – Dziedzice, dnia 30.06.2008 r.

ZP. 341 – 24 / 290 / 2008

Wykonawcy

wg rozdzielnika

Dotyczy : postępowania na zadanie pn.: „Remont ulicy Partyzantów w Czechowicach-

Dziedzicach”.

W związku ze złożonym pytaniem przez jednego z Wykonawców, w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. „Remont ulicy Partyzantów w Czechowicach-Dziedzicach”, przedstawiamy poniżej odpowiedź na zadane pytanie

Pytanie :

W przedmiarze robót (załącznik nr 1 specyfikacji) w poz. 11 – Warstwa wyrównawcza   gr. 0-6 cm – przedmiar 2828,44 m2

Brak określenia jaka w-wa wyrównawcza oraz jaka grubość w-wy wyrównawczej.

Odpowiedź :

Warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej asfaltowej. Grubość warstwy do 6 cm.

z up. Burmistrza

Stanisław Czyż

Zastępca  Burmistrza

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na Remont ulicy Partyzantów w Czechowicach-Dziedzicach.

2. A/a