Czechowice–Dziedzice, dnia 5 sierpnia 2008 r.

# ZP. 341 – 21 / 409/ 2008

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa Miejskiego Domu

Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1

W §9 ust.2 kontraktu zamawiający wymaga podania wynagrodzenia w kwocie netto i brutto. Mając na uwadze, nie zawsze możliwe do przewidzenia, ewentualne zmiany obowiązującego prawa prosimy o wprowadzenie zmiany powyższego zapisu poprzez podanie w powołanym paragrafie wynagrodzenia netto powiększonego o podatek VAT obowiązujący w dacie powstania obowiązku podatkowego ?

Odpowiedź

Nie ma możliwości wprowadzenia zmiany powyższego zapisu poprzez podanie w powołanym paragrafie wynagrodzenia netto powiększonego o podatek VAT – gdyż obowiązującym zapisem jest obecny stan prawny , którego zamawiający musi przestrzegać, a nie może opierać się na nie możliwych do przewidzenia ewentualnych zmianach obowiązującego  prawa.

Pytanie 2

Mając na uwadze wartość przedmiotowego zamówienia publicznego oraz fakt wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto, proponujemy , aby rozliczenie finansowe przedmiotu umowy w drodze faktur częściowych następowało do kwoty stanowiącej 90 % wynagrodzenia umownego brutto, a nie jak jest to w obecnej wersji projektu umowy – jedynie do 70% wynagrodzenia ?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust.3 umowy z 70 % na 85 % wynagrodzenia umownego brutto.

Pytanie 3

Czego dotyczą pozycje w zestawieniu materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji nr od 5.1 do 6.9 ? – brak tych pozycji w dokumentacji technicznej, rysunkach oraz w przedmiarach.

Odpowiedź

Pozycje 5.1. – 6.9 znalazły się w zestawieniu pomyłkowo. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie opisu techniczno-wykonawczego do projektu instalacji co i wentylacji, który zawiera aktualne zestawienie materiałów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na „Przebudowę Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”

- a/a