Czechowice – Dziedzice, dnia 5 sierpnia 2008 r.

# ZP. 341 – 21 / 410/ 2008

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa Miejskiego Domu

Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1

Proszę podać który przedmiar dotyczy przedmiotu zamówienia (Przebudowy kina Świt) jest aktualny, ponieważ w dokumentacji elektronicznej znajdują się 2 wersje różniące  się zakresem ?

Odpowiedź

Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym. Nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót.

Pytanie 2

Proszę podać dokładne ilości okładzin zewnętrznych kamiennych z piaskowca oraz wymiary elementów?

Odpowiedź

Są podane w części rysunkowej projektu architektonicznego.

Pytanie 3

Czy po zdemontowaniu istniejącej kotłowni gazowej zamawiający przewiduje montaż nowej, brak pozycji w przedmiarze, natomiast w załączniku nr 6 do oferty w poz. 4.6 figuruje „Kotłownia”. Jeśli tak to proszę uzupełnić przedmiary?

Odpowiedź

Nie występuje modernizacja kotłowni, poz. 4.6 opisu może mówić o demontaż istniejących kotłów. Budowa węzła cieplnego na bazie czynnika cieplnego zewnętrznego woda o par. 90/70°C wg projektu.

Pytanie 4

Czy w ofercie należy przedstawić kosztorys ofertowy, jeżeli tak to w jakiej formie ( skrócony czy szczegółowy ). Czy kosztorys ma być zgodny z przedstawionymi przedmiarami ?

Odpowiedź

Zgodnie z Działem XIII SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca wypełnia  Załącznik nr 6. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu dopełni formalności zgodnie z SIWZ Dział XVII - Zawarcie umowy …. przedłoży kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy – metoda uproszczona.

Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym. Nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót.

Pytanie 5

Czy okna mają być wykonane z materiału – świerk, czy zamawiający dopuszcza zamianę materiału na – sosnę.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na „Przebudowę Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”

- a/a