Czechowice–Dziedzice, dnia 5 sierpnia 2008 r.

# ZP. 341 – 21 /  412 / 2008

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa Miejskiego Domu

Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

PYTANIE 1

W załączonym pliku opis techniczny wykonania wentylacji jest zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń – prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą i czy podlegają wycenie mat. z wykazu od poz.3.1 wentylatory promieniowy typ FIUT 250/12 – szt.16, dalej poz.5.1 do5.20 i 6.1 do 6.9.

ODPOWIEDŹ

Pozycje 5.1. – 6.9 znalazły się w zestawieniu pomyłkowo. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie opisu techniczno-wykonawczego do projektu instalacji co i wentylacji, który zawiera aktualne zestawienie materiałów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

Pytanie 2

Prosimy o przesłanie brakującego zestawienia mat. podstawowych dotyczących instalacji c.o. określonych jako pt. 8 w opisie technicznym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uzupełni w modyfikacji SIWZ w zakresie opisu technicznego.

Pozycje 5.1. – 6.9 znalazły się w zestawieniu pomyłkowo. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie opisu techniczno-wykonawczego do projektu instalacji co i wentylacji, który zawiera aktualne zestawienie materiałów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

Pytanie 3.

Czy po zdemontowaniu istniejącej kotłowni gazowej, Zamawiający przewiduje montaż nowej, brak pozycji w przedmiarze, natomiast w załączniku nr 6 do oferty w oiz. 4.6 figuruje „Kotłownia”. Jeżeli tak proszę uzupełnić przedmiary.

ODPOWIEDŹ

Nie występuje modernizacja kotłowni, poz. 4.6 opisu może mówić o demontaż istniejących kotłów. Budowa węzła cieplnego na bazie czynnika cieplnego zewnętrznego woda o par. 90/70°C wg projektu.

Pytanie 4.

Czego dotyczą pozycje w zestawieniu materiałów instalacji wentylacji i klimatyzacji nr od 5.1 do 6.9 – brak tych pozycji w dokumentacji technicznej, rysunkach oraz przedmiarach.

ODPOWIEDŹ

Pozycje 5.1. – 6.9 znalazły się w zestawieniu pomyłkowo. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie opisu techniczno-wykonawczego do projektu instalacji co i wentylacji, który zawiera aktualne zestawienie materiałów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

Pytanie 4.

Proszę o sprecyzowanie zakresu robót instalacji wentylacji mechanicznej, z uwagi na stwierdzone rozbieżność w treści materiałów przetargowych tj. w dokumentacji projektowej – w zestawieniu materiałów i na rysunkach oraz w specyfikacji techniczne.

W zestawieniu materiałów w projekcie zostały ujęte na rysunkach ani specyfikacji technicznej, są to zespoły :

- poz. 3.1. – wentylator promieniowy typ FIUT 250/120                16   szt.

- poz. 5.1. centrala klimatyzacyjna nawiewno – wywiewna typ FENIX D-3 Vn/W=5390 M3/h z pełną automatyką sterowania                                                            1 szt.

- pozycje 5.2. – 5.20 instalacja kanałowa

- poz. 6.1. – 6.9 – instalacja kanałowa

Prosimy o odpowiedź czy należy ująć w/w w ofercie – W przypadku decyzji o włączeniu powyższego zakresu do oferty – proszę o podanie szczegółowych parametrów w/w urządzeń oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki i opisy rozwiązań technicznych dla wskazanych powyżej urządzeń

ODPOWIEDŹ

Pozycje 5.1. – 6.9 znalazły się w zestawieniu pomyłkowo. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie opisu techniczno-wykonawczego do projektu instalacji co i wentylacji, który zawiera aktualne zestawienie materiałów i urządzeń wentylacji mechanicznej.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na „Przebudowę Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”

- a/a