Czechowice – Dziedzice, dnia 5 sierpnia 2008 r.

# ZP. 341 - 21 / 414 / 2008

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa Miejskiego Domu

Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

W której pozycji znajduje się wykonanie powłoki izolacyjnej typu Izoplast Dysperbent na projektowanych tarczach żelbetonowych ( pkt. 3.2 opis techniczny)?W razie braku prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem podstawy wyceny oraz ilości.

Pytanie 2

Czy istniejące mury fundamentowe pod budynkiem kina też będą podlegały osuszeniu przed nałożeniem powłoki z izolacji wodoszczelnej? W razie konieczności wykonania prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem podstawy wyceny oraz ilości.

Odpowiedź

Na tym etapie nie podlega wycenie. Do decyzji nadzoru inwestorskiego realizacji robót.

Pytanie 3

W której pozycji znajduje się wykonanie membrany kubełkowej na istniejących murach fundamentowych w części kinowej ( pkt.3.2 opisu technicznego)? W razie braku prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem podstawy wyceny oraz ilości.

Pytanie 4

4. Poz. 52 – uwzględniono jedynie poszerzenie fundamentów od strony wejściowej, brak natomiast ilości od strony północnej ( 34,47 mb), prosimy o uzupełnienie.

Pytanie 5

Prosimy o podanie odcienia koloru MV08 tynku Marmorino z uwagi na znaczną rozbieżność w

cenie pomiędzy poszczególnymi odcieniami.

Odpowiedź

Wykonawcy winni wycenić kolor B tj. wg receptury: MV 18 kg + 2 × 250 gr. MV 09.

Pytanie 6

Pkt. 3.11.5 – prosimy o podanie typu tapety do wykończenia sufitu podwieszonego w

pomieszczeniach foyer i kasach biletowych.

Odpowiedź

Tłoczona, wodoodporna.

Pytanie 7

Poz. 123 przedmiaru na roboty budowlane budynku kina – brak zabezpieczenia środkiem

hydrofobizującym . Prosimy o uzupełnienie.

Pytanie 8

Pkt. 3.4.2 opisu technicznego – w której pozycji znajduje się wykonanie docieplenia styropianem

gr.12 cm? W razie braku prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem ilości i podstaw wyceny. W poz.

132 i 133 jest jedynie nałożenie masy tynkarskiej.

Pytanie 9

Poz. 133 – brak malowania farbą typu Novalit F. Prosimy o skorygowanie .

Pytanie 10

Pkt. 3.4.4 opisu technicznego – w której pozycji znajduje się wykonanie docieplenia styropianem gr.4 cm ścian pomiędzy elementami kamiennymi ? W razie braku prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem ilości i podstaw wyceny.

Pytanie 11

Poz. 79 – według opisu technicznego ściany szkieletowe mają być docieplone styropianem

gr. 4 cm  pokryte tynkiem oraz farbą typu Novalit F. Brak nakładów na malowanie, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytania 1, 3 – 4 , 7 - 11

Zgodnie z Działem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podstawą do obliczenia ceny na roboty budowlane jest przedmiar opracowany przez Wykonawcę w oparciu o projekt budowlany. Przedmiar robót przekazany przez Zamawiającego nie stanowi podstawy wyceny robót jest jedynie materiałem pomocniczym - informacyjnym.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na „Przebudowę Miejskiego Domu Kultury 
w Czechowicach– Dziedzicach”

- a/a