BURMISTRZ

CZECHOWIC – DZIEDZIC

43-502 Czechowice – Dziedzice

Plac Jana Pawła II 1

Czechowice – Dziedzice, dnia 31.03.2009 r.

ZP.341 – 8/09

ZP.KW – 00049/09

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy K.

Napierskiego w Czechowicach – Dziedzicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączniku nr 3 do SIWZ – przedmiar robót skreśla się poz. nr 13 i 14

| 13 | KNR 2-18 0613/01 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości do 3m – studnie betonowe z betonu klasy min. C45/55 łączone na uszczelki z kinetą i przejściami szczelnymi z pokrywą nastudzienną, pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego – klasy C. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | KNR 2-18 0613/02 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm- za każde 0,5 m różnicy głębokości studni . Krotność = -2 | 7,0 |

a wprowadza się poz. nr 13 jak poniżej:

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | KNR 2-18 0613/01 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości do 3m – studnie betonowe z betonu klasy min. C45/55 łączone na uszczelki z kinetą i przejściami szczelnymi z pokrywą nastudzienną, pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego – klasy C. Głębokość studni przyjąć zgodnie z projektem | 7 szt. |

Z UP. BURMISTRZA

Stanisław Czyż

Zastępca Burmistrza