BURMISTRZ

CZECHOWIC – DZIEDZIC

43-502 Czechowice – Dziedzice

Plac Jana Pawła II 1

Czechowice – Dziedzice, dnia 27.04.2009 r.

ZP.341 – 11/09

ZP.KW – 00113/09

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Budowa windy zewnętrznej dla

osób niepełnosprawnych budynku głównym”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ – specyfikacji technicznej na str. 71 pkt  2.2.1. Dane techniczne windy.

Było

Dodatkowo dźwig wyposażony jest w awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia wraz z odryglowaniem drzwi, awaryjne oświetlenie kabiny, samopoziomowanie, alarm, stacyjki we wszystkich drzwiach szybowych oraz w kabinie, w przystanku zew. elektroniczne zabezpieczenie (ukryty czytnik kart lub chipów), piętrowskazywacz na parterze i w kabinie, sygnalizację akustyczną przeciążenia kabiny, grzałka oleju.

Jest

Dodatkowo dźwig wyposażony jest w awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia wraz z odryglowaniem drzwi, awaryjne oświetlenie kabiny, samopoziomowanie, alarm, stacyjki we wszystkich drzwiach szybowych oraz w kabinie, w przystanku zew. elektroniczne zabezpieczenie (ukryty czytnik kart lub chipów), piętrowskazywacz na parterze i w kabinie, funkcja soft stop, jazda automatyczna (bez trzymania ręcznego przycisku dyspozycji w czasie przejazdu), sygnalizację akustyczną przeciążenia kabiny, grzałka oleju.

Z UP. BURMISTRZA

Stanisław Czyż

Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ na w/w zadanie.

A/a

Oprac.: A. Draszczyk