Czechowice – Dziedzice, dnia 22.06.09 r.

ZP. 341 – 11 / 09

ZP. KW –  00      / 09

Wykonawcy

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

zadanie pn.: ” Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

w budynku głównym ".

W związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), przekazuję odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie:

Zwracamy uwagę na niezgodność z Dyrektywą Maszynową 98/37/WE funkcji opisanej w SIWZ „jazda automatyczna ( bez trzymania ręcznego przycisku dyspozycji w czasie przejazdu )” na podstawie której, zamontowane urządzenie będzie podlegało odbiorowi UDT. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować takie urządzenie dźwigowe które, zostało przebadane oraz posiada Certyfikat Badania Typu na możliwość pracy w jeździe automatycznej.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na w/wym. zadanie

- A/a

Oprac.: O. Dąbrowski