Czechowice – Dziedzice, dnia 08.07.2009 r.

ZP. 341 – 21 /09

ZP.KW – 00248/09

Wykonawcy

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

zadanie pn.: ”Adaptacja pomieszczeń na Placu Jana Pawła II 3/3 na biura”.

W związku z pytaniami złożonym przez Wykonawcę, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), przekazuję odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1:

Przedmiar robót budowlanych poz. 6.3 o treści „analogia – wylewka styropianowo cementowa”. Cytowana pozycja KNR 2-02 1101 dotyczy wykonywania podkładów betonowych, prosimy o podanie normatywu zużycia styropianu i odpowiedniej tabeli dla wyceny jego ułożenia.

Odpowiedź:

W poz. 6.3. należy zastosować gotową wylewkę styropianowo – cementową np. typu Pollytech lub równoważną.

Pytanie 2:

Przedmiar robót j/w poz. 6.4 o treści „Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na ostro, zbrojona przeciwskurczowo”. W cytowanej pozycji KNR 2-02 1102 01 nie podano rodzaju i normatywu zużycia materiału zastosowanego jako zbrojenie przeciwskurczowe.

Odpowiedź:

W poz. 6.4. można zastosować siatkę z drutu Ø 3mm o oczkach 10 x 10cm. i zużycie 2,44 kg/m2 .

Pytanie 3:

Przedmiar robót instalacyjnych poz. 52 o treści :Grzejniki zaworowe lewe …” Cytowana dwukrotnie poz. KNR 0-35 dotyczy j.m. 1 szt. Na 1 szt. montowanego grzejnika ustalono 1,56 r-godz. Ponieważ w przedmiarze robót zmieniono jednostkę przedmiarową na komplet a ilość przedmiaru robót określono jako 1 komplet spowoduje to zaniżenie ilości robocizny ogółem w danej pozycji gdyż wszystkich grzejników do montażu jest 9 szt. Prosimy o podanie ostatecznej miary i ilości obmiarowej.

Odpowiedź:

Ponieważ Zamawiający w przedmiarze robót nie podał podstawy wyceny ( nie powołał się na cytowany KNR 0-35…) Oferent powinien dokonać wyceny własnej pozycji 52 przy założeniu, że dotyczy ona dostawy i montażu wszystkich wymienionych w niej grzejników (kompletu).

Pytanie 4:

Pytanie podobne do pytania nr 3.

Odpowiedź:

Pytanie nr 4 jest niezrozumiałe dla Zamawiającego.

Z UP. BURMISTRZA

Stanisław Czyż

Zastępca Burmistrza