Czechowice–Dziedzice, dnia 03.08.2009 r.

ZP. 341 – 23 / 09

ZP.KW – 00284 / 09

Wykonawcy

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

zadanie pn.: „Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-

Dziedzicach”.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

PYTANIE 1 :

W nawiązaniu rysunku nr 1 ARANŻACJA – PARTER i do tabeli elementów rozliczeniowych dział X poz. „WYPOSAŻENIA BUDYNKU „ poz.1.1 do 1.8 prosimy o potwierdzenie że pozostałe wyposażenie dla pozostałych pomieszczeń i wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych nie wchodzi w zakres oferty.

Jeżeli wchodzi w zakres oferty to prosimy o szczegółową specyfikację wyposażenia pozostałych pomieszczeń i wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych z określeniem w której poz. w tabeli elementów rozliczeniowych należy zaliczyć koszt dodatkowego wyposażenia.

Odpowiedź:

Wyposażenie budynku w kosztorysie P-0-01-09

Wyposażenie zgodnie  z rysunkiem aranżacji parter nr.1 i rysunek nr  4 rozwinięcia ścian. oraz opis do wyposażenia i aranżacji

Wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych standartowe systemowe zgodnie z rysunkiem aranżacji łazienki rys. nr.1 i rysunek nr.4 rozwinięcia ścian i rzut łazienki.

Koszty dodatkowego wyposażenia w pozycji tabeli podanej przez Inwestora.

Elementy barier wydane w kosztorysie budowlanym poz. 143-146 ślusarka stalowa

PYTANIE 2 :

W nawiązaniu do SIWZ określający zakres robót Pt.1.2/b wykonanie parkingu wraz z obiektem gospodarczym- śmietnik-brak dokumentacji na wykonanie śmietnika, prosimy o uzupełnienie dokumentacji na wykonanie śmietnika i wskazanie poz. w tabeli gdzie należy zaliczyć koszt śmietnika

Odpowiedź:

Śmietnik pokazany na rysunku planu zagospodarowania w skali 1:250 - poz. Pg- oraz pkt  2.5 opisu architektury.

Śmietnik kontenerowy z obudową stalową typową systemową dostawa kompletna przez wybranego dostawcę.

(Dostawa kontenera użytkownik)

PYTANIE 3 :

pt. 1.2/c wykonanie ogrodzenia – brak dokumentacji technicznej ogrodzenia, prosimy o uzupełnienie dokumentacji na ogrodzenie murowane i z siatki i wskazanie poz. w tabeli elementów gdzie należy zaliczyć ogrodzenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z planem zagospodarowania, rysunkami poglądowymi na przekrojach i elewacjach oraz poz. 2.5 opisu architektury.

Należy przyjąć dwa typy ogrodzenia : Ogrodzenie kamienne 148 mb z furtką z głazów dolomitowych na fundamencie żelbetowych zbrojonym minimalnie 4x0/12  i ogrodzenie siatkowe systemowe lekkie 140 mb do uzgodnienia po wybraniu dostawcy ogrodzenia. Np. Panelowe z pręta powlekanego o rozstawie słupków zabetonowanych 240 cm

PYTANIE 4 :

W dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zamówienia zaznaczono na planszy elementy ogrodzenia a w załączniku nr 5 do SIWZ brak pozycji pn. ogrodzenia – prosimy o wyjaśnienie czy w wartości oferty należy uwzględnić koszty wykonania ogrodzeń – jeżeli tak, to prosimy o określenie ilości szczegółowych parametrów oraz o zamieszczenie stosowanych rysunków wykonawczych ukazujących rzuty, przekroje, widoki projektowanych el. ogrodzeń.

Odpowiedź:

Patrz punkt 3

PYTANIE 5 :

Prosimy o określenie kolorystyki i standardu wykończenia elementów nawierzchni drogowych i okładzin zewnętrznych.

Odpowiedź:

Kolorystyka podana na rysunku nr.2 posadzki parter. Kostka betonowa brukowa - kolorystyka wg opisu na rysunku.

Otrzymują:

-  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na „Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-  Dziedzicach”.

-  a/a