Czechowice–Dziedzice, dnia 04.08.2009 r.

ZP. 341 – 23 / 09

ZP.KW – 00285 / 09

Wykonawcy

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

zadanie pn.: „Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-

Dziedzicach”.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Czy opłatę urzędową za wycinkę drzew w wysokości 152 000,00 zł, o której Zamawiający poinformował w odpowiedzi z dnia 27.07.2009r. na pytanie nr 30 Wykonawca ma ująć w ofercie ( w dziale I poz.27 tabeli elementów rozliczeniowych)?

Odpowiedź:

Należy wprowadzić w tabeli elementów rozliczeniowych pozycję X.6 opłata urzędowa za wycinkę drzew.

Pytanie nr 2

Czy dostawę i montaż masztów flagowych ( 3szt.), ławek parkowych ( 9szt.) oraz tablic informacyjnych ( 2szt.) zaznaczonych na rysunku „Aranżacja – Parter” Wykonawca ma ująć w ofercie. Jeśli tak, to w której pozycji Tabeli elementów rozliczeniowych ( załącznik nr 5 do SIWZ )?

Odpowiedź:

Są to elementy małej architektury pokazane na planie zagospodarowania w skali 1:250 i aranżacja parter rys. nr 2

Pytanie nr 3

W której pozycji Tabeli elementów rozliczeniowych ( Załącznik nr 5 do SIWZ ) należy uwzględnić : mury oporowe żelbetowe, murki odgradzające z kamienia łamanego dolomit na fundamencie żelbetowym oraz ogrodzenie systemowe z siatki stalowej?

Odpowiedź:

Mury oporowe są pokazane na rysunkach konstrukcyjnych i architekturze rzut piwnic i parteru. Ogrodzenie i murki pokazane na planie zagospodarowania i rzucie parteru ( w pozycji elementy małej architektury)

# Pytanie 4:

# Powołując się na treść art. 38 Prawa zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści postanowień SIWZ:

# W związku z zapisem w punkcie 4 rozdziału XIII SIWZ stanowiącym, że „Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treści przekazanego załącznika nr 5. Dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji, zmiany opisów” prosimy o ponowną, precyzyjną odpowiedź na pytanie nr 3 zamieszczone w piśmie ZP.341-23/09 ZP.KW-00276/09 z dnia 29.07.2009r. dotyczące uwzględnienia wyceny wykonania nowej sieci zewnętrznej gazu w tabeli elementów rozliczeniowych.

# Udzielona w powyższym piśmie odpowiedź „ P-SG-01-09- sieć gazowa „ jest całkowicie niezrozumiała i nie wyjaśnia, w której pozycji Tabeli elementów rozliczeniowych należy uwzględnić sieć gazową.

# Odpowiedź:

# Należy ująć w Tabeli elementów rozliczeniowych poz. X. 3

Otrzymują:

-  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na „Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-  Dziedzicach”.

-  a/a