ZADANIE:              PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ

Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM JAKO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR3 W LIGOCIE,

GMINA CZECHOWICE - DZIEDZICE

-  KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

INWESTOR :       URZĄD MIEJSKI W  CZECHOWICACH – DZ.

PL. JANA PAWŁA II 1

45 – 502 CZECHOWICE - DZIEDZICE

LOKALIZACJA:   LIGOTA, GMINA CZECHOWICE - DZIEDZICE

UL. BORY 2, DZ. NR 1053/4

TEMAT  OPRACOWANIA :

## PROJEKT  KONSTRUKCJI  WIĘŹBY  DACHOWEJ

PROJEKTOWAŁ	:	     mgr inż.MAREK SADZIŃSKI   upr. konstr.- bud.nr 630/02

OPRACOWAŁ	:	     mgr inż.MAREK SADZIŃSKI

SPRAWDZIŁ	:         inż.ELŻBIETA SYDOR   	SLK/0426/PWOK/04

Gliwice grudzień 2007 r.

Nr  oferty 07-306

SPIS  ZAWARTOŚCI

`

- Strona tytułowa	str. 1

- Spis zawartości	str. 2

- Strona klauzul 	str. 3

- Opis technologii	str. 4

- Obliczenia  dla wiązara	str. 5-33

- Rozmieszczenie  wiązarów 	str.5

- Rysunek  wiązara  N1	 str. 6

- Rysunek  wiązara  N2	 str. 7

- Rysunek  wiązara  N3	 str. 8

- Zestawienie  obciążeń	str.9

- Analiza statyczna - wydruki  obliczeń	str. 10-33

- Załączniki:	str.34

- Atest higieniczny PZH.

- Aprobata techniczna preparatu do impregnacji FOBOS M-4

- Aprobata techniczna płytek kolczastych jednostronnych.

- Uprawnienia budowlane.

- Zaświadczenia o przynależności do izby - ŚOIIB

- Oświadczenie – projektant/sprawdzający

STRONA   KLAUZUL

- Niniejsza  dokumentacja  jest  wykonana  zgodnie  z  przepisami  techniczno - 
budowlanymi   i  normami. Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia
celu, któremu  ma służyć.

- Projekt  opracowano  stosownie  do obowiązujących  danych  do  wykonania 
pracy  projektowej  oraz  przepisów  aktualnych w  dniu  oddania  projektu 
zamawiającemu.
Realizacja  projektu  po  upływie 24 miesięcy od daty  przekazania 
dokumentacji  zamawiającemu  wymagać  będzie  weryfikacji  danych  do 
wykonania  pracy  projektowej  oraz  zgodności  z przepisami  i dostosowania 
rozwiązań  projektowych  do  wyników  weryfikacji.

- Rozwiązania  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  stanowią  wyłączną 
własność  KASPER  POLSKA  Sp. z o.o. i mogą  być  stosowane, powielane 
oraz  udostępniane  osobom   trzecim  jedynie  na  podstawie  pisemnego 
zezwolenia  w/w  firmy  z zastrzeżeniem  wszelkich  skutków prawnych.

# OPIS TECHNOLOGII

Drewniane prefabrykowane  wiązary dachowe   wykonane są  w amerykańskiej technologii  firmy  MiTek Industries.

Integralną częścią posiadanej przez firmę Kasper Polska sp. z o.o. licencji jest specjalistyczny  program, wspomagający projektowanie  konstrukcji drewnianych.

Program ten pozwala na maksymalne wykorzystanie statycznych własności drewna przez zastosowanie łączników, w postaci stalowych płytek kolczastych. Pozwalają one łączyć elementy drewniane na małej powierzchni, przy jednoczesnym przenoszeniu dużych obciążeń przez węzły konstrukcyjne; ponadto nie osłabiają one przekroju drewna w miejscu połączenia. Program optymalizuje przekroje drewna i dobór płytek kolczastych, oblicza zużycie materiału oraz wskazuje  niezbędne  stężenia  wzdłużne.

Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe jest projektowanie drewnianej konstrukcji nośnej dachów o rozpiętości do 30m bez podpór pośrednich.

Drewniane wiązary wykonuje się z drewna konstrukcyjnego klasy C 24. Impregnowane są metodą zanurzeniową bio- i ogniochronnie, preparatem FOBOS M4, do klasy materiału niezapalnego.

Do produkcji wiązarów wykorzystuje się wyspecjalizowane piły sterowane numerycznie, prasy hydrauliczne i urządzenia pozycjonujące. Gwarantuje to  całkowitą powtarzalność wiązarów, precyzyjne i fachowe wykonanie węzłów konstrukcyjnych, oraz pozwala uzyskać wysoką jakość produktu.

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

- Obciążenia stałe (wartości charakterystyczne):

pas  górny				0,30 kN/m2

- blacha stalowa lakierowana LT-40

- łaty drewniane

- wiatroizolacja

pas  górny 				0,50 kN/m2

- wełna mineralna 20cm

- paroizolacja

- blacha trapezowa lakierowana T35

ciężar własny wiązarów-uwzględniony przez program MiTek Industries Ltd.

- Obciążenia zmienne i użytkowe (wartości charakterystyczne):

- obciążenie śniegiem III strefa wg PN-80/B-02010/Az1	1,20 kN/m2

- obciążenie wiatrem I strefa wg PN-77/B-02011

(przyjęto prędkość wiatru)                                                     22 m/s

Rozstaw osiowy wiązarów  :                                                 N1 - 	max. 1,11 m

N2 - 	max. 1,05 m

N3 - 	max. 1,10 m

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu MiTek Industries Ltd.

Powyższy program oblicza konstrukcje dachowe zgodnie z założeniami Polskiej Normy, uwzględniając odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa.

UWAGA :

W przypadku zmiany założeń projekt będzie wymagał aktualizacji.

## WYDRUKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

ZAŁĄCZNIKI