Zamawiający przekazuje orientacyjny zakres rzeczowy prac do wykonania w istniejącym budynku szkoły podlegający wycenie w kosztorysie ofertowym.

UWAGA!

Poniższy wykaz jest materiałem pomocniczym i nie może stanowić wyłącznej podstawy do sporządzenia wyceny tych prac w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Prace w istniejącej szkole

zamurowanie okien

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

268 Kalkulacja

indywidualna

Zabezpieczenie posadzek w salach podczas robót

Kpl. 1,000

269 KNR 4-01

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych

m2 5,250

270 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

m 2,600

271 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 2,600

272 KNR 4-01

0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 2,363

273 KNR 4-01

0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w

jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich

m2 5,250

274 KNR 2-02u2

1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 23,310

275 KNR 2-02

0815/03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

m2 23,310

276 KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 23,310

277 KNR 2-02

1505/04

Dodatek za  malowanie trzeci raz

m2 23,310

nowy otwór - przejście ze szkoły

278 KNR 4-01

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych

m2 2,625

279 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

m 1,300

280 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 1,300

281 KNR 4-01

0346/04

Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazdo 4,000

282 KNR 7-28

0105/01

analogia

Wykonanie poduszek cementowych

szt 2,000

283 KNR 4-01

0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

m belki 4,800

284 KNR 4-01

0207/08

Wypełnienie przestrzeni między belkami

m 1,600

285 KNR 4-01

0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m 4,800

286 KNR 4-01

0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

m2 1,360

287 KNR 4-01

0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej

m3 0,545

288 KNR 4-01

0304/01

Zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0,599

289 KNR 4-01

0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie

m2 2,662

290 KNR 4-01

0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o

szerokości do 40cm

m 5,210

291 KNR 4-01

0818/05

Zerwanie posadzki

m2 7,565

292 KNR 4-01

0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

m2 7,565

293 KNR 2-02

0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

m2 7,565

294 KNR 2-02

1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

m2 7,565

295 KNR 2-02

1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

Krotność = 1,5

m2 7,565

296 KNR 2-02

1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 7,565

297 KNR 2-02u2

2807/05

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych np. GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na

zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 7,565

298 KNR 2-02u2

2809/03

m 10,270

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych np. GRES 30x30

299 KNR 4-01

1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

m2 34,440

300 KNR 2-02u2

1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 34,440

301 KNR 2-02

2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie

grubości 3mm

m2 34,440

302 KNR 2-02

2009/07

Dodatek za gipsowanie drugi raz

m2 34,440

303 KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 34,440

304 KNR 2-02

1505/04

Dodatek za  malowanie trzeci raz

m2 34,440

305 KNNR 7

0702/02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - sufit Ecophon

m2 7,565

drzwi do wiatrołapu + remont wiatrołapu

306 KNR 4-01

0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

m2 3,375

307 KNNR 7

0503/08

Drzwi aluminiowe - montaż

m2 3,375

308 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa drzwi aluminiowych DZ3 1350x2500, aluminium ciepłe, dwa zamki, samozamykacz, szkło

antywłamaniowe

szt.1,000

309 KNR 4-01

0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o

szerokości do 25cm

m 12,700

310 KNR 4-01

0807/04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

m2 2,220

311 KNR 4-01

0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

m2 2,220

312 KNR 2-02

0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

m2 2,220

313 KNR 2-02

1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

m2 2,220

314 KNR 2-02

1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

Krotność = 1,5

m2 2,220

315 KNR 2-02

1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 2,220

316 KNR 2-02u2

2807/05

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych np.GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na

zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 2,220

317 KNR 2-02u2

2809/03

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 30x30

m 6,440

318 KNR 4-01

1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

m2 16,520

319 KNR 2-02u2

1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 16,520

320 KNR 2-02

2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie

grubości 3mm

m2 16,520

321 KNR 2-02

2009/07

Dodatek za gipsowanie drugi raz

m2 16,520

322 KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych

m2 16,520

323 KNR 2-02

1505/04

Dodatek za  malowanie trzeci raz

m2 16,520

324 KNNR 7

0702/02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - sufit np. Ecophon

m2 2,220

inne

325 KI Obsługa geodezyjna w czasie realizacji i po zakończeniu budowy

kpl 1,000

PRACE W ISTNIEJĄCEJ SZKOLE

piwnica

zamurowania, wykucia

zamurowania

326 KNR 4-01

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych

m2 3,668

327 KNR 4-01

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

Szt. 1,000

328 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

m 2,800

329 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 2,800

330 KNR 4-01

0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 3,434

331 KNR 4-01

0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w

jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich

m2 3,668

nowy otwór - przejście ze szkoły

332 KNR 4-01

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych

m2 5,502

333 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

m 4,200

334 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 4,200

335 KNR 4-01

0346/04

Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazdo 12,000

336 KNR 7-28

0105/01

analogia

Wykonanie poduszek cementowych

Szt. 6,000

337 KNR 4-01

0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

m belki 14,400

338 KNR 4-01

0207/08

Wypełnienie przestrzeni między belkami

m 4,800

339 KNR 4-01

0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m 14,400

340 KNR 4-01

0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

m2 5,424

341 KNR 4-01

0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej

m3 3,416

342 KNR 4-01

0304/01

Zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 4,247

343 KNR 4-01

0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie

m2 3,218

344 KNR 4-01

0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach

m 15,500

przemurowania, wykucia

345 KNR 4-01

0348/06

Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie

cementowo-wapiennej

m2 2,500

346 KNR 4-01

0336/03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

m 1,300

347 KNR 7-28

0105/01

analogia

Wykonanie poduszek cementowych

Szt. 2,000

348 KNR 4-01

0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

m belki 1,300

349 KNR 4-01

0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m 1,300

350 KNR 4-01

0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

m2 0,611

351 KNR 4-01

0329/02

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej

m2 2,100

352 KNR 4-01

0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie

cementowo-wapiennej

m2 22,275

353 KNR 2-02

0126/02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł

Szt. 4,000

354 KNR 2-02

0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 4,800

355 KNR 4-01

0716/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na

podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

m2 44,550

okienka podawcze

356 KNR 4-01

0336/07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

m 5,200

357 KNR 4-01

0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

m belki 7,800

358 KNR 4-01

0207/08

Wypełnienie przestrzeni między belkami

m 2,600

359 KNR 4-01

0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m 7,800

360 KNR 4-01

0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

m2 2,158

361 KNR 4-01

0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej

m3 1,032

362 KNR 4-01

0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach

m 8,800

363 KNNR 7

0503/05

Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 2m2 - analogia dla okienek podawczych 100x120 - 2szt - montaż

m2 2,400

364 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa okienek podawczych aluminiowych  100x120

Szt. 2,000

365 KNNR 2

0302/07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety z konglomeratu kamiennego

szerokości 40 cm

366 KNR 4-01

0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy

cementowo-wapiennej

m2 318,725

367 KNR 4-01

0619/05

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian - do wysokości 1,0m

m2 115,920

368 KNR 4-01

0621/03

Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania - np. Pleśniotox

m2 115,920

369 KNR 4-01

0621/04

Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne

m2 115,920

370 KNR 0-39

0111/02

Tynki renowacyjne dwuwarstwowe grubości 2cm, obie warstwy z np. Cerinolu SP, wykonywane ręcznie

m2 115,920

371 KNR 4-01

0716/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na

podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

m2 202,805

372 KNR 4-01

0719/04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich

i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2

m2 202,805

373 KNR 29

0637/04

Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii np. SUPERFLEX-1 - gruntowanie

Np. EUROLANEM TG 2 ręczne

m2 6,400

374 KNR 29

0641/03

Uszczelnienie masą np. SUPERFLEX-1 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez

ciśnienia - grubość 2mm / 3,2kg/m2 /

m2 6,400

375 KNR 29

0639/01

Izolacja pionowych naroży taśmą  np. Superflex 100 na masie Superflex 1

m 4,000

376 KNR 29

0638/01

Izolacja poziomych naroży taśmą  np. Superflex 100 na masie Superflex 1

m 3,200

377 KNNR 2

0805/01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej np.  Plasicol KM Flex , spoina

Np. Mapei

m2 93,671

378 KNNR 2

0805/07

Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe

m 98,850

379 KNR 2-02.2

1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 280,195

380 KNR 2-02

2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie

grubości 3mm

m2 280,195

381 KNR 2-02

2009/07

Dodatek za szpachlowanie drugi raz

m2 280,195

382 KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  - farba

emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 280,195

383 KNR 2-02

1505/04

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze

malowanie - farba emulsyjno-lateksowa np. SATINA 7

m2 280,195

384 KNR 4-01

0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

Szt. 5,000

385 KNR 4-01

1212/19

Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych

m2 19,008

386 KNR 4-01

1212/28

Malowanie dwukrotne rur o średnicy do 50mm

m 68,000

posadzka

387 KNR 4-01

0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

m2 32,276

388 KNR 4-01

0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

m2 27,510

389 KNR 4-01

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2 30,276

390 KNR 4-01

0428/02

Rozebranie podłóg drewnianych na półwpust

m2 127,597

391 KNR 4-01

0429/02

Rozbiórki zasypek

m2 127,597

392 KNR 0-25

0402/01

Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie posadzki

m2 159,873

393 KNR 2-02

0602/03

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich

- pierwsza warstwa - zagruntowanie masą bitumiczną

m2 159,873

394 KNNR 2

0507/02

analogia

Dwuwarstwowa izolacja papą termozgrzewalną izolacyjną

m2 159,873

395 KNR 2-02

0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

m2 159,873

396 KNNR 2

0602/03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho -

jednowarstwowe - styropian FS20 5cm

m2 159,873

397 KNR 2-02

0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

m2 159,873

398 KNR 2-02

1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

m2 159,873

399 KNR 2-02

1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

Krotność = 2,5

m2 159,873

400 KNR 2-02

1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 159,873

401 KNR 2-02.2

2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych np. GRES, w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2, na zaprawach

klejowych płytki 30x30cm – klej np. Deiterman np.  Plastikol KM Flex , spoina np. Mapei

m2 159,873

402 KNR 2-02.2

2809/03

Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych np. GRES, w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 -

klej + spoina jw.

m 92,380

403 KSNR 7

0507/04

Drobne elementy aluminiowe - listwy progowe aluminiowe / dostawa i montaż /

m 12,000

404 KNR 2-02.2

2810/06

Okładziny schodów z płytek kamionkowych np. GRES na zaprawach klejowych - stopnice np. KORZILIUS ,

szerokość stopnia 30cm na kleju np. Plasticol KM FLEX

m2 6,375

405 KNR 2-02.2

2810/01

Okładziny schodów z płytek kamionkowych np. GRES na zaprawach klejowych - podstopnice np. KORZILIUS

wysokość stopnia 17,5cm na kleju np. Plasticol KM Flex

m2 3,719

406 KNR 2-02.2

2809/03

Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych np.GRES, w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 -

cokolik o wysokości 10cm z płytek np. KORZILIUS na kleju  np. Plasticol KM Flex

m 19,550

sufit

407 KNR 4-01

1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

m2 176,023

408 KNR 2-02.2

1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi

m2 176,023

409 KNR 2-02

2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane

ręcznie grubości 3mm

m2 176,023

410 KNR 2-02

2009/08

Dodatek za gipsowanie drugi raz

m2 176,023

411 KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  - farba

emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 176,023

412 KNR 2-02

1505/04

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze

malowanie - farba emulsyjno-lateksowa np. SATINA 7

m2 176,023

stolarka drzwiowa - poza zestawieniem

413 KNR 4-01

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

Szt. 4,000

414 KNNR 7

0503/08

Drzwi aluminiowe - montaż

m2 7,400

415 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie blacha aluminiowa  1000x2000

Szt. 1,000

416 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie blacha aluminiowa  900x2000

Szt. 3,000

417 KNR 4-01

0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o

szerokości do 25cm

m 19,700

odwóz gruzu

418 ZNR 1

0103.10/02

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 3,6 - 6,0t na odległość do 10km materiałów sztukowych z

załadowaniem i wyładowaniem ręcznym po nawierzchni kategorii IV - odwóz materiałów sztukowych

kurs 2,000

419 KNR 4-01

0108/18

Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 39,142

420 KNR 4-01

0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy

następny 1km ponad 1km

Krotność = 9

m3 39,142

421 Kalkulacja

indywidualna

Opłata za wysypisko

m3 39,142

piętro

zamurowania, roboty malarskie, posadzki

422 KNR 2-02

0925/01

Osłony posadzek folią polietylenową

m2 113,485

423 KNR 4-01

0354/08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych

m2 22,500

424 KNR 4-01

0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2

Szt. 2,000

425 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

m 10,000

426 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

m 10,000

427 KNR 4-01

0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 8,829

428 KNR 4-01

0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w

jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich

m2 23,288

429 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż wyposażenia istniejącej  sali gimnastycznej

Kpl. 1,000

430 KNR 4-01

1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

m2 418,772

431 KNR 2-02u2

1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 315,000

432 KNR 2-02

2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie

grubości 3mm

m2 315,000

433 KNR 2-02

2009/07

Dodatek za gipsowanie drugi raz

m2 315,000

434 KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  - farba

emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 315,000

435 KNR 2-02

1505/04

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze

malowanie - farba emulsyjno-lateksowa np. SATINA 7

m2 315,000

436 KNR 2-02.2

1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi

m2 127,060

437 KNR 2-02

2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane

ręcznie grubości 3mm

m2 127,060

438 KNR 2-02

2009/08

Dodatek za gipsowanie drugi raz

m2 127,060

439 KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  - farba

emulsyjno-lateksowa  np. SATINA 7

m2 127,060

440 KNR 2-02

1505/04

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze

malowanie - farba emulsyjno-lateksowa np. SATINA 7

m2 127,060

441 KNR 4-01

0807/04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

m2 13,575

442 KNR 2-02u2

1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 13,575

443 KNR 2-02u2

1132/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm

m2 13,575

444 KNR 2-02.2

2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych np.GRES, w pomieszczeniach o pow. do 10m2, na zaprawach

klejowych płytki 30x30cm - klej np. Deiterman np. Plastikol KM Flex , spoina np. Mapei

m2 13,575

445 KNR 2-02.2

2809/03

Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych np.GRES, w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 -

klej + spoina jw.

m 27,100

446 KNR 4-01

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - do przedsionka

Szt. 1,000

447 KNR 4-01

0211/03

analogia

Analogia dla poszerzenia otworu drzwiowego o 10cm

m2 1,225

448 KNNR 7

0503/08

Drzwi aluminiowe - montaż

m2 1,800

449 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych z samozamykaczem, wypełnienie blacha aluminiowa  900x2000 -

drzwi do przedsionka

szt. 1,000

450 KNR 4-01

0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o

szerokości do 25cm

m 4,900

wyburzenia

451 KNR 4-01

0336/07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

m 6,200

452 KNR 7-28

0105/01

analogia

Wykonanie poduszek cementowych

Szt. 4,000

453 KNR 4-01

0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

m belki 9,300

454 KNR 4-01

0207/08

Wypełnienie przestrzeni między belkami

m 3,100

455 KNR 4-01

0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m 6,200

456 KNR 4-01

0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

m2 2,635

457 KNR 4-01

0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej

m3 2,430

458 KNR 4-01

0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o

szerokości do 40cm

m 10,800

459 KNR 4-01

0108/18

Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 3,109

460 KNR 4-01

0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy

następny 1km ponad 1km

Krotność = 9

m3 3,109

461 Kalkulacja

indywidualna

Opłata za wysypisko

m3 3,109