IRZ.341- 40 /    /2007                                                   Czechowice-Dziedzice 28.09.2007r.

WYKONOWCY

wg   rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja  ulicy Ks. J.

Londzina  w Zabrzegu oraz remont istniejącej    nawierzchni w ul. Ks. J.

Londzina”.

W związku z prowadzonym przetargiem pn: „Modernizacja  ulicy Ks. J. Londzina

w Zabrzegu oraz remont istniejącej   nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina „ do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Remont istniejącej nawierzchni w ul. Ks.J. Londzina  w Zabrzegu na długości 232 mb.

Pytanie 1

W przekazanych przedmiarach nie ma żadnych wyliczeń ilości obmiarowych wyk. robót.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar z wyliczeniem ilości robót.

Pytanie 2

W poz.4 Podstawa wyceny KNR 401/108/11 obejmuje załadunek gruzu i przewóz do 1 km w tej pozycji nie może być Uwaga materiał wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna – ta pozycja powinna być jako osobna następna pozycja jako jedna pozycja – kalkulacja indywidualna- załadunek i odwóz gruzu w gestii wykonawcy bez podstaw wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar-kalkulacja indywidualna

Pytanie 3

W poz.5 jak wyżej lecz dotyczy odwozu gruntu.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar- kalkulacja indywidualna

Modernizacja ulicy Ks. J. Londzina w Zabrzegu.

Pytanie 4

W poz. 5 Podstawa wyceny KNR401/108/11 obejmuje załadunek i przewóz gruzu do 1 km, dalszy odwóz powinna być następna osobna pozycja jako kalkulacja indywidualna lub jako jedna pozycja – kalk. indyw.- bez podstaw wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar -  kalkulacja indywidualna

Pytanie 5

W poz.6 Mechaniczne rozebranie podbudowy gr.15 cm a co z odwozem urobku?

Odpowiedź:

Inwestor założył wykorzystanie materiału z rozbiórki podbudowy na miejscu ( np. zasypka wykopu po kanalizacji deszczowej)

Pytanie 6

W poz.7  Podstawa wyceny KNR 401/108/11 obejmuje roboty ziemne z odwozem do 1 km – dalszy odwóz - kalkulacja własna powinna być jako osobna następna pozycja.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar- kalkulacja indywidualna

Pytanie 7

W poz.8 j. w.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar- kalkulacja indywidualna

Pytanie 8

W poz.27 KNR 231/310/05 podstawa obejmuje grubość w-wy ścieralnej 3 cm, dlaczego więc w przedmiarze jest  Uwaga 4 cm- powinna być następna pozycja jako dodatek za dalszy 1 cm- wg KNR 231/310/06 albo nie podawać podstaw wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar- kalkulacja indywidualna

Pytanie 9

W poz.28 j. w. pozycja wg KNR 231/310/5 grubość w-wy 3cm –Uwaga 6cm – brak dodatku za 3 cm grubości w-wy jako następnej osobnej pozycji wg KNR 231/310/06 x3- albo nie podawać podstaw wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zamienny przedmiar-kalkulacja indywidualna

Załączniki:

- zamienny przedmiar robót dla modernizacji ul. Ks. J. Londzina,

- zamienny przedmiar robót dla remontu ul. Ks. J. Londzina.

Otrzymują:

-Wykonawcy , którzy pobrali SIWZ na zadanie pn: „ Modernizacja  ulicy Ks. J. Londzina

w Zabrzegu oraz remont istniejącej  nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina”.

-A/a

Oprac. J. Bartoszek