Specyfikacja techniczna sprzętu klimatyzacyjnego

Na podstawie analizy technicznej pomieszczeń klimatyzowanych i cichą pracę jednostki (jednostka umieszczona na zewnątrz budynku)  urządzenia powinny odpowiadać rozwiązaniu    typu Split.

-parter  dwie jednostki typu multisplit  do zamocowania na elewacji –zach. ściana                                                     (dwie jednostki zewnętrzne, sześć jednostek wewnętrznych)

-I piętro jedna jednostka typu split do montażu poziomego –balkon                                                                                                                    (jedna jednostka zewnętrzna, dwie jednostki wewnętrzne)

-II piętro dwie jednostki split do zamocowania na elewacji -zach. ściana                                                                    (dwie jednostki  zewnętrzne i  dwie jednostki wewnętrzne)

-III piętro  trzy  jednostki  typu multisplit do zamocowania poziomego –dach budynku                                                                                                                 (trzy jednostki zewnętrzne i siedem jednostek wewnętrznych)

Urządzenia klimatyzacyjne powinny być dobrane pod względem mocy do powierzchni  pok.klimatyzowanych

dane techniczne  urządzenia -klimatyzatora

- Pompa ciepła

- Czynnik chłodniczy R410A

- Automatyczna zmiana trybu pracy

- Automatyczne czyszczenie

- Naturalny nawiew powietrza (funkcja CHAOS)

- Bezprzewodowy pilot

- Automatyczny tryb snu

- Cicha praca max 50db w odl. 1m.

- Automatyczny restart (funkcja Auto Restart)

- Łatwo dostępny filtr antybakteryjny

- 24-godzinny ON/OFF Timer

- Funkcja gorącego startu