Założenia do wyceny robót dla zadania pn.

Remont chodnika z wykonaniem zatoki postojowej przy ul. Sobieskiego

w Czechowicach – Dziedzicach.

- Termin realizacji do 31.10.2008r.

- Gruz z rozbiórki Wykonawca utylizuje na własny koszt zgodnie z ustawą o odpadach.

- Chodnik należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku zieleńca, a zatokę ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, natomiast spadek podłużny należy dostosować do istniejącej jezdni. Badania i sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót zgodne będą z odpowiednimi ST wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

- Przewiduje się wykonanie chodnika z kostki brukowej według wzoru na pozostałej części ul. Sobieskiego natomiast zatoka należy wykonać z kostki brukowej szarej.

- Wszystkie etapy robót zanikowych należy zgłaszać do odbioru wskazanemu w umowie pracownikowi Wydziału IZD.

- W wycenie należy uwzględnić oznakowanie i organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz wszelkie prace porządkowe po zakończeniu robót ( w tym uporządkowanie zieleńcy za chodnikiem w odległości do 1,0m oraz między chodnikiem i zatoką na odc. od ul. Klasztornej do wjazdu za zatoką ).

- Rozliczenie końcowe Wykonawcy – na podstawie kosztorysu powykonawczego.