Założenia do wyceny robót dla zadania pn.

Remont chodnika przy ul. Hutniczej i ul. Kochanowskiego w Czechowicach – Dziedzicach.

- Termin realizacji do 28.11.2008r.

- Gruz z rozbiórki Wykonawca utylizuje na własny koszt zgodnie z ustawą o odpadach.

- Chodnik należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, natomiast spadek podłużny należy dostosować do istniejącej jezdni. Badania i sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót zgodne będą z odpowiednimi ST wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

- Przewiduje się wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej z wykonaniem wzorów z kostki kolorowej w ilości 30%, w tym ok. 10% kostki szlachetnej.

- Wszystkie etapy robót zanikowych należy zgłaszać do odbioru wskazanemu w umowie pracownikowi Wydziału IZD.

- W wycenie należy uwzględnić oznakowanie i organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz wszelkie prace porządkowe po zakończeniu robót ( w tym uporządkowanie zieleńcy za chodnikiem w odl. do 1,0m ).

- Rozliczenie końcowe Wykonawcy – na podstawie kosztorysu powykonawczego.