Zał. Nr 2

Dodatkowe  informacje do wyceny robót dla zadania pn.

przyłącza  wod-kan na Placu Jana Pawła II w Czechowicach – Dziedzicach

- Oferent zobowiązany jest sprawdzić zgodność załączonych  przedmiarów  robót z projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia różnic lub braków w tych opracowaniach należy fakt ten zgłosić pisemnie Zamawiającemu.

- Oferent  zobowiązany jest dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami realizacji zadania.

- Urobek  z wykopów ( zgodnie z przedmiarem robót ) stanowi własność Wykonawcy robót, do wykorzystania we własnym zakresie.

- Przy wycenie należy uwzględnić nadzór na uzbrojeniem  właścicieli urządzeń podziemnych .

- W wycenie należy uwzględnić koszt oznakowania oraz zabezpieczenia robót na czas budowy.

- W wycenie uwzględnić należy nadzór nad mediami uzgodnieniami  branżowymi .

- W koszcie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót uwzględnić należy opracowanie kartotek studni kanalizacyjnych i szkiców powykonawczych.

- W wycenie uwzględnić bieżącą kontrolę rzędnych  układanego  kanału przez  geodetę.

- W wycenie uwzględnić należy badania  zagęszczenia i nośności  po sieci.