Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice, grudzień 2015 roku

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |
| Gmina Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice www.um.czechowice-dziedzice.pl | AT GROUP S.A. ul. Główna 5 42-693 Krupski Młyn www.atgroupsa.pl |
| Współpraca ze strony Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Strategii i Rozwoju |  |

Spi streści

1	SPIS WYKORZYSTYWANYCH SKRÓTÓW W DOKUMENCIE	8

2	CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA	9

2.1	Podstawa formalna opracowania	9

2.2	Zakres opracowania	12

2.3	Aspekty organizacyjne i finansowe	13

2.3.1	Struktura organizacyjna	13

2.3.2	Budżet i źródła finansowania inwestycji	14

2.3.3	Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji	15

2.4	Identyfikacja interesariuszy	17

2.5	Konsultacje społeczne	18

3	CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	19

4	ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	22

4.1	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi	22

4.1.1	Strategia „Europa 2020”	22

4.1.2	Zgodność z dyrektywami UE	23

4.2	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi	24

4.2.1	Polityka energetyczna Polski do 2030 roku	24

4.2.2	Polityka ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2016	26

4.2.3	Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski	27

4.2.4	Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych	28

4.2.5	Zapisy krajowego planu działania są zgodne z założeniami Planu Gospodarki niskoemisyjnej w zakresie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności	29

4.2.6	Strategia Rozwoju Kraju 2020.	30

4.2.7	Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej	32

4.3	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego	33

4.3.1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – rok 2004.	34

4.3.2	Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030	35

4.3.3	Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego  do roku 2013 z perspektywą do roku 2018	36

4.3.4	Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii  na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego	37

4.3.5	Program ochrony dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji	38

4.4	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi powiatu bielskiego	40

4.4.1	Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku.	40

4.4.2	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego	41

4.5	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi gminy Czechowice-Dziedzice	42

4.5.1	Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+	42

4.5.2	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice do roku 2016 z perspektywą do roku 2020	43

4.5.3	Program Ograniczania Niskiej Emisji dla budynków jednorodzinnych w  gminie Czechowice-Dziedzice wraz z aktualizacjami	44

4.5.4	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice	45

4.6	Podsumowanie	45

5	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	53

5.1	Położenie gminy, podział administracyjny	53

5.2	Demografia	54

5.3	Klimat	55

5.4	Mieszkalnictwo	55

5.5	Przedsiębiorcy	56

5.6	Rolnictwo	57

5.7	Leśnictwo	57

6	OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	59

6.1	Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej	59

6.2	System ciepłowniczy	59

6.2.1	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.	59

6.2.2	Tauron Ciepło SA	67

6.2.3	PG Silesia SA	69

6.2.4	RC Ekoenergia Sp. z o.o.	73

6.3	System gazowy	74

6.3.1	Polska Spółka Gazownictwa SA	75

6.3.2	PGNiGSA	76

6.4	System elektroenergetyczny	77

6.4.1	Tauron Dystrybucja SA	77

6.4.2	PKP Energetyka S.A.	81

7	CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII	86

7.1	Budynki i źródła ciepła	86

7.1.1	Ogólna charakterystyka	86

7.1.2	Mieszkalnictwo wielorodzinne	87

7.1.3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	87

7.1.4	Podsumowanie zużycia energii finalnej i emisji CO2 dla budownictwa mieszkaniowego	87

7.1.5	Budynki użyteczności publicznej	88

7.2	Transport	95

7.2.1	Transport ogółem (transport lokalny)	95

7.2.2	Publiczny transport zbiorowy	96

7.3	Oświetlenie uliczne	102

7.4	Działalność gospodarcza	103

7.5	Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa	103

8	BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI CO2DLA ROKU 2013	105

8.1	Metodyka pozyskania danych	105

8.2	Wskaźniki emisji	107

8.3	Obliczenia wielkości emisji CO2	108

8.4	Prognoza zużycia energii finalnej i emisji CO2 do 2020 roku	113

9	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	114

10	DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU	116

10.1	Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania	116

10.2	Planowane działania krótko i długoterminowe	116

11.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	143

11.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	144

11.3	Bank Ochrony Środowiska	145

11.4	EKOkredyty z dopłatami z WFOŚiGW Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020	146

11.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	147

11.6	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego	148

11.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020	149

11.7.1	Finansowanie działań krótkoterminowych i długoterminowych	150

12	ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	154

13	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	157

13.1	Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych	157

13.2	Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko	158

14	PODSUMOWANIE	160

15	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	162

Spisy rysunków, tabel, wykresów i załączników	165

Spis tabel	165

Spis rysunków	167

Spis wykresów	168

Spis załączników	168

# SPIS WYKORZYSTYWANYCH SKRÓTÓW W DOKUMENCIE

- OZE - Odnawialne Źródła Energii

- PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

- PONE – Program Ograniczania Niskiej Emisji

- SZE - System Zarządzania Energią

- UE – Unia Europejska

- CO2 – Dwutlenek węgla

# CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

## Podstawa formalna opracowania

Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzicea firmą AT GROUP S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym wskazane są działania, których realizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

- Pakiet klimatyczno-energetyczny, przyjęty w marcu 2007 r. przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich Unii Europejskiej, wskazujący na najważniejsze podstawy tego dokumentu, w tym:

  - redukcję emisji gazów cieplarnianych,

  - zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  - redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

- Metodologia zawarta w dokumencie pn. Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”.

- Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku wynikające z założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

- Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy z Wykonawcą,

- Wytyczne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie przygotowania dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice został sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej. Jednocześnie odnosi się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z tych dokumentów.

Przy sporządzaniu dokumentu skorzystano z poniższych dokumentów i opracowań:

Ustawy i inne akty prawne:

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1649 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1232 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232  z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

  - Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r

  - Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Literatura przedmiotu:

  - Bertoldi Paolo, BornásCayuelaDamian, MonniSuvi, de Raveschoot Ronald Piers; Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków 2012

  - HławiczkaS. i in., „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze Miasta. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji” S. Hławiczka i in., w: Ochrona Środowiska i  Zasobów Naturalnych nr 47, s.22-46, 2011

  - Płonka Patrycja „Gromadzenie danych i opracowanie Planu działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”,

  - RobakiewiczM., „Ocena cech energetycznych budynków”, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, 2005

  - Woś, A. (2010). Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku.Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Inne opracowania:

  - Warsztaty „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – przygotowanie i wdrażanie” Kraków, 9.03.2012- materiały informacyjne,

  - Strategia „Europa 2020”

  - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2016

  - Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski

  - Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

  - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

  - Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030

  - Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego  do roku 2013 z perspektywą do roku 2018

  - Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii  na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego

  - Program ochrony dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

  - Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020

  - Zużycie paliw i nośników energii w 2013 r.; Główny Urząd Statystyczny

  - Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.; Główny Urząd Statystyczny

Strony www:

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl/,

  - Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

## Zakres opracowania

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje m.in.:

- Ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,

- Stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,

- Wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,

- Monitoring emisji CO2  na terenie Gminy,

- Określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,

- Określenie redukcji zużycia energii finalnej,

- Określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

- Plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,

- Przedsięwzięcia pozwalające na ograniczenie nadmiernego zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych wraz ze źródłami finansowania.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Struktura organizacyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice jest dokumentem strategicznym wyznaczającym cele i kierunki działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podwyższenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Za realizację Planu odpowiedzialny jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic. To na nim spoczywa odpowiedzialność za właściwą implementację działań wpisanych do niniejszego Planu. Skutki jego działań realizowanej polityki ekologicznej Gminy i od realizacji założeń wpisanych do Planu związanych z realizacją strategii gospodarki niskoemisyjnej, mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców Czechowic-Dziedzic i stan środowiska naturalnego. Realizacja poszczególnych zadań wskazanych w niniejszym Planie zostanie każdorazowo poprzedzona stworzeniem szczegółowych planów z wyznaczeniem odpowiedzialnych osób i harmonogramu realizacji. W celu stworzenia niezbędnego nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań, możliwe jest powołanie, początkowo jednostki, a docelowo, zespołu koordynującego.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wyznaczy osobę i komórkę organizacyjną w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odpowiedzialną bezpośrednio za realizację Planu. Osoba odpowiedzialna, pełniąca rolę koordynatora, powinna cechować się znajomością problematyki środowiskowej i energetycznej, a także zajmować się systemem zarządzania energią w Gminie. Do jej bezpośrednich zadań, oprócz nadzoru nad realizacją założeń Planu poprzez podmioty zależne, jak i działania Gminy, należeć będzie również współpraca i wsparcie przy inwestycjach przedsiębiorstw, podmiotów niezależnych i działaniami mieszkańców. Koordynator będzie systematycznie pozyskiwał i aktualizował informacje dotyczące zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych dla obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice. Dodatkowo koordynator będzie raportował postępy prac związanych z wdrażaniem zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz monitorował dostępność zewnętrznych źródeł finansowania i koordynował prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców Czechowic-Dziedzic.

Niezależnie, wszystkie jednostki podległe Burmistrzowi Gminy Czechowice-Dziedzice, winny uwzględniać zapisy Planu w działaniach przez nierealizowanych, a także we wszystkich tworzonych, bądź współtworzonych, dokumentach strategicznych, planistycznych, zapisach prawa lokalnego i wewnętrznych regulaminach czy instrukcjach. Te osoby będą współtworzyć zespół doradczy odpowiedzialny za gospodarkę niskoemisyjną na terenie Gminy.

Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada wykorzystanie personelu pracującego w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami zajmującymi się pokrewną tematyką. W celu uzyskania najlepszych możliwych rezultatów wdrożeniowych, przy realizacji Planu, wykorzystywane będą również usługi świadczone przez doradców zewnętrznych.

Osobą koordynującą wykonanie planu, odpowiedzialna również za prowadzenie i obsługę systemu zarządzania energią (SZE) w Gminie Czechowice-Dziedzice.

### Budżet i źródła finansowania inwestycji

Finansowanie inwestycji i działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzić będzie ze środków własnych Gminy, jak i ze środków zewnętrznych w ramach pozyskanych dotacji lub współpracy ponadregionalnej. Niezbędne nakłady finansowe ujęte zostaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy, a pozyskiwane środki zewnętrzne zależeć będą od wdrażanych programów dotacyjnych. Wysokość środków planowanych do zabezpieczenia w WPF’ie jest równa wkładowi własnemu Gminy Czechowice-Dziedzice związanemu z realizacją w/w projektów.

W związku z brakiem możliwości zaplanowania w sposób sztywny wydatków, szczegółowe kwoty ujęte w Planie są przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych i powinny być, wraz z zapisami Planu, aktualizowane w oparciu o przeprowadzone analizy i wyceny poszczególnych inwestycji. Aktualizacja nakładów finansowych i harmonogramu wdrożeniowego wynikać może również z pojawiających się możliwości dotacyjnych lub pożyczkowych ze źródeł zewnętrznych.

W ramach corocznego planowania budżetu Gminy każda jednostka gminna odpowiedzialna za realizację poszczególnych działań wskazanych w planie, zobowiązana będzie do zabezpieczenia środków w budżecie gminnym danego roku, we współpracy z komórką koordynującą wdrażanie planu.

### Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Zalecane jest sporządzenie, najlepiej corocznych, a przynajmniej raz na dwa lata, sprawozdań, w których zostanie wskazana obecny stan realizacji, określony stan środowiska łącznie z zużywaną energią elektryczną i emisją gazów cieplarnianych, a także prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących.

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator który, dzięki prowadzonej bazie i systemowi zarządzania energią, jest w stanie na bieżąco sporządzać raporty, a także ocenić postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań.

Wskazane jest, aby co najmniej raz na cztery lata, sporządzana była inwentaryzacja monitorująca, stanowiącą załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań i stanowi podstawę do aktualizacji Planu.

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji informować będzie o działaniach zrealizowanych oraz ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla. Odpowiednio sporządzony raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów, a tym samym ocenę z realizacji założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez Gminę decyzji o konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu.

Raport będzie zawierał informacje w postaci:

- Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN

  - przywołanie celów,

  - aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania).

- Opis stanu realizacji PGN:

  - przydzielone środki i zasoby do realizacji,

  - realizowane działania,

  - napotkane problemy w realizacji.

- Wyniki inwentaryzacji emisji:

  - jeżeli będzie prowadzona w okresie od przeprowadzenia ostatniego raportu,

  - podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.

- Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących.

- Stan realizacji działań (zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań).

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:

- otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych,

- monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz wody w budynkach użyteczności publicznej,

- monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne.

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:

- Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),

- Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),

- Roczna redukcja emisji CO2(w Mg).

Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Źródło |
| --- | --- | --- |
| Roczna oszczędność energii finalnej | MWh/rok | Audyt energetyczny Świadectwo energetyczne Dane szacunkowe Dane historyczne |
| Roczna produkcja energii z OZE | MWh/rok |  |
| Roczna reedukacji emisji CO2 | Mg/rok |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Każda wskazana w Planie inwestycja może, ponadto, mieć ustalony dodatkowy wskaźnik monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe poprzez bazę emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego aktualizowania w związku ze zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych planów.

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą wynikały z bieżących oraz możliwości finansowych.

## Identyfikacja interesariuszy

W opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice wzięło udział wiele instytucji, podmiotów prywatnych oraz osób fizycznych. Interesariusze, przekazywali informacje i dane niezbędne do zinwentaryzowania emisji CO2, w gminie Czechowice-Dziedzice, w tym także informacje o planowanych inwestycjach, które opisane zostały w dalszej części Planu.  Dane te posłużyły do stworzenia bazy emisji.

Aby dodatkowo zaktywizować  społeczność lokalną prowadzona została akcję promocyjna, w ramach, której wykorzystano ulotki, plakaty i artykuły w mediach elektronicznych, informujące mieszkańców i inne podmioty o opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zachęcające do aktywnego udziału w jego opracowaniu.

Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy i ich rolę w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

Władze gminy - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie.

Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - zarządcy przekazywali informacje na temat stanu budynków oraz planowanych inwestycjach;

Gestorzy systemów energetycznych– przekazywali informacje na temat zużycia energii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych inwestycji;

Mieszkańcy gminy - mieszkańcy przekazali informacje na temat stanu technicznego zamieszkiwanych budynków, prywatnych środków transportu, ich charakterystyki oraz zużywanych nośników energetycznych.

## Konsultacje społeczne

W dniu 3 grudnia 2015 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach została opublikowana informacja o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice. Określono termin zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowanych mieszkańców na dzień 11 grudnia 2015 r. Opublikowano projekt załącznika  nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z załącznikami.

Równocześnie na stronie internetowej Gminy Czechowice-Dziedzice (www.czechowice-dziedzice.pl) zamieszczono informację o rozpoczynających się konsultacjach, zawierającą wyżej wymienione treści oraz formularz ułatwiający zgłaszanie opinii przez mieszkańców i zachęcający mieszkańców do udziału w konsultacjach. Informacje powyższe zostały odnotowane i częściowo powtórzone przez lokalny portal internetowy – www.czecho.pl.

W ich trakcie zgłoszone zostały uwagi przez:

- Trzy osoby fizyczne,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Miesjkim w Czechowicach-Dziedzicach,

- RCEkoenergia Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,

- Administrację Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Podsumowanie zgłoszonych uwag zostało opublikowane w biuletynie informacji publicznej w dniu 17.12.2015 r.

# CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Podstawowym i nadrzędnym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zdefiniowanie kierunków polityki ekologicznej i energetycznej wraz z wyznaczeniem działań, które pozwolą na poprawę, jakości życia mieszkańców na obszarze Gminy. Realizacja działań w tym zakresie może zostać przedstawiona w 4 celach strategicznych odnoszących się bezpośrednio do założeń pakietu 3x20, tj. redukcja emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, a dodatkowo redukcja innych zanieczyszczeń powietrza.

Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej

Źródło: Opracowanie własne

Cel szczegółowy 1: Redukcja emisji CO2 w Gminie Czechowice-Dziedzice

Działania pozwalające na redukcję emisji dwutlenku węgla obejmują modernizację i wymianę źródeł ciepła, wraz z zastosowaniem systemów i instalacji bezemisyjnych, czy przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji komunikacyjnej poprzez modernizację pojazdów transportu zbiorowego i wspieranie rozwoju transportu rowerowego.

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Realizacja działań wspierających montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii służących zwiększeniu niezależności energetycznej, poprzez:

- Udzielania wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej dla mieszkańców i pozostałych podmiotów z terenu Gminy na inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i usługowych.

- Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

- Współpracy z przedsiębiorcami, którzy budują i finansują inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy.

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,

W celu poprawy efektywności energetycznej w obiektach podejmowane zostaną działania termomodernizacyjne w budynkach istniejących związane z termoizolacją ścian, stropów, podłóg, a także wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z modernizacją instalacji ciepłowniczych.

Cel szczegółowy 4: Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5.

Redukcja zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy związana będzie z ograniczeniem emisji punktowej, emisji komunalno-bytowej i emisji komunikacyjnej poprzez:

- Podejmowane działania poprawiające efektywność energetyczną obiektów i modernizacja źródeł ciepła, pozwolą na ograniczenie zużycia paliw kopalnych;

- Zastępowanie źródeł ciepła instalacjami bezemisyjnymi;

- Inwestycje poprawiające infrastrukturę komunikacyjną, a także wspieranie rozwoju nowoczesnych środków transportu i komunikacji rowerowej.

Podane cele szczegółowe są, w wielu miejscach zbieżne, gdyż podejmowane działania mają charakter kompleksowy i powodują wymierne skutki w wielu aspektach. Dodatkowymi działaniami, realizującymi zapisy wszystkich wspomnianych celów, są działania edukacyjne i informacyjne prowadzone na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice.

# ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi

### Strategia „Europa 2020”

Dokument ten, zatwierdzony przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 roku, jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów z realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:

- zatrudnienie,

- badania i rozwój,

- zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,

- edukację,

- integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe.

Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:

- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej 
z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

- ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
i zapobieganie utracie bioróżnorodności,

- wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,

- pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

- ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu 
z 1990 r.,

- zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%),

- dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze 
na jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z zapisami Strategii w zakresie budowy konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i zwiększeniu efektywności energetycznej.

### Zgodność z dyrektywami UE

W poniższej tabeli zaprezentowano zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
z wybranymi Dyrektywami UE.

Tabela 2 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE

| Dyrektywa | Cele główne i działania |
| --- | --- |
| Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków | Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych i remontowanych budynków Certyfikacja energetyczna budynków Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych |
| Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty | Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny |
| Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji | Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy) |
| Dyrektywa 2005/32/WEE codesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię | Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji) |
| Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym | Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016 r. Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej |

Źródło: Opracowanie własne

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi

### Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument określający politykę energetyczną Polski został przyjęty 10 listopada 2009 roku uchwałą nr 202/2009 Rady Ministrów. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;

- Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej;

- Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw;

- Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;

- Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

W poszczególnych obszarach energetycznych wskazane zostały cele główne oraz cele szczegółowe. Przy czym z punktu widzenia realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kluczowe będą następujące obszary:

Poprawa efektywności energetycznej:

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to:

- Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,

- Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Szczegółowymi celami w tym obszarze są:

- Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych,

- Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej 
w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.,

- Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez 
m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów 
o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej,

- Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii,

- Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną 
do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw:

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują:

- Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 
w latach następnych,

- Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

- Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,

- Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,

- Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko:

Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są:

- Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

- Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (wtym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

- Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych,

- Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce.

- Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

### Polityka ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016

Dokument przyjęty uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. wyznacza kierunki polityki ekologicznej w perspektywie do 2016 roku dla obszaru całego kraju, jakimi są:

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,

- zarządzanie środowiskowe,

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- rozwój badań i postęp techniczny,

- odpowiedzialność za szkody w środowisku,

- aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.

Jak wskazują autorzy dokumentu po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji zanieczyszczeń atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu o 80%, emisję tlenków azotu o 45%, tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, 
a emisję metali ciężkich – ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu i niklu o 38-60%. W dalszym ciągu jednak ciążą na Polsce zobowiązania prawne (krajowe i międzynarodowe) związane 
z dalszą redukcją zanieczyszczeń atmosfery.

Autorzy jako główne cele do osiągnięcia do 2016 roku podają dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa LCP i CAFE).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Dokumentu w zakresie zarządzania środowiskowego, planowania przestrzennego z ujęciem aspektów ekologicznych, a także emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery i prowadzeniem działań edukacyjnych.

### Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2012 r., został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych 2006/32/WE (Dz. Urz. L 114 z 27.04.2006, str. 64) oraz dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/WE (Dz. Urz. L 153 z 18.06.2010, str. 13). Niniejszy dokument opracowano także na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wdrażającej przepisy dyrektywy 2006/32/WE.

Dokument ten, zawiera w szczególności opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu 
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na rok 2016.

Zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. W związku z tym, zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej, co jest spójne z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Gminy Czechowice-Dziedzice

Efektywność energetyczna jest ważna, nie tylko dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
i bezpieczeństwa dostaw energii, ale również dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz poziomu zamożności społeczeństwa. Rząd będzie zatem dążyć 
do osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii w taki sposób, aby jego realizacja następowała w sposób opłacalny pod względem ekonomicznym czyli efektywny kosztowo. Efektywność energetyczna jest atrakcyjnym ekonomicznie środkiem przyczyniającym 
się do redukcji emisji CO2.

### Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych został przyjęty przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 roku i jest realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 3/30/WE. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych został przygotowany na podstawie schematu przygotowanego przez Komisję Europejską (decyzja Komisji 2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).

Zgodnie z niniejszym dokumentem, krajowy cel na rok 2020 zakłada wzrost wykorzystania 
w ogólnym, energetycznym bilansie, energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wzrost ogółem z 9,58% w roku 2010 do 15,50% w roku 2020.

Natomiast w poszczególnych gałęziach energetycznych wzrost miałby się kształtować 
w następujący sposób:

- OZE ciepłownictwo i chłodnictwo (systemy sieciowe i niesieciowe) – wzrost z 12,29% w roku 2010 do 17,05% w roku 2020;

- OZE elektroenergetyka – wzrost z 7,53% w roku 2010 do 19,13% w roku 2020;

- OZE transport – wzrost z 5,84% w roku 2010 do 10,14% w roku 2020.

### Zapisy krajowego planu działania są zgodne z założeniami Planu Gospodarki niskoemisyjnej w zakresie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, zwana dalej DSRK, przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.

Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) 
(art. 9 ust. 1) – określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.

Proponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, zmierzają bezpośrednio 
do realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów.

Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zawierający propozycje projektów zgodnych z celami strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności, 
w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 
i poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono następujące kierunki interwencji:

- Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;

- Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;

- Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu;

- Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;

- Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami regionalnymi;

- Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;

- Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;

- Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

### Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej SRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym dokumencie Wizją Polski 2020, zgodnie z którą, konkurencyjna gospodarka to gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych z dywersyfikacją źródeł 
i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania działalności człowieka 
na środowisko.

Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej w sposób ogólny realizuje cel główny SRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. W sposób szczegółowy natomiast Program wpisuje się w realizację celów Obszaru strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. W tym, 
w szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko zgodnie z zapisami którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, 
nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu 
na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.

Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej:

- II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami;

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej;

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii;

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska;

- II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi wyżej wskazanymi kierunkami interwencji.

### Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zwanego dalej NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku, wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej strony odpowiada na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej perspektywie, optymalnego modelu nowoczesnej materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Działaniem takim objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich 
jej sektorów.

Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym wydatkowaniem środków.

Realizacja założonych niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji inwestycyjnych w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest, rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN:

- Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;

- Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;

- Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;

- Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Realizacja projektów wskazanych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje bezpośrednią lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi NPRGN, co pozwoli w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu.

Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje, nałożone na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki

w zakresie efektywności energetycznej, które zostały określone ustawą przyjętą 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa 
ta, reguluje obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim:

- zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

- zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

- zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego

Kluczowym dokumentem kształtującym w najbliższej perspektywie kierunki rozwoju, jakie zostały wyznaczone dla województwa śląskiego, jest Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, zwana dalej „Śląskie 2020+”. Dokument ten przyjęty został Uchwałą nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 i stanowi aktualizację dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku. Dokument „Śląskie 2020+” stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.

Zgodnie z wizją rozwoju określoną w „Śląskie 2020+”, do roku 2020 województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, 
o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem 
w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju.

Na potrzeby osiągnięcia założonej dokumentem „Śląskie 2020+” wizji województwa, wyznaczone zostały 4 obszary priorytetowe, dla których sformułowano cele strategiczne. Wśród wyznaczonych obszarów priorytetowych, projekty inwestycyjne założone do realizacji analizowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, wprost wpisują się w Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń, realizując przypisany dla niego cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, którego złożenie realizowane będą poprzez wskazany Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowisk
i zawarte w nim Kierunki działań, wskazane poniżej:

- Promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję 
na środowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ działalności gospodarczej i komunalnej);

- Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach 
i przestrzeni użyteczności publicznej;

- Wsparcie modernizacji elektrowni i linii przesyłowych;

- Wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy minimalizacji kosztów środowiskowych i krajobrazowych;

- Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw pro środowiskowych;

### Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – rok 2004.

Obecnie obszar województwa śląskiego objęty jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego (zwanego dalej PZP), przyjętym Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., uzupełnionym uchwałą Nr/III/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami analizowanego dokumentu przyszły przestrzenny rozwój województwa śląskiego winien być oparty na konkurencyjności, efektywności, innowacyjności i postępie technicznym.

Realizacja polityki przestrzennej wyrażona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, postępować będzie między innymi poprzez realizację celu, określone niniejszym dokumentem, jakim jest ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych.

Inwestycje proponowane Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, wpisują 
się w określone PZP, w celu realizacji wyżej opisanego celu, kierunki i działania, w tym przede wszystkim:

- ochrona, obejmująca między innymi zagadnienia redukowania negatywnego oddziaływania na jakość emisji komunikacyjnej, przemysłowej i komunalnej, w tym przede wszystkim przez wprowadzanie proekologicznych źródeł ciepła, eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz preferowanie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak:

  - obszary produkcji biomasy na cele energetyczne,

  - małe hydroelektrownie,

  - energetyka wiatrowa,

  - obszary zasilania energii geotermalną.

Należy jednak nadmienić, iż od października 2013 roku, na podstawie uchwały 
nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego trwają prace nad opracowaniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zgodnie 
z przewidywaniami, uchwalenie dokumentu nastąpi w I kwartale 2016 roku, jednak strategiczna wizja rozwoju województwa powinna zostać zachowana, zgodnie z tą założoną 
w dokumencie z 2004 roku.

### Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030

Strategia Ochrony Przyrody, Województwa Śląskiego do roku 2030, zwana dalej SOP, uchwalona została Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 z 12 listopada 2012. Wizja wskazana powyższym dokumentem zakłada, iż województwo śląskie będzie:

- miejscem o wyróżniających walorach krajobrazowych i przyrodniczych, w którym bogactwo zasobów, użytkowane w sposób zrównoważony i skutecznie chronione, stworzy lepszą jakość życia i zdrowia człowieka;

- regionem zrównoważonego rozwoju, w którym wysoka świadomość przyrodnicza mieszkańców przyczyni się do utrwalenia nowego wizerunku województwa śląskiego;

- regionem o sprawnym systemie zarządzania komponentami środowiska przyrodniczego i przestrzenią.

Aby rozwój województwa, był zgodny z założoną wizją, wskazano odpowiednie cele strategiczne i określono w nich kierunki działań. W trakcie prac nad niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowano propozycje projektów, które z założenia mają wpisywać się w następujące cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań:

- II. CEL STRATEGICZNY: Zachowanie i ochrona obszarów o wysokich walorach krajobrazowych oraz powstrzymanie degradacji krajobrazu i przywracanie ładu przestrzennego;

  - II.2. Zrównoważone użytkowanie przestrzeni, powstrzymanie nieoszczędnego, degradującego krajobraz zagospodarowania przestrzeni oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych;

- III. CEL STRATEGICZNY: Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią;

  - III.5. Wspieranie zmian organizacyjno-prawnych w zakresie ochrony 
i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej i georóżnorodności, ochrony krajobrazu oraz gospodarowania przestrzenią;

- IV. CEL STRATEGICZNY: Wysoki poziom świadomości ekologicznej i holistycznej wiedzy o przyrodzie i krajobrazie oraz zaangażowania mieszkańców województwa śląskiego w ich ochronę;

  - V.4. Wysoki poziom aktywności społecznej i instytucjonalnej na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu.

### Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 
do roku 2013 z perspektywą do roku 2018

Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą nr IV/6/2/2011 z dnia 14 marca 2011 przyjął Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 
z perspektywą do roku 2018, zwanym dalej POŚ. Istotą stworzenia niniejszego dokumentu jest skoordynowanie działań w zakresie ochrony środowiska, pomiędzy administracją rządową, samorządową (Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin) oraz przedsiębiorcami i społeczeństwem. Założeniem stworzenia POŚ, jest ponadto dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

Nadrzędnym celem określonym POŚ, jest rozwój gospodarczy przy poprawie stanu środowiska naturalnego województwa. Cel niniejszy jest również zgodny z priorytetowym założeniem, jakie brano pod uwagę w trakcie opracowywania analizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w szczególności określając listę projektów do realizacji przez Gminę. Na podstawie analizy stanu środowiska w Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego, określono cele i kierunki ochrony środowiska do 2018 roku, 
z których zrealizowane, poprzez wdrożenie założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej będą następujące:

- W zakresie atmosferycznego:

Cel długoterminowy do roku 2018 - Kontynuacja działań związanych z poprawą, jakości oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł;

Cele krótkoterminowe do roku 2013:

  - P1. Opracowanie i skuteczna realizacja Programów służących ochronie;

  - P3. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

  - P4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony.

### Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii 
na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego

Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego (projekt), zwany dalej PWOZE, ma postać projektu programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obejmuje informacje 
o zasobach energii odnawialnej w województwie śląskim przedstawione w postaci map zasobów oraz ich charakterystykę i klasyfikację pod kątem ekonomicznie uzasadnionych możliwości ich wykorzystania. Analizą objęto wszystkie dostępne rodzaje energii odnawialnej z wyjątkiem biopaliw, a więc: biogaz, biomasę, energię słoneczną, energię wiatru, energię spadku wód, energię geotermalną, energię wód kopalnianych.

Celem strategicznym, określonym w PWOZE, jest stworzenie warunków
i mechanizmów dla szerokiego wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej 
na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego. Natomiast na cel strategiczny winny składać się cele szczegółowe obejmujące w swym zakresie:

- rozpoznanie i inwentaryzację lokalnych zasobów energii odnawialnej;

- klasyfikację zasobów pod względem możliwości ich zagospodarowania;

- wskazanie właściwych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnych;

- zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w lokalnym bilansie energetycznym.

Istotą stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest właśnie wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej gminy. Zgodnie 
z dokumentem „II Polityka Ekologiczna Państwa”, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2025 powinno być porównywalne ze średnimi wskaźnikami 
w państwach Unii Europejskiej. Osiągnięcie tych wskaźników wymaga wprowadzenia mechanizmów i rozwiązań pozwalających zwiększyć zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, poprzez działania organizacyjne, instytucjonalne, prawne 
i finansowe, a taki właśnie mechanizm stanowi wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Program ochrony dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Program ochrony(POP) jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

Głównym celem postawionym w Programie ochrony dla stref województwa śląskiego jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa.

Dążenie do tego celu poprzez realizację działań naprawczych w skali województwa musi być oparte na współpracy wszystkich jednostek odpowiedzialnych za realizację działań, 
a także wszystkich organów mających realny wpływ na uwarunkowania jego realizacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi narzędzie realizacji głównego celu POP, poprzez wskazanie inwestycji nakierowanych na poprawę, jakości w Gminie Czechowice-Dziedzice. Dla strefy, którą objęte jest Gmina Czechowice-Dziedzice wskazane zostały następujące działania naprawcze, które są spójne z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Ograniczenie emisji powierzchniowej:

  - kontynuacja działań w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem w obiektach użyteczności publicznej oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych.

- Ograniczenie emisji liniowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej

- Ograniczenie emisji punktowej:

  - prowadzenie działań modernizacyjnych w obiektach przemysłowych w kierunku instalowania efektywnych urządzeń do odpylania, zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT i lepsze), stosowania systemów zarządzania środowiskiem EMAS oraz ISO; zastosowanie mechanizmów wspierających inwestycje proekologiczne prowadzone przez podmioty gospodarcze na terenie strefy poprzez: system dofinansowania inicjatyw proekologicznych, ułatwienia w zakresie uzyskiwania niezbędnych dokumentów, wskazywanie ewentualnych programów unijnych, które mogą wspomóc finansowo inwestycje;

  - stworzenie warunków do przeniesienia uciążliwych działalności gospodarczych(warsztatowych, „garażowych”, etc.) poza dzielnice mieszkaniowe, na przykład: system atrakcyjnych zachęt do przenoszenia działalności na teren wydzielonych stref produkcyjnych lub usługowych. Skutkować to będzie zmniejszeniem ładunku emisji na terenach mieszkalnych, zmianą warunków rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które poza terenami mieszkalnymi są znacznie korzystniejsze;

  - wspomaganie procesów modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych na terenie miast poprzez nie tworzenie barier administracyjnych, wspomaganie w uzyskiwaniu środków finansowych oraz tworzenie dogodnych warunków rozwoju sieci ciepłowniczych na terenie strefy;

  - inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu wykorzystanie w źródłach spalania należących do podmiotów gospodarczych odnawialnych źródeł energii jak biomasy czy gazu;

  - opracowanie programu budowy nowych sieci ciepłowniczych i podłączenia nowych odbiorców w ramach aktualizacji planów zaopatrzenia miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

- Działania wspomagające, w postaci:

  - umożliwienia dostępu do informacji o jakości na terenie Miasta,

  - edukacji ekologicznej,

  - działań kontrolnych.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi powiatu bielskiego

### Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku.

Zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, a także prawodawstwo, wymusiły konieczność przeprowadzenia aktualizacji, obowiązującej od 2000 roku, strategii rozwoju powiatu bielskiego. Zaktualizowany dokument Strategii obejmuje wyzwania, działania, a także szanse i zagrożenia dla Powiatu do roku 2020 i został przyjęty w październiku 2014 roku uchwałą Rady Powiatu Bielskiego. Przedstawiona w opracowaniu misja zewnętrzna powiatu, jako: Powiat bielski – kraina przedsiębiorczych ludzi wśród pięknych gór, która ma za zadanie łączyć dwa główne składniki potencjału powiatu, czyli społeczność lokalną o wysokiej przedsiębiorczości i piękno otoczenia przyrodniczego. Ponadto, określona została również misja wewnętrzna skierowana do władz gminnych i jednostek wykonawczych: Misją powiatu bielskiego jest wspieranie rozwoju usług turystycznych w oparciu o dwa podstawowe zasoby endogeniczne: szczególe piękno przyrody beskidzkiej oraz wyjątkową przedsiębiorczość mieszkańców, gotowych kreować usługi unikalnej jakości. Dbałość o potencjał ludzki i zasoby przyrody – dwa skarby Podbeskidzia – będzie wyznaczać główny kierunek rozwoju powiatu bielskiego.

Skonkretyzowane elementy misji przedstawione zostały w celach strategicznych i działaniach, z których zgodne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są:

- Cel strategiczny II – Poprawa jakości środowiska naturalnego

  - Cel szczegółowy II.2 – Poprawa stanu czystości powietrza

- Program operacyjny 1: Wykorzystanie energii geotermalnej jako źródła energii

- Program operacyjny 2: Wykorzystanie lokalnego potencjału energii wiatru, wód i słońca

- Program operacyjny 3: Wykorzystanie zasobów biomasy na potrzeby uzyskania dodatkowego źródła energii

- Program operacyjny 4: Wspieranie działań na rzecz ograniczania niskiej emisji

### Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem określającym politykę środowiskową danego regionu wraz z wskazaniem celów i zadań, a także przedstawieniem założeń zarządzania i monitoringu środowiska. Program ma na celu doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, a także ochronić je przed degradacją zgodnie z wymogami prawnymi. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w działania z zakresu ochrony powietrza:

- Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w  powietrzu:

  - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej (obszarowej);

  - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych (transport);

  - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zorganizowanej.

Działania na terenie powiatu bielskiego powinny być realizowane poprzez:

- Podnoszenie społecznej świadomości proekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

- Wdrożenie programów ograniczenia niskiej emisji na terenie gmin i miast powiatu bielskiego.

- Ograniczenie emisji ze środków transportu przez poprawę stanu technicznego dróg.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi gminy Czechowice-Dziedzice

### Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+

Strategia Rozwoju jest dokumentem, w którym zidentyfikowane są problemy występujące na danym obszarze, wraz z celami i zadaniami umożliwiającymi zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z aspiracjami. W opracowaniu przyjęta została misja: Gmina Czechowice-Dziedzice przyjazna mieszkańcom, promująca ich aktywność i troszcząca się o ich bezpieczeństwo oraz dbająca o rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości realizowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. W Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+ uchwalonej 29 września 2015 roku uchwałą nr XIII//105/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przedstawiony został horyzont planistyczny na lata 2014-2020, z perspektywą na trzecią dekadę obecnego stulecia.

W Strategii przedstawione zostały główne cele strategiczne, wraz z kierunkami działań, z czego zgodne z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są:

- Cel strategiczny 3: Atrakcyjne i bezpieczne środowisko

- Cel operacyjny 3.1.: Zwiększenie efektywności zarządzania przestrzenią i kształtowania środowiska oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury

  - Kierunek działania 3.1.4. Optymalizacja kosztów funkcjonowania obiektów publicznych oraz mieszkaniowego zasobu Gminy poprzez działania termomodernizacyjne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

  - Kierunek działania 3.1.7.Ograniczanie rozpraszania zabudowy dążące ku optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury

- Cel operacyjny 3.2.:Wzrost funkcjonalności i bezpieczeństwa układu komunikacyjnego

  - Kierunek działania 3.2.1. Aktualizacja koncepcji układu komunikacyjnego w procesach planowania zagospodarowania przestrzennego, uwzględniająca nieuciążliwą dla miasta obsługę komunikacyjną terenów aktywności gospodarczej, podniesienie sprawności przekraczania drogi krajowej nr 1 oraz powiązanie lokalnych ośrodków siecią połączeń ruchu rowerowego skoordynowaną z siecią ponadlokalną

  - Kierunek działania 3.2.2.Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t na obszarach zabudowy mieszkaniowej

  - Kierunek działania 3.2.4.Skomunikowanie dla ruchu pieszego i rowerowego ośrodków administracji, handlu i usług w centralnej części Czechowic-Dziedzic z obszarem historycznego dziedzictwa w rejonie Pałacu Kotulińskich.

### Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice do roku 2016 z perspektywą do roku 2020

Aktualizacja Programu stanowi kontynuację i podstawowe narzędzie prowadzenia na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice polityki ekologicznej. Dokument został uchwalony 11 lutego 2014 roku przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach uchwałą nr XLVII/431/14 i określa on stan środowiska wraz z propozycją działań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu na obszary interwencyjne.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Programu w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego skupionego na działaniach w zakresie:

- Priorytet Ipowietrze atmosferyczne

Cel strategiczny (długoterminowy): Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczenie zużycie energii i wzrost odnawialnych źródeł

Cel operacyjny (krótkoterminowy): Opracowanie i skuteczna realizacja programów służących ochronie powietrza.

Do zadań wyszczególnionych w Programie zgodnych z PGN należą:

- Wdrażanie działań naprawczych wynikających z Programu ochrony powietrza;

- Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji;

- Opracowanie planu działania na rzecz efektywnego zarządzania energią i ogranicza-nia emisji gazów cieplarnianych;

- Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej;

- Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w tym wymiana ogrzewania węglowego na gazowe, olejowe lub inne bardziej ekolo-giczne;

- Modernizacja istniejących kotłowni;

- Ograniczenie emisji z transportu (w tym rozwój komunikacji zbiorowej "przyjaznej dla użytkownika", prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach wymuszającej ograniczenia korzystania z samochodów).

### Program Ograniczania Niskiej Emisji dla budynków jednorodzinnych w  gminie Czechowice-Dziedzice wraz z aktualizacjami

Program Ograniczania Niskiej Emisji został stworzony w celu poprawy jakości powietrza na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice poprzez działania związane z termomodernizacją obiektów i modernizacją systemów grzewczych. W Aktualizacji do Programu z marca 2011 roku dodane zostały analizy o dane wynikające z możliwości zastosowania systemów solarnych.

Wszystkie zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z Programem Ograniczania Niskiej Emisji, szczególnie w zakresie ograniczenia spalania odpadów w gospodarstwach domowych, modernizacją kotłowni z uwzględnieniem innych nośników energii niż węgiel, a także zastosowania działań termomodernizacyjnych w celu ograniczenia zużycia ciepła i odnawialnych źródeł energii.

### Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice

Projekt założeń jest dokumentem opracowywanym równolegle z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, dlatego też założenia obu są ze sobą zbieżne w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dokument Projektu założeń jest na etapie opracowywania i zostanie przyjęty w I kwartale 2016 roku.

## Podsumowanie

| Lp. | Nazwa dokumentu | Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej | Zakres zgodności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strategia „Europa 2020” | Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują: ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r., zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%), dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3 |
| 2. | Polityka energetyczna Polski do 2030 roku | Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: Poprawa efektywności energetycznej; Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej; Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii; Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3, 4 |
| 3. | Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 | Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2008 roku są: uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. | Zachowanie zgodności z celem głównym |
| 4. | Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski | Efektywność energetyczna jest atrakcyjnym ekonomicznie środkiem przyczyniającym się do redukcji emisji CO2. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3 |
| 5. | Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych | Zgodnie z niniejszym dokumentem, krajowy cel na rok 2020 zakłada wzrost wykorzystania w ogólnym, energetycznym bilansie, energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wzrost ogółem z 9,58% w roku 2010 do 15,50% w roku 2020. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3 |
| 6. | Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności | Cele: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne; Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych; Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu; Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce; Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami regionalnymi; Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii; Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki; Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. | Zachowanie zgodności z celem głównym PGN |
| 7. | Strategia Rozwoju Kraju 2020. | Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej: 1. II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami; 2. II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej; 3. II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii; 4. II.6.4. Poprawa stanu środowiska; 5. II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3, 4 |
| 8. | Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej | Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN: Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii; Poprawa efektywności energetycznej; Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami; Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami; Promocja nowych wzorców konsumpcji. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3 |
| 9. | Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. | Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowisk i zawarte w nim Kierunki działań, wskazane poniżej: Promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję na środowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ działalności gospodarczej i komunalnej); Przeciwdziałanie skutkom i ograniczenie negatywnego wpływu eksploatacji górniczej na środowisko, w tym na tkankę miejską; Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej; Wsparcie modernizacji elektrowni i linii przesyłowych; Wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy minimalizacji kosztów środowiskowych i krajobrazowych; Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych; | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3 |
| 10. | Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – rok 2004. | ochrona , obejmująca między innymi zagadnienia redukowania negatywnego oddziaływania na jakość emisji komunikacyjnej, przemysłowej i komunalnej, w tym przede wszystkim przez wprowadzanie proekologicznych źródeł ciepła, eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz preferowanie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: obszary produkcji biomasy na cele energetyczne, małe hydroelektrownie, energetyka wiatrowa, obszary zasilania energii geotermalną. | Zachowanie zgodności z celem głównym PGN |
| 11. | Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 | • I. CEL STRATEGICZNY: Zachowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności w dobrym stanie oraz umożliwiającym korzystanie z ich zasobów obecnym i przyszłym pokoleniom; I.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla różnorodności biologicznej i georóżnorodności; • II. CEL STRATEGICZNY: Zachowanie i ochrona obszarów o wysokich walorach krajobrazowych oraz powstrzymanie degradacji krajobrazu i przywracanie ładu przestrzennego; II.2. Zrównoważone użytkowanie przestrzeni, powstrzymanie nieoszczędnego, degradującego krajobraz zagospodarowania przestrzeni oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych; • III. CEL STRATEGICZNY: Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią; III.5. Wspieranie zmian organizacyjno-prawnych w zakresie ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej i georóżnorodności, ochrony krajobrazu oraz gospodarowania przestrzenią; • IV. CEL STRATEGICZNY: Wysoki poziom świadomości ekologicznej i holistycznej wiedzy o przyrodzie i krajobrazie oraz zaangażowania mieszkańców województwa śląskiego w ich ochronę; V.4. Wysoki poziom aktywności społecznej i instytucjonalnej na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3, 4 |
| 12. | Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z perspektywą do roku 2018 | Cel długoterminowy do roku 2018 - Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł; | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3, 4 |
| 13. | Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego | Celem strategicznym, określonym w PWOZE, jest stworzenie warunków i mechanizmów dla szerokiego wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego. Natomiast na cel strategiczny winny składać się cele szczegółowe obejmujące w swym zakresie: • rozpoznanie i inwentaryzację lokalnych zasobów energii odnawialnej; • klasyfikację zasobów pod względem możliwości ich zagospodarowania; • wskazanie właściwych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnych; • zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w lokalnym bilansie energetycznym. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3 |
| 14. | Program ochrony dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji | Głównym celem postawionym w Programie ochrony dla stref województwa śląskiego jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN: 4 |
| 15. | Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku | Cel strategiczny II – Poprawa jakości środowiska naturalnego Cel szczegółowy II.2 – Poprawa stanu czystości powietrza - Program operacyjny 1: Wykorzystanie energii geotermalnej jako źródła energii - Program operacyjny 2: Wykorzystanie lokalnego potencjału energii wiatru, wód i słońca - Program operacyjny 3: Wykorzystanie zasobów biomasy na potrzeby uzyskania dodatkowego źródła energii - Program operacyjny 4: Wspieranie działań na rzecz ograniczania niskiej emisji | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3, 4 |
| 16. | Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego | 1. Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu: a. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej (obszarowej); b. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych (transport); c. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zorganizowanej. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3, 4 |
| 17. | Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+ | 1. Cel strategiczny 3: Atrakcyjne i bezpieczne środowisko a. Cel operacyjny 3.1.: Zwiększenie efektywności zarządzania przestrzenią i kształtowania środowiska oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury • Kierunek działania 3.1.4. Optymalizacja kosztów funkcjonowania obiektów publicznych oraz mieszkaniowego zasobu Gminy poprzez działania termomodernizacyjne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii • Kierunek działania 3.1.7. Ograniczanie rozpraszania zabudowy dążące ku optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury b. Cel operacyjny 3.2.:Wzrost funkcjonalności i bezpieczeństwa układu komunikacyjnego • Kierunek działania 3.2.1. Aktualizacja koncepcji układu komunikacyjnego w procesach planowania zagospodarowania przestrzennego, uwzględniająca nieuciążliwą dla miasta obsługę komunikacyjną terenów aktywności gospodarczej, podniesienie sprawności przekraczania drogi krajowej nr 1 oraz powiązanie lokalnych ośrodków siecią połączeń ruchu rowerowego skoordynowaną z siecią ponadlokalną • Kierunek działania 3.2.2. Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t na obszarach zabudowy mieszkaniowej • Kierunek działania 3.2.4. Skomunikowanie dla ruchu pieszego i rowerowego ośrodków administracji, handlu i usług w centralnej części Czechowic-Dziedzic z obszarem historycznego dziedzictwa w rejonie Pałacu Kotulińskich. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1, 2, 3, 4 |
| 18. | Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice do roku 2016 z perspektywą do roku 2020 | Priorytet I powietrze atmosferyczne Cel strategiczny (długoterminowy): Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczenie zużycie energii i wzrost odnawialnych źródeł Cel operacyjny (krótkoterminowy): Opracowanie i skuteczna realizacja programów służących ochronie powietrza. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1 |
| 19. | Program Ograniczania Niskiej Emisji dla budynków jednorodzinnych w gminie Czechowice-Dziedzice wraz z aktualizacjami | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie Czechowice-Dziedzice poprzez modernizację systemów grzewczych oraz termomodernizację obiektów zabudowy rozproszonej. | Zachowanie zgodności z celem głównym i szczegółowymi PGN:1 |
| 20. | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Wszystkie infrastrukturalne inwestycje wskazane niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej zachowują pełną zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. | Zachowanie zgodności z celem głównym PGN |

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

## Położenie gminy, podział administracyjny

Gmina Czechowice-Dziedzice jest gminą miejsko-wiejską leżącą w województwie śląskim na północ od Bielska-Białej. Stanowi część powiatu bielskiego i sąsiaduje z gminami wiejskimi Bestwina, Chybie, Goczałkowice-Zdrój, Jasienica, a także gminą miejsko-wiejską Pszczyna i miastem Bielsko-Biała.

Gmina stanowi obszar o łącznej powierzchni 6 648 hektarów. Obszar gminy podzielony jest na 4 miejscowości, tj. Bronów, Ligotę i Zabrzeg oraz miasto Czechowice-Dziedzice.

Tabela 3 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Czechowice-Dziedzice

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Miejscowości podstawowe ogółem | sztuk | 4 |
| Sołectwa | sztuk | 3 |
| Powierzchnia | ha | 6648 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Rysunek 2 Mapa Gminy Czechowice-Dziedzice

Źródło: Google Maps, www.google.pl

## Demografia

Stan ludności Gminy Czechowice-Dziedzice na koniec 2014 roku wynosił 44 805 osób według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2014 roku wynosiła 23 069 osób (co stanowiło około 51,5 % ogółu ludności), a mężczyzn – 21 736 osób. W ciągu ostatnich lat liczba ludności na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wzrosła. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2010 – 2014 prezentuje tabela poniżej.

Tabela 4 Stan ludności Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010 - 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | osoba | 44.202 | 44.370 | 44.554 | 44.779 | 44.805 |
| Kobiety | osoba | 22.802 | 22.893 | 22.972 | 23.069 | 23.069 |
| Mężczyźni | osoba | 21.400 | 21.477 | 21.582 | 21.710 | 21.736 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Najważniejsze wskaźniki w odniesieniu do demografii Gminy prezentuje tabela poniżej.

Tabela 5 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Czechowice-Dziedzice w 2013 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 58,9 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | osoba | 96,5 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 28,9 |
| Wskaźnik feminizacji |
| Współczynnik feminizacji ogółem | osoba | 106 |
| Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki |
| Ludność na 1 km2 | osoba | 674 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców | osoba | 0,6 |
| Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny |
| Urodzenia żywe | - | 442 |
| Zgony | - | 374 |
| Przyrost naturalny | - | 68 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

## Klimat

Obszar gminy Czechowice-Dziedzice charakteryzuje klimat łagodny ze względu na bliskość zbiornika wodnego Goczałkowice. Średnioroczna temperatura wynosi około 8oC, z maksimum lipcowym wynoszącym około 18oC. Roczna suma opadów jest stosunkowo wysoka i wynosi 800 mm, a wilgotność powietrza waha się na poziomie 75-80 %. Ukształtowanie terenu powoduje, iż na obszarze gminy często występują cisze, lub bardzo słabe wiatry dochodzące do 3 m/s, które występują podczas 90 % czasu w ciągu roku.

## Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice znajdowało się w 2014 roku łącznie 6 962 budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na terenie gminy wyniosła w 2013 roku ponad 1,1 miliona metrów kwadratowych. Obejmowała ona łącznie 14 880 mieszkań składających się z 58 154 izb. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2010-2014 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice prezentuje tabela poniżej.

Tabela 6 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010 - 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | sztuka | 14.533 | 14.609 | 14.704 | 14.799 | 14.880 |
| izby | sztuka | 56.096 | 56.570 | 57.131 | 57.676 | 58.154 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 1.074.867 | 1.085.992 | 1.099.851 | 1.112.472 | 1.124.197 |
| średnia powierzchnia użytkowa mieszkania | m2 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Obecnie na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 4 % wszystkich zasobów mieszkaniowych stanowi własność gminy. Jednocześnie 26 % komunalnego zasobu mieszkaniowego, czyli 145 mieszkań, stanowią lokale socjalne. Dane prezentuje tabela poniżej.

Tabela 7 Komunalne zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010– 2013

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania komunalne ogółem | sztuka | 536 | 542 | 556 |
| mieszkania komunalne - powierzchnia użytkowa | m2 | 21.608 | 21.865 | 22.534 |
| mieszkania socjalne ogółem | sztuka | 140 | 139 | 145 |
| mieszkania socjalne - powierzchnia użytkowa | m2 | 3.655 | 3.647 | 3.877 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Szczegółowe informacje na temat sektora mieszkaniowego, w podziale na budynki jednorodzinne i wielorodzinne, przedstawiono w punktach 7.1.2 i 7.1.3.

## Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice działa łącznie 4 325 przedsiębiorstw, z czego prawie 93 % to mikroprzedsiębiorstwa. Ponadto, występuje kilkadziesiąt średnich i dużych przedsiębiorstw, które mają największy wpływ na zatrudnienie na obszarze gminy i działają głównie w branży przemysłowej i wydobyciu węgla. Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości przedsiębiorstw na terenie gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
w latach 2010– 2014

| Przedsiębiorstwa według klas wielkości (liczba zatrudnionych) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 4.146 | 4.162 | 4.243 | 4.255 | 4.325 |
| mikroprzedsiębiorstwo (do 9 osób) | 3.894 | 3.913 | 4.001 | 4.016 | 4.084 |
| małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 osób) | 212 | 208 | 199 | 197 | 198 |
| średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 osób) | 33 | 33 | 35 | 34 | 35 |
| duże przedsiębiorstwo (od 250 osób) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Do największych przedsiębiorstw na terenie gminy należą:

- Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" Sp. z o.o.

- LOTOS Terminale S.A.

- PCC Consumer Products Czechowice S.A.

## Rolnictwo

Użytki rolne stanowią jedynie 37 % ogólnej powierzchni gminy z uwagi na charakter przemysłowy występujący na omawianym obszarze. Powierzchnia łąk i pastwisk obejmuje około 10 % całkowitej powierzchni gminy, a pod zasiewami rolnymi pozostaje 1 574,73 ha stanowiących 64 % użytków rolnych.

Tabela 9 Użytki rolne na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2010 roku

| Typ gruntu | Liczba [sztuka] | Powierzchnia [ha] | Udział w ogólnej powierzchni gminy [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| grunty ogółem | 667 | 2.931,93 | 44% |
| użytki rolne ogółem | 657 | 2.453,64 | 37% |
| użytki rolne w dobrej kulturze | 523 | 2.330,43 | 35% |
| pod zasiewami | 391 | 1.574,73 | 24% |
| grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi | 19 | 18,46 | 0% |
| uprawy trwałe | 89 | 26,19 | 0% |
| sady ogółem | 85 | 17,97 | 0% |
| ogrody przydomowe | 61 | 7,14 | 0% |
| łąki trwałe | 367 | 622,95 | 9% |
| pastwiska trwałe | 51 | 80,96 | 1% |
| pozostałe użytki rolne | 204 | 123,22 | 2% |
| lasy i grunty leśne | 115 | 54,27 | 1% |
| pozostałe grunty | 564 | 424,02 | 6% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2010 rok

## Leśnictwo

Grunty leśne stanowią 15 % ogólnej powierzchni gminy i w większości stanowią zasoby publiczne. Jedynie 77 ha jest we władaniu osób prywatnych, co stanowi prawie 8 % wszystkich gruntów leśnych.

Tabela 10 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2013 roku

| Typ gruntu | Jednostka | Wartość | Udział w ogólnej powierzchni gminy [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| grunty leśne ogółem | ha | 965,47 | 15% |
| lesistość w % | % | 14,00% | - |
| grunty leśne publiczne ogółem | ha | 888,47 | 13% |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa | ha | 888,47 | 13% |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | ha | 888,47 | 13% |
| grunty leśne prywatne | ha | 77,00 | 1% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

# OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

## Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego. Wskazane elementy infrastruktury technicznej Gminy są obsługiwane przez firmy do których należą:

- Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w zakresie systemu ciepłowniczego;

- Tauron Ciepło S.A. w zakresie systemu ciepłowniczego;

- PG Silesia S.A. w zakresie systemu ciepłowniczego;

- RC Ekoenergia Sp. z.o.o. w zakresie systemu ciepłowniczego;

- Polska Spółka Gazownictwa S.A. jako operator w zakresie systemu gazowego

- PGNiGSA jako sprzedawca gazu w zakresie systemu gazowego

- PKP Energetyka S.A. w zakresie systemu elektroenergetycznego;

- Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie systemu elektroenergetycznego.

## System ciepłowniczy

### Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Spółka posiada trzy typy sieci cieplnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Należą do nich sieci:

- Magistralna (przesyłowa) sieć cieplna przeznaczona do przesyłania wody o wysokiej temperaturze od źródła ciepła do rejonów miasta. Długość tej sieci wynosi 10 538 m.

- Rozdzielcza (rozprowadzająca) sieć cieplna do przesyłania wody o wysokiej temperaturze od magistralnej sieci cieplnej do węzłów cieplnych w budynkach odbiorców lub grupowych węzłów cieplnych. Długość rozdzielczej sieci wynosi 8610 m.

- Osiedlowa sieć cieplna do przesyłania wody o niskiej temperaturze dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej od grupowych węzłów ciepła do węzłów ciepła w budynkach osiedlowych. Długość osiedlowej sieci cieplnej co. Wynosi 7306 m na cwu. 2500 m.

Stan techniczny wyżej wymienionych sieci przedstawia się następująco:

- Magistralnej – niezadowalający, budowana w latach 1980- 1985. W latach 2001-2014 modernizowana: wymieniono materiał izolacyjny na rurociągu zasilającym, napowietrznym a odcinkowo przebudowano 1200 m / 11,4% / sieci kanałowej na sień w technologii rur preizolowanych.

- Rozdzielczej – niezadawalający, budowana w latach 1980 – 2014. Poddawana przebudowie z zastosowaniem technologii rur preizolowanych wraz z budową nowych odcinków w tej technologii. Aktualnie jest 2500 m/ 29% / sieci w technologii rur preizolowanych.

- Osiedlowej – dostateczny, też powstawała w latach 80-tych. W ramach jej modernizacji w latach 2001-2013 przebudowano 3830 m /52%/ sieci co. Oraz 1750 m /70% / sieci cwu.

Mapa systemu ciepłowniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W eksploatacji jest 7 wymienników węzłów grupowych oraz węzły indywidualne wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy. Grupowe węzły były modernizowane w latach 1998-2005, zostały wyposażone w niezbędne urządzenia w tym automatykę sterowania i systemy monitoringu. W 2015r. planowana jest przeprowadzenie przebudowa nakierowana na nowoczesny system monitoringu wraz z sterowaniem i automatyką  urządzeń 7 stacji. W węzłach indywidualnych wprowadzono liczniki ciepła z radiowym odczytem. Uwzględniając powyższe dane zakwalifikowano stan techniczny indywidualnych i grupowych węzłów ciepła jako dobry.

Sprawność systemu ciepłowniczego w latach 2012-2014 kształtowała się na poziomie 25%. Najwyższe straty ciepła występowały na magistrali, gdzie szacowana je w wysokości około  60% całej wartości strat. W dalszej kolejności były to straty wynikające z funkcjonowania sieci rozdzielczej (około 30%ogółu strat) i sieci osiedlowej (około 10% strat). Straty na sieci magistralnej spowodowane są znacznym przewymiarowaniem rurociągów i utratą własności izolacyjnych materiału izolacyjnego rurociągów wynikającą z ich struktury wielkowej.

Tabele poniżej przedstawiają wartości energii cieplnej w podziale na wielkości zakupu i sprzedaży ciepła oraz straty w ujęciu procentowym i wartościowym.

Tabela 11 Wartośćsprzedaży i zakupu energii cieplnej oraz straty w ujęciu % i wartościowym w 2012 roku w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

| CIEPŁO - 2013 r. |
| --- |
|  | Sprzedaż [GJ] | Zakup [GJ] | Straty [GJ] | Straty [%] | Straty [zł] |
| styczeń | 34.843,16 | 45.281,00 | 10.437,84 | 23,05 | 225.039,83 |
| luty | 20.567,97 | 39.023,00 | 10.455,03 | 26,79 | 225.410,45 |
| marzec | 32.497,52 | 44.155,00 | 11.657,48 | 26,4 | 251.335,27 |
| kwiecień | 13.906,97 | 20.534,00 | 6.627,03 | 32,27 | 142.878,77 |
| maj | 2.013,37 | 2.645,00 | 631,63 | 23,88 | 13.617,94 |
| czerwiec | 1.759,15 | 2.050,00 | 290,85 | 14,19 | 6.270,73 |
| lipiec | 1.897,98 | 2.189,00 | 309,02 | 14,12 | 6.662,47 |
| sierpień | 1.607,01 | 189,00 | 266,99 | 14,25 | 5.756,30 |
| wrzesień | 5.534,18 | 7.570,00 | 2.035,82 | 26,89 | 47.047,80 |
| październik | 11.497,07 | 17.640,00 | 6.142,93 | 34,82 | 141.963,11 |
| listopad | 20.486,24 | 28.429,00 | 7.942,76 | 27,94 | 183.557,18 |
| grudzień | 20.336,07 | 36.435,00 | 8.098,93 | 22,23 | 187.166,27 |
| RAZEM | 182.928,69 | 247.825,00 | 64.896,31 | 26,19 | 1.436.706,13 |
| plan | 183.800,00 | 234.825,00 | 50.938,00 | 21,7 | 1.098.223,28 |

Źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Tabela 12 Wartośćsprzedaży i zakupu energii cieplnej oraz straty w ujęciu % i wartościowym w 2013 roku w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

| CIEPŁO – 2012 r. |
| --- |
|  | Sprzedaż [GJ] | Zakup [GJ] | Straty [GJ] | Straty [%] | Straty [zł] |
| styczeń | 32.456,36 | 42.872,00 | 10.406,64 | 24,27 | 207.404,34 |
| luty | 43.179, 00 | 51.673,00 | 8.494,00 | 16,44 | 169.285,42 |
| marzec | 22.664,66 | 29.895,00 | 7.230,34 | 24,19 | 144.100,68 |
| kwiecień | 12.218,37 | 16.127,00 | 3.908,63 | 24,24 | 77.899,00 |
| maj | 2.025,65 | 2.507,00 | 481,35 | 19,2 | 9.593,31 |
| czerwiec | 1.687,59 | 1.970,00 | 282,41 | 14,34 | 5.628,43 |
| lipiec | 1.659,34 | 1.932,00 | 272,66 | 14,11 | 5.434,11 |
| sierpień | 1.488,86 | 1.769,00 | 280,14 | 15,84 | 5.583,19 |
| wrzesień | 1.761,62 | 2.022,00 | 260,38 | 12,88 | 5.613,79 |
| październik | 11.729,71 | 17.367,00 | 5.637,28 | 32,46 | 121.539,97 |
| listopad | 19.625,40 | 25.156,00 | 5.530,60 | 21,99 | 119.239,74 |
| grudzień | 33.116,38 | 41.477,00 | 8.360,62 | 20,16 | 180.254,97 |
| RAZEM | 183.621,94 | 234.767,00 | 51.145,06 | 21,79 | 1.051.576,94 |
| plan | 195.890,00 | 252.111,00 | 56.221,00 | 22,3 | 10.771.94,36 |

Źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Moc zamówioną i sprzedaż ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. za lata 2012-2014 w rozbiciu na grupy odbiorców zestawiono w tabelach poniżej.

Tabela 13 Moc zamówiona i sprzedaż ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. za lata 2012-2014 w rozbiciu na grupy odbiorców (w GJ) w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

| Ilość sprzedanego ciepła wg grup kontrahentów | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEMYSŁ |  |  |  |
| Energia na potrzeby c.o. | 59.700,73 | 68.162,27 | 48.041,50 |
| Energia na potrzeby c.w.u. | 0 | 0 | 0 |
| Energia na potrzeby technologiczne | 8.031,30 | 7.526,40 | 6.502,50 |
| Energia na potrzeby wentylacji | 0 | 0 | 0 |
| URZĘDY INSTYTUCYJNE |  |  |  |
| Energia na potrzeby c.o. | 16.313,68 | 14.746,70 | 11.574,32 |
| Energia na potrzeby c.w.u. | 2.592,83 | 3.198,60 | 1.868,10 |
| Energia na potrzeby technologiczne | 0 | 0 | 0 |
| Energia na potrzeby wentylacji | 0 | 0 | 0 |
| BUDYNKI MIESZKALNE |  |  |  |
| Energia na potrzeby c.o. | 1.150,6 | 1.071,5 | 947,8 |
| Energia na potrzeby c.w.u. | 0 | 0 | 0 |
| Energia na potrzeby technologiczne | 0 | 0 | 0 |
| Energia na potrzeby wentylacji | 0 | 0 | 0 |
| BUDYNKI MIESZKALNE |  |  |  |
| Energia na potrzeby c.o. | 55.919,71 | 56.622,96 | 45.584,47 |
| Energia na potrzeby c.w.u. | 12.107,30 | 12.394,79 | 11.822,49 |
| Energia na potrzeby technologiczne | 0 | 0 | 0 |
| Energia na potrzeby wentylacji | 0 | 0 | 0 |
| BUDYNKI MIESZKALNE |  |  |  |
| Energia na potrzeby c.o. | 7.337,92 | 17.224,12 | 14.300,70 |
| Energia na potrzeby c.w.u. | 7.337,92 | 7.090,40 | 6.762,87 |
| Energia na potrzeby technologiczne | 0 | 0 | 0 |
| Energia na potrzeby wentylacji | 0 | 0 | 0 |
| POZOSTALI |  |  |  |
| Energia na potrzeby c.o. | 4.092,82 | 4.801,70 | 5.448,30 |
| Energia na potrzeby c.w.u. | 85,25 | 90,25 | 70,75 |
| Energia na potrzeby technologiczne | 0 | 0 | 0 |
| Energia na potrzeby wentylacji | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Tabela 14 Moc zamówiona i sprzedaż ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. za lata 2012-2014 w rozbiciu na grupy odbiorców w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

| Wyszczególnienie | Jednostka | Razem 2012 | Razem 2013 | Razem 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzedaż ciepła |  |  |  |  |
| przemysł | GJ | 67.732,03 | 65.687,67 | 55.544,00 |
| budynki mieszkalne | GJ | 92.805,33 | 94.403,77 | 79.418,33 |
| urzędy i instytucje | GJ | 18.906,51 | 17.945,30 | 13.442,42 |
| pozostali | GJ | 4.178,07 | 4.891,95 | 5.519,05 |
| Razem | GJ | 183.621,94 | 182.928,69 | 152.923,80 |
| Moc zamówiona |  |  |  |  |
| przemysł | MW | 13,69 | 14,09 | 13,63 |
| budynki mieszkalne | MW | 15,31 | 15,41 | 15,28 |
| urzędy i instytucje | MW | 5,28 | 4,66 | 4,64 |
| pozostali | MW | 1,01 | 1,25 | 2,14 |
| Razem | MW | 35,29 | 35,41 | 35,68 |
| Sprzedaż |  |  |  |  |
| przemysł | GJ/MW | 4.947,60 | 4.660,90 | 4.001,60 |
| budynki mieszkalne | GJ/MW | 6.060,99 | 6.127,61 | 5.199,02 |
| urzędy i instytucje | GJ/MW | 3.582,88 | 3.853,49 | 2.894,64 |
| pozostali | GJ/MW | 4.121,60 | 3.905,90 | 2.584,59 |
| Razem | GJ/MW | 5.202,86 | 5.166,17 | 4.285,39 |

Źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Inwestycje z zakresu modernizacji, rozbudowy, budowy sieci zrealizowane w latach 2012-2014 przez spółkę przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 15 Inwestycje z zakresu modernizacji, rozbudowy, budowy sieci zrealizowane oraz niezrealizowane w latach 2012-2014 w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

|  | Nazwa | Koszt realny | Rok realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej DN 500 wraz z wymianą armatury | 7.700,00 | 2012 |
| 2 | Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej DN 500 wraz z wymianą armatury | 59.045,08 | 2012 |
| 3 | Zakup ciepłomierzy ultradźwiękowych z radiowym odczytem | 69.402,00 | 2012 |
| 4 | Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ul. Traugutta - etap II | 583.043,13 | 2012 |
| 6 | Modernizacja budynku wymiennikowni przy ul. Legionów - rozbiórka komina | 22.843,00 | 2013 |
| 7 | Modernizacja czteroprzewodowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Północ 1 | 198.850,70 | 2013 |
| 8 | Modernizacja wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Słowackiego - Traugutta - etap I | 541.326 | 2013 |
| 9 | Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej wraz z wymianą armatury - PS49 | 61.014,97 | 2013 |
| 10 | Modernizacja wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Słowackiego - Traugutta - etap II | 574.805,00 | 2014 |
| 11 | Zakup samochodu | 75.790,26 | 2014 |
| 12 | Zakup i zabudowa pompy obiegowej w SWC Legionów | 22.750,18 | 2014 |
| 13 | Wykonanie przyłącza ciepłowniczego budynku Myjni Samochodowej w rejonie ul Słowackiego/ Towarowa | 8.900,00 | 2014 |
| 14 | Wykonanie przyłącza ciepłowniczego budynku mieszkalnego przy ul. Łagodnej 14 w Cz-Dz | 16.300,00 | 2014 |
| 15 | Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Centrym Handlowo-Usługowego BJG przy ulicy Legionów 83 (STARA KABLOWNIA) | 32.816,10 | 2012 |
| 16 | Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynków mieszkalnych przy ulicy Łagodnej | 56.714,81 | 2012 |
| 17 | Opracowanie dwóch projektów technicznych przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej 2X DN 500 na odcinku od komory przy ul. Piłsudskiego/Szarych Szeregów do komory K-1 przy ul. Traugutta W Czechowicach-Dziedzicach | 41.000,00 | 2012 |

Źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Planowane przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 w zakresie modernizacji, rozbudowy, budowy infrastruktury technicznej ciepłowniczej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16 Plan zadań inwestycyjno-modernizacyjnych P.I.M Sp. Z o.o. w Czechowicach- Dziedzicach w latach 2016-2018

| L.p. | Wykaz planowanych zadań inwestycyjno-modernizacyjnych | Planowane nakłady inwestycyjne | Rodzaj inwestycji | Okres realizacji | Źródło Finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN250 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul Asnyka - etap II | 780.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2016 | Własne/pożyczka WFOŚIGW |
| 2 | Wykonanie projektu technicznego wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do FALMED, SP Nr 5 | 30.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2016 | Własne |
| 3 | Wykonane projektu technicznego przebudowy odgałęzienia sieci cieplnej w rejonie PS-25 | 20.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2016 | Własne |
| 4 | Wykonanie przebudowy odgałęzienia sieci cieplnej w rejonie PS-25 | 120.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2016 | Własne |
| 5 | Wykonanie systemu monitoringu i sterowania urządzeń SWC | 30.000,00 | Węzły | 2016 | Własne |
| 6 | Zakup ciepłomierzy | 30.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2016 | Własne |
| 7 | Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeromskiego Chrobrego - etap II | 100.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2017 | Własne |
| 8 | Dokończenie osiedlówki PN 1 | 200.000,00 | Zewnętrzna instalacja odbiorcza | 2017 | Własne |
| 9 | Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do FALMED, SP Nr 5 | 200.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2017 | Własne |
| 10 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 w rejonie ZSTiL | 10.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2017 | Własne |
| 11 | Wykonanie przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 w rejonie ZSTiL | 150.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2017 | Własne |
| 12 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Towarowej i dz. Tomaszewski | 15.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2017 | Własne |
| 13 | Wykonanie projektu technicznego przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN500 na odcinku od PS-49 do komory przy ul. Piłsudzkiego | 50.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2017 | Własne |
| 14 | Wykonanie przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN500 na odcinku od PS-49 do komory przy ul. Mickiewicza etap I | 700.000,00 | Sieć ciepłownicza | 2018 | Własne |

Źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Nie przewiduje się dalszego znaczącego spadku sprzedaży ciepła. Możliwy wzrost zainteresowania ciepłem sieciowym w przypadku podjęcia działań związanych z likwidacją niskiej emisji na terenie Czechowic-Dziedzic.

Aktualnie w ocenie spółki niezbędne jest poddanie analizie techniczno-ekonomicznej istniejącego systemu ciepłowniczego dla Gminy Czechowice-Dziedzice.  Należy przede wszystkim uwzględnić potrzebę modernizacji magistralnej sieci ciepłowniczej wyprowadzonej ze źródła EC2, która ze względu na przewymiarowanie i wiek generuje ok. 60% strat przesyłowych lub rozważyć możliwość stworzenia systemu ciepłowniczego w oparciu o źródła ciepła RC Ekoenergia oraz Ciepłowni MSE/ SILESIA/ na terenie Czechowic-Dziedzic.

### Tauron Ciepło SA

W skład Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała wchodzą dwa źródła wytwarzające ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji:

- Elektrociepłownia Bielsko-Biała EC1 zlokalizowana w Bielsku-Białej,

- Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC2 zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała dostarcza ciepło do dwóch systemów ciepłowniczych:

- Bielsko Białej z EC1 (jako źródła podstawowego) oraz EC2,

- Czechowic-Dziedzic jedynie ze źródła EC2.

Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC2, która zaopatruje w ciepło Gminę Czechowice-Dziedzice, jest wyposażona w Blok ciepłowniczy BC50 oraz 2 kotły ciepłownicze parowe, olejowe (mazut), pełniące rolę kotłów szczytowych i rezerwowych EC2 zasila w ciepło systemy ciepłownicze Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic. Dane na temat urządzeń wytwórczych EC2 przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 17 Charakterystyka urządzeń wytwórczych w Elektrociepłowni Bielsko-Północ E

| Nr kotła | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Typ kotła | Parametry pary | Moc kotła | Wydajność (t/h) | Układ z turbiną | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oC | MPa | znamio-nowa | osiągalna | znamio-nowa | osią-galna |  |  |
| 1 | 1997 | OFz203 | 540 | 13,8 | 165 | 165 | 230 | 230 | T1 | RAFAKO |

Źródło: Tauron Ciepło SA

Tabela 18 Charakterystyka urządzeń wytwórczych w Elektrociepłowni Bielsko-Północ EC2 - Turbozespół Bloku BC50

| Nr kotła | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Typ turbiny | Parametry pary | Moc kotła | Układ pracy z kotłem | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oC | MPa | znamionowa | osiągalna |  | Turbiny | Generator |
| 1 | 1997 | CK | 535 | 12,8 | 55 | 55 | K1 | ZAMECH | DOLMEL |

Źródło: Tauron Ciepło SA

Tabela 19 Charakterystyka kotłów ciepłowniczych w Elektrociepłowni Bielsko-Północ EC2

| Rok rozpoczęcia eksploatacji | Typ kotła | Parametry pary | Moc (MW) | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | oC | MPa | znamionowa | osiągalna |  |  |
| 1975 | OO70 | 220 | 1,5 | 40 | 36 | FAKOP | 2 sztuki |

Źródło: Tauron Ciepło SA

Dane na temat zużycia paliwa do produkcji ciepła przedstawia tabela poniżej.

Tabela 20 Dane na temat zużycia paliwa do produkcji ciepła w spółce Tauron Ciepło

| Rodzaj paliwa | Jednostka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | tona | 149.044 | 212.467 | 195.063 |
| Olej opałowy ciężki | tona | 5.652 | 2.097 | 3.231 |

Źródło: Tauron Ciepło SA

Blok ciepłowniczy jest źródłem stosunkowo nowym, spełniającym aktualne wymagania ekologiczne. Kotły ciepłownicze są wyeksploatowane, posiadają mniejszą w porównaniu do znamionowej moc cieplną osiągalną oraz zmniejszoną sprawność cieplną. Sprawność kotłów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 21 Sprawność eksploatacji bloków energetycznych i kotłów ciepłowniczych w spółce Tauron Ciepło

|  | Jednostka | Projektowana | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok energetyczny BC50 | % | 91,00 | 60,63 | 57,16 | 50,40 |
| Kotły ciepłownicze | % | 91,8 | 85,65 | 87,2 | 84,4 |

Źródło: Tauron Ciepło SA

EC2 przy mocy cieplnej osiągalnej 172 MWt ma moc cieplną zamówioną z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic oraz od odbiorców finalnych i dla potrzeb własnych na poziomie 147 MWt. Gwarantuje to rezerwę mocy cieplnej na poziomie 25 mWt.

### PG Silesia SA

Zakład ciepłowniczy  funkcjonuje, jako wydzielony system ciepłowniczy na terenie Czechowic-Dziedzic. Głównym przedmiotem działalności ciepłowni jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej do odbiorców.  Zakład znajduje się na terenie kopalni węgla kamiennego „Silesia” i podobnie jak ona powstał na początku XX wieku. Od tego czasu podlegał licznym modernizacjom. Obecnie kotłownia wyposażona jest w dwa kotły parowe typ PR-20 i dwa kotły wodne  WR-10 oraz PPW-840, o łącznej mocy zainstalowanej 36,4 MW. Wszystkie kotły opalane są paliwem węglowym. Główny proces produkcyjny obejmuje produkcję gorącej wody i pary technologicznej o temperatura 350 oC, ciśnienie 1,2 MPa, która kierowana jest na wymienniki ciepła gdzie ogrzewana staje się nośnikiem energii cieplnej w postaci wody grzewczej o temp do 150oC i ciśnieniu max 1,6 MPa na potrzeby centralnego ogrzewania obiektów przemysłowych kopalni, odbiorców indywidualnych (głównie wspólnot mieszkaniowych) oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoła, przedszkole, przychodnia, znajdujących się w zasięgu sieci ciepłowniczej. Obiekty przemysłowe ogrzewane są w sposób bezpośredni, parametrem wysokim (temp. max 150/90OC), natomiast zasoby mieszkalne i obiekty socjalno-bytowe poprzez lokalne wymiennikownie (temp. max 90/70oC). Działalność Spółki w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła regulowana jest przepisami prawa energetycznego i ze względu na wielkość potencjału produkcyjnego podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Uzyskanie koncesji pociąga za sobą obowiązek przygotowania do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie do stosowania "Taryfy dla ciepła". Wydajność jest ściśle powiązana z temperaturą zewnętrzną i porami roku. Wszelkie zmiany temperatury zewnętrznej powoduje zmianę zapotrzebowania oraz skutkują zmiana wielkości produkcji ciepłowni.

Udział mocy zamówionej w podziale na grupy odbiorców kształtuje się następująco:

- obiekty przemysłowe 13,7 MW

- obiekty biurowe 0,4 MW

- obiekty socjalne 1,4 MW

- obiekty mieszkaniowe 2,15 MW

Wytwarzanie energii cieplnej odbywa się na terenie kotłowni zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Wyposażenie stanowią dwa kotły parowe typ PR-20 i kocioł typ WR-10, pracujące naprzemiennie, w zależności od potrzeb w sezonie zimowym. Kocioł PPW-840 pracuje w sezonie letnim i służy do ogrzewania pomieszczeń łaźni górniczych i przygotowania ciepłej wody kąpielowej.

System ciepłowniczy został przedstawiony w formie graficznej i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Stan istniejący stanowią:

- Kotły typu PR-20 są kotłami rusztowymi, opromieniowanymi, konwekcyjnymi, pięciociągowymi, z dwoma poprzecznymi walczakami i naturalnym obiegiem wody, o mocy znamionowe 12,0 MW. Zbudowane zostały w 1974roku na pozostałych po kotłach typu „Garbe” fundamentach z 1922 roku. Wykorzystano ze starych kotłów instalacje paleniskowe składającą się z dwóch pojedynczych rusztów wędrownych ze strefowym podmuchem. Rozwój techniki oraz postęp w technologii produkowanych materiałów, a także wymogi ochrony środowiska spowodowały, że te konstrukcje są obecnie techniczne przestarzałe, energochłonne, wyeksploatowane, nie nadają się do dalszej modernizacji i w 2016r zostaną wycofane z eksploatacji

- Kocioł WR-10 jest kotłem wodnym, moc znamionowa 11,6 MW, rok budowy 1976, wyposażony w palenisko rusztowe przeznaczone do spalania węgla kamiennego.  Kocioł od dłuższego czasu wykazuje istotne problemy eksploatacyjne. Na znane wady konstrukcyjne nałożyło się naturalne wyeksploatowanie elementów mechanicznych. W efekcie sprawność kotła spadła, do 74% co skutkuje nie tylko zwiększeniem kosztów eksploatacji, ale przede wszystkim zwiększeniem emisji do atmosfery. Jednocześnie istniejący układ odpylania nie dotrzymuje swoich parametrów. Kocioł po modernizacji źródła będzie wycofany z eksploatacji.

- Kocioł PPW-840 jest kotłem wodnym, moc znamionowe 0,86 MW, rok budowy 1999, wyposażony w palenisko rusztowe przeznaczone do spalania węgla kamiennego. Kocioł naturalnie wyeksploatowany, sprawność kotła do 64% co skutkuje nie tylko zwiększeniem kosztów eksploatacji, ale przede wszystkim zwiększeniem emisji do atmosfery. Jednocześnie istniejący układ odpylania nie dotrzymuje swoich parametrów. Kocioł po modernizacji źródła będzie wycofany z eksploatacji.

Roczne zużycie paliwa przedstawia tabela poniżej.

Tabela 22 Zestawienie rocznego zużycie paliwa w RC Silesia

| Lp. | Rok | Typ paliwa | Wielkość zużycia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | węgiel kamienny, miał II 19 | 11.120 |
| 2 | 2013 | węgiel kamienny, miał II 19 | 9.962 |
| 3 | 2014 | węgiel kamienny, miał II 19 | 8.838 |

Źródło: RC Silesia

Ostatnia ocena stanu technicznego wykonywana była w 2011r. Od tego czasu nie zmieniła się technologia wytwarzania energii cieplnej. Obecnie modernizowana jest której efektem jest zmiana spalanego paliwa z węgla kamiennego na paliwo gazowe (metan z PG Silesia) i olej opałowy.  Kotłownia gazowo-metanowa wyposażona będzie w trzy kotły gazowe: dwa kotły o mocy 8 mW każdy (przewidziane do pracy w sezonie zimowym) i jednego kotła o mocy 1 MW (dla sezonu letniego). Dla wszystkich kotłów jest paliwem podstawowym gaz kopalniany. Olej opalowy jest paliwem szczytowym, awaryjnym.

Produkcja energii cieplnej i elektrycznej (nie dotyczy MSE) z podziałem na potrzeby własne i potrzeby odbiorców wynosiła:

- W roku 2012 – potrzeby własne 14 670 GJ, potrzeby odbiorców 110 608 GJ,

- W roku 2013 -  potrzeby własne 14 753 GJ, potrzeby odbiorców 122 450 GJ,

- W roku 2014 – potrzeby własne 23 649 GJ, 93 759 potrzeby odbiorców GJ,

Obecnie zakład posiada 12 MW rezerwy ( rezerwowy kocioł parowy PR-20). Po ukończeniu modernizacji nie będzie posiadał żadnej rezerwy. Ewentualne niedobory mocy będą uzupełniane z sieci miejskiej należącej do PIM Cz-Dz. Nie planuje się podłączenia nowych odbiorców.

Aktualne dane o wielkości sprzedaży energii cieplnej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23Sprzedaż ciepła w roku 2014 w rozbiciu na grupy odbiorców w RC Silesia

| Sektor | W GJ | w MWh |
| --- | --- | --- |
| przemysłowe | 3919 | 1089 |
| biurowe | 6243 | 1734 |
| socjalne | 14197 | 3944 |
| mieszkalne | 50015 | 13893 |
| RAZEM: | 74 374 | 6 767 |

Źródło: RC Silesia

W latach 2011-2014 nie realizowano żadnych inwestycji. Jednocześnie spółka nie planuje realizacji inwestycji, poza modernizacją kotłowni zakładu ciepłowniczego, w infrastrukturę techniczną lub źródła odnawialne.

### RC Ekoenergia Sp. z o.o.

Podstawowe źródła ciepła spółki to:

- Dwa kotły węglowe typu OR-32 (oznaczone jako K-1 i K-3) po 25 MW, każdy

- Przeciwprężny turbogenerator parowy „Siemens” o mocy 0,740 MW

Istnieje również jeden rezerwowy kocioł olejowy OO35 o mocy 27,5 MW.

Średnie zużycia paliwa kształtuje się na poziomie ok. 12 tys. t węgla + ok. 3 tys. nm3 gazu z odmetanowania kopalni

Stan techniczny urządzeń źródeł jak i sieci cieplnych jest dobry i bardzo dobry. Posiadają one wszelkie niezbędne dopuszczenia – w tym w szczególności przez UDT. Są one regularnie remontowane a także poddawane modernizacjom. Ostatnie ważniejsze modernizacje to w szczególności:

- Uruchomienie w 2012 r. nowego turbogeneratora „Siemens” o mocy 0,740 MW

- W latach 2010+11 m. in. Zamontowanie w obu kotłach Or-32 dodatkowych powierzchni ogrzewalnych – ekonomizerów obniżających temperaturę spalin wylotowych, wprowadzenie mieszalników paliw (wózków rewersyjnych), modernizacja rusztu (zwiększenie ilość stref podmuchowych)

- Modernizacja elektrofiltru kotła K-3 w 2014r. oraz trwająca obecnie zabudowa filtrów tkaninowych dla kotła K-1 celem spełnienia zaostrzonych wymogów emisyjnych obowiązujących od 2016 r.

- Sukcesywne ograniczenie strat przesyłowych choćby poprzez przechodzenie z medium w postaci pary grzewczej na wysokoparametrową grzewczą wodę sieciową gdzie to tylko możliwe i gdzie wyrażają na to zgodę odbiorcy.

Średnia wysokość strat przesyłowych ciepła kształtuje się na poziomie ok. 20 % przy produkcji ciepła na poziomie ok. 260 tys. GJ rocznie oraz obiorach na poziomie ok.210 tys. GJ rocznie. Średnia roczna produkcja energii elektrycznej na turbinie to ok. 4 100 MWh wytwarzane w całości w wysokosprawnej kogeneracji. Praktycznie całość jest pożytkowana na potrzeby własne.

Inwestycje zmierzające do podłączenia nowych odbiorców  realizowane są  w miarę zapotrzebowania i występujących zmian technologicznych u obecnych odbiorców – w tym głównie przemysłowych zlokalizowanych na terenie  Zakładu byłej Rafinerii Czechowice a także zgłaszanych zapotrzebowań pojedynczych odbiorców zewnętrznych.

Spółka posiada rezerwy mocy w źródle ciepła na poziomie 33 MW. Wspominana rezerwa mocy pozwala na pracę jako źródło praktycznie dla całej miejskiej sieci ciepłowniczej Czechowic-Dziedzic oraz przyłączania odbiorców korzystających obecnie z różnego typu źródeł indywidualnych. Ze strony Spółki RCEkoenergia były podejmowane inicjatywy w kierunku przyłączenia do sieci miejskiej, jednak w praktyce przyłączane są jak dotychczas tylko obiekty pojedyncze.

Bieżące inwestycje rozwojowe, odtworzeniowe i przyłączenia nowych odbiorców finansowane są praktycznie w całości ze środków własnych oraz w ramach korporacji. Ewentualna inwestycja polegająca na włączeniu jako źródło dla sieci miejskiej wymagałaby  finansowania zewnętrznego w postaci: środków pomocowych zewnętrznych lub kredytu bankowego.

Przewidywane zapotrzebowanie w zakresie energii elektrycznej lub ciepła jest mniej więcej na obecnym poziomie, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany zapotrzebowań i/lub wyłączania/przyłączania nowych odbiorców może ono ulec zmianie.

## System gazowy

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice działają dwa Podmioty zajmujące się systemem gazowym, tj. Polska Spółka Gazownictwa S.A., pełniąca rolę operatora systemu dystrybucyjnego, i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zajmujące się przesyłem i sprzedażą paliwa gazowego do odbiorców końcowych.

### Polska Spółka Gazownictwa SA

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o .o. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice pełni wyłącznie rolę operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje się między innymi :

- dystrybucją paliwa gazowego powierzchniowego przed Sprzedawcę gazu,

- kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego,

- wykonywaniem czynności eksploatacyjnych na sieci gazowej,

- realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,

- rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców gazu,

- przyłączaniem do sieci gazowej

- kontrolą poboru gazu

- prowadzeniem Pogotowia Gazowego.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu posiada sieć gazową na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, której charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 24 Charakterystyka sieci gazowej, której operatorem jest PSG Sp. z o.o.

| Lp. | Wybrane informacje | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l. | Łączna długość sieci gazowej wraz z przyłączami (m) | 382.794 | 382.640 | 385.131 | 387.631 | 390.144 |
| 1. | Sieć wysokiego ciśnienia (m) | 7.982 | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 5.749 |
| 2. | Sieć średniego ciśnienia z przyłączami (m) | 275.914 | 277.494 | 279.229 | 281.344 | 283.456 |
| 3. | Sieć niskiego ciśnienia z przyłączami (m) | 98.898 | 99.397 | 100.153 | 100.538 | 100.939 |
| 4. | Ilość przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia (szt.) w tym do budynków mieszkalnych | 5.985 5.713 | 6.064 5.786 | 6.147 5.863 | 6.219 5.930 | 6.303 6.004 |
| 5. | Stacje gazowe I0 (szt.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Stacje gazowe II0 (szt.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu

Ww. sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie spółka nie posiada harmonogramu ani spisu planowanych inwestycje, a wszystkie działania przewidziane do 2020 roku związane z rozbudową sieci gazowej na obszarze Gminy będą realizowane w razie konieczności przyszłych podłączeń. Nie istnieje ponadto, plan działań modernizacyjnych czy remontów kapitalnych, które będą przeprowadzane na bieżąco, w przypadku wystąpienia awarii, a także w miarę pozyskiwania środków finansowych.

### PGNiGSA

Podstawową działalność spółki stanowi przesyłanie gazu wysoko metanowego i zaazotowanego, a także niewielkich ilości gazu propan-butan i koksowniczego siecią dystrybucyjną. Ponadto prowadzi również prace związane z rozbudową i modernizacją sieci gazowej oraz dokonuje przyłączeń nowych klientów, zarówno do istniejącej sieci, jak i do rozbudowywanej.

Poniżej przedstawiono dane na temat sprzedaży i liczby odbiorców gazu z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice.

Tabela 25 Zużycie paliwa gazowego w Gminie Czechowice-Dziedzice (w tys. m3)

|  | Lata | Ogółem | Gospodarstwa domowe | Przemysł | Handel | Usługi | Pozostali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w tym: c.o. |  |  |  |  |
| RAZEM | 2010 | 10.842,8 | 6.192,6 | 3.809,4 | 3.180,0 | 284,5 | 1.177,8 | 7,9 |
|  | 2011 | 9.899,2 | 5.553,8 | 3.473,9 | 3.040,2 | 260,8 | 1.044,1 | 0,3 |
|  | 2012 | 10.032,7 | 5.696,9 | 3.662,3 | 2.899,3 | 319,5 | 1.116,6 | 0,4 |
|  | 2013 | 9.727,9 | 5.882,6 | 3.681,8 | 2.442,2 | 332,7 | 1.069,8 | 0,6 |
|  | 2014 | 8.017,2 | 5.174,4 | 3.192,6 | 1.827,8 | 1.013,5 | 0,0 | 1,5 |

Źródło: PGNiGSA

Tabela 26 Ilość użytkowników paliwa gazowego w Gminie Czechowice-Dziedzice

|  | Lata | Ogółem | Gospodarstwa domowe | Przemysł | Handel | Usługi | Pozostali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w tym: ogrzewacze mieszkań |  |  |  |  |
| RAZEM | 2010 | 11.457 | 11.109 | 3.546 | 7 | 10 | 38 | 0 |
|  | 2011 | 11.468 | 11.163 | 3.640 | 52 | 96 | 188 | 1 |
|  | 2012 | 11.535 | 11.275 | 3.773 | 49 | 103 | 200 | 1 |
|  | 2013 | 11.655 | 11.406 | 3.926 | 52 | 102 | 202 | 0 |
|  | 2014 | 11.863 | 11.550 | 4.103 | 55 | 144 | 171 | 2 |

Źródło: PGNiGSA

## System elektroenergetyczny

Na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice sprzedażą energii elektrycznej dla potrzeb mieszkańców, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw zajmuje się Tauron Dystrybucja S.A., a infrastrukturą elektroenergetyczną na potrzeby przemysłu kolejowego zarządza PKP Energetyka S.A.

### Tauron Dystrybucja SA

Podstawowym źródłem zasilania sieci średniego napięcia (SN) zlokalizowanej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice są:

- stacja 110/15/k kV GPZ Czechowice wyposażona w dwa transformatory 110/15/k kV o mocy 25/16/16/MVA, zasilana liniami napowietrznymi 110 kV relacji: Komorowice-Czechowice i Czechowice-Goczałkowice (zasila 45% stacji 15/0,4/kV na terenie gminy),

- stacja 110/15/k kV GPZ Rafineria Czechowice wyposażona w dwa transformatory 110/15/k kV o mocy 25 MVA, zasilana liniami napowietrznymi 110 kV relacji: Komorowice-Rafineria i Rafineria-Miedź (zasila 45% stacji 15/0,4/kV na terenie gminy),

- stacja 220/110/15 kV GPZ Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażona w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 25 MVA, zasilana z sieci przesyłowej 220 kV dwoma autotransformatorami 220/110 kV o mocy 160 MVA (zasila 10% stacji 15/0,4 kV na terenie Gminy).

Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzne i kablowej lnie 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz sieć niskiego napięcia w wykonaniu napowietrznym, kablowym i napowietrzno-kablowym. System elektroenergetyczny został przedstawiony na schemacie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Dodatkowo na terenie Gminy zlokalizowane są:

- 2 stacje 110/SN własności Kopalnia Silesia, Zakłady Miedzi,

- 1 stacja 110/SN własności wytwórcy – Elektrociepłowni Bielsko Północ,

- 2-torowa linia napowietrzna 220 kV relacji: Bieruń-Komorowice, Bujaków-Liskovec, własności Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Informacje szczegłowe na temat sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA zlokalizowanej na terenie Gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 27 Informacje szczegółowe na temat sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA

| Napięcie | Rodzaj linii | Długość linii [km] |
| --- | --- | --- |
| sieć wysokiego napięcia | napowietrzne | 26,3 |
|  | kablowe | - |
| sieć średniego napięcia | napowietrzne | 70,5 |
|  | kablowe | 55,5 |
| sieć niskiego napięcia | napowietrzne | 407,1 |
|  | kablowe | 76,9 |

Źródło: Tauron Dystrybucja SA

Zestawienia odbiorców i zużycia energii elektrycznej przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 28 Zestawienie ilości odbiorców energii elektrycznej dostarczanej przez Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)

| Grupa taryfowa | Ilość odbiorców |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| A | - | - | - |
| B | 25 | 23 | 18 |
| C | 1.068 | 924 | 900 |
| R | 2 | 2 | 1 |
| G | 14.098 | 14.200 | 14.327 |
| RAZEM | 15.193 | 15.149 | 15.246 |

Źródło: Tauron Dystrybucja SA

Tabela 29 Zestawienie ilości energii elektrycznej dostarczanej przez Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)

| Grupa taryfowa | Energia elektryczna |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| A | - | - | - |
| B | 15.875,86 | 14.048,24 | 16.431,3 |
| C | 16.046,17 | 8.745,95 | 7.607,7 |
| R | 18,1 | 10,32 | 1,25 |
| G | 26.957,37 | 29.646,37 | 26.770,04 |
| RAZEM | 58.897,50 | 52.450,88 | 50.810,29 |

Źródło: Tauron Dystrybucja SA

Tabela 30 Zestawienie ilości odbiorców energii elektrycznej dostarczanej przez Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)

| Grupa taryfowa | Ilość odbiorców |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| A | 1 | 1 | 1 |
| B | 10 | 15 | 18 |
| C+R+G | 309 | 597 | 734 |
| RAZEM | 320 | 613 | 753 |

Źródło: Tauron Dystrybucja SA

Tabela 31 Zestawienie ilości dostarczanej energii elektrycznej przez spółkę Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)

| Grupa taryfowa | Energia elektryczna |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| A | 55.568,18 | 61.394,65 | 75.306,0 |
| B | 51.699,67 | 54.367,27 | 55.853,5 |
| C+R+G | 5.446,42 | 12.066,75 | 13.670,7 |
| RAZEM | 112.714,3 | 127.828,67 | 144.830,2 |

Źródło: Tauron Dystrybucja SA

### PKP Energetyka S.A.

PKP Energetyka S.A – Górnośląski Rejon Dystrybucji w Katowicach posiada na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice infrastrukturę elektroenergetyczną, która została zaprojektowana i wybudowana dla zapewnienia zasilania budowli oraz urządzeń zabezpieczenia prowadzenie ruchu kolejowego.

Niżej podanie linie SN i nN oraz stacje transformatorowe zasilają obiekty budowlane spółek kolejowych takich jak PKP PLP S.A Zakład linii Kolejowych w Sosnowcu. PKP S.A. CARGO. PKP S.A. Dworce, oraz inne podmioty gospodarcze mieszczące się w byłych oraz obecnych budynkach kolejowych.

Tabela 32 Charakterystyka linii średniego napięciai niskiego napięcia zarządzanej przez PKP Energetyka S.A.

| Rodzaj linii | Długość całkowita | Ocena stanu* technicznego |
| --- | --- | --- |
|  | [km] |  |
| linie napowietrzne niskiego napięcia (niskiego napięcia do 1kV) | 0,2 | dobry |
| linie kablowe niskiego napięcia (niskiego napięcia do 1kV) | 17,84 | dobry |
| linie napowietrzne średniego napięcia (średniego napięcia) | 7,83 | dobry |
| linie kablowe niskiego napięcia (średniego napięcia) | 9,63 | dobry |

Źródło: PKP Energetyka S.A – Górnośląski Rejon Dystrybucji w Katowicach

Tabela 33 Wykaz linii niskiego napięcia zarządzanych przez PKP Energetyka S.A.

| 1. | Linia przesyłowo-rozdzielcza nn zasilające do kotłowni i kołówki w Zabrzegu Czarnolesie |
| --- | --- |
| 2. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca zaplecza PRK5 Zabrzeg Czarnolesie |
| 3. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca p. odg. Most Wisła. |
| 4. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia od ZK-3 do ZP-1 zasilająca Piekarnię GRYGA |
| 5. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca p.odg. Ochodza |
| 6. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca p.o. Czechowice-Dziedzice Przystanek |
| 7. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca obiekty na st. Czarnolesie. |
| 8. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca st. Czechowice-Dziedzice |
| 9. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca st. Czechowice-Dziedzice Południowe. |
| 10. | Linia przesyłowo-rozdzielcza niskiego napięcia zasilająca 'Md' st. Czechowice-Dziedzice |

Źródło: PKP Energetyka S.A – Górnośląski Rejon Dystrybucji w Katowicach

Tabela 34 Wykaz linii średniego napięcia zarządzanych przez PKP Energetyka S.A.

| 1. | Linia zasilająca PT PKP1 Z GPZ Walcownia do PT Czechowice Dziedzice |
| --- | --- |
| 2. | Linia zasilająca PT PKP1 Z GPZ Rafineria - PT Czechowice Dziedzice |
| 3. | Linia przesyłowo-rozdzielcza SN zasilająca st. transf. A w st. Zabrzeg Czarnolesie. |
| 4. | Linia przesyłowo-rozdzielcza SN , st. transf. Słupowa D na st. Zabrzeg Czarnolesie. |
| 5. | Linia przesyłowo-rozdzielcza SN , st. transf. Słupowa st.Zebrzydowice MD |
| 6. | Linia przesyłowo-rozdzielcza SN SBL Most Wisła-Chybie |
| 7. | Linia przesyłowo-rozdzielcza SN zasilająca EOR stacja Czechowice-Dziedzice |
| 8. | Linia przesyłowo-rozdzielcza SN KABLOWA SBL z PT Czechowice do p.odg.Ochodza. |

Źródło: PKP Energetyka S.A – Górnośląski Rejon Dystrybucji w Katowicach

Tabela 35 Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice Dziedzice zarządzanych przez PKP Energetyka S.A.

| Lp. | Nazwa stacji | Napięcie zasilania | Typ stacji | Moc zainstalowanego transformatora | Obciążenie | Obciążenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [%] | [Kva] |
| 1. | Rozdzielnia Sn 15P Czechowice Dziedzice | 15 | murowana |  |  |  |
| 2. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn 'A' Stacja Zabrzeg Czarnolesie | 15 | murowana | 2x250 | 70 | 350 |
| 3. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn 'B' Stacja Zabrzeg Czarnolesie | 15 | murowana | 400 | 50 | 200 |
| 4. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn 'C' Zabrzeg Czarnolesie | 15 | murowana | 250 | 75 | 187,5 |
| 5. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn 'KRAN' CM Czechowice-Dziedzice | 15 | murowana | 2x400 | 50 | 400 |
| 6. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG-4a(dla EOR)w ST.Czechowice-Dz. | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 7. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTO nr 40 p. odg. Ochodza | 15 | kontener | 400 | 90 | 90 |
| 8. | Stacja transformatorowo-rodzielcza SN/nn PTG- 1EOR Stacja Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 9. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG- 7EOR Stacja Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 10. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG- 6EOR Stacja Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 11. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG- 5EOR Stacja Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 12. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG- 4EOR Stacja Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 13. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG- 3EOR Stacja Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 14. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG- 2EOR Stacja Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 90 | 90 |
| 15. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTO zas EZ Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 100 | 40 | 40 |
| 16. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG-5 EOR Stacja Zabrzeg-Czarnolesie | 15 | kontener | 100 | 80 | 80 |
| 17. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG-4 EOR Stacja Zabrzeg-Czarnolesie | 15 | kontener | 100 | 80 | 80 |
| 18. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG-3 EOR Stacja Zabrzeg-Czarnolesie | 15 | kontener | 100 | 85 | 85 |
| 19. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG-2 EOR Stacja Zabrzeg-Czarnolesie | 15 | kontener | 100 | 85 | 85 |
| 20. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTG-1 EOR Stacja Zabrzeg-Czarnolesie | 15 | kontener | 100 | 70 | 70 |
| 21. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn ST2 p.odg. Zabrzeg | 15 | kontener | 40 | 20 | 39,8 |
| 22. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn ST1 p.odg. Zabrzeg | 15 | kontener | 63 | 75 | 47,25 |
| 23. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn SBL ST-0 na podg. Most Wisła | 15 | kontener | 100 | 70 | 70 |
| 24. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn Budynek baza sprzętu Czechowice-Dziedzice | 15 | kontener | 200 | 50 | 50 |
| 25. | Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/nn PTO 7 km 19,064 Stacja Czechowice-Dziedzice 'Działki' | 15 | kontener | 100 | 20 | 20 |

Źródło: PKP Energetyka S.A – Górnośląski Rejon Dystrybucji w Katowicach

Maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc elektryczną w Gminie Czechowice-Dziedzice- Moc maksymalna 5000kW, Moc minimalna 2000KW. Moc zamówioną w podziale na grupy odbiorców przedstawia tabela poniżej.

Tabela 36 Moc zamówiona w spółce PKP Energetyka w latach 2012 - 2014 w podziale na grupy odbiorców

| Grupa odbiorców | Moc umowna [kW] |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| spółdzielnie | 0 | 0 | 0 |
| budynki komunalne | 0 | 0 | 0 |
| budynki użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 |
| przemysł i zakłady produkcyjny | 4.671,70 | 4.646,50 | 4.501,70 |
| odbiorcy indywidualni | 91,7 | 86,2 | 69,1 |
| pozostałe | 235,9 | 203,6 | 189,3 |
| suma | 4.999,30 | 4.936,30 | 4.760,10 |

Źródło: PKP Energetyka S.A – Górnośląski Rejon Dystrybucji w Katowicach

Tabela 37Sprzedaż energii przez spółkę PKP Energetyka w latach 2012 - 2014 w podziale na grupy odbiorców

| Grupa odbiorców | Sprzedaż energii [kWh] |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| spółdzielnie | 0 | 0 | 0 |
| budynki komunalne | 0 | 0 | 0 |
| budynki użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 |
| przemysł i zakłady produkcyjny | 2.971.325,00 | 2.902.805,00 | 2.306.213,00 |
| odbiorcy indywidualni | 29.072 | 29.754 | 25.647 |
| pozostałe | 124.143 | 96.191 | 72.647 |
| suma | 3.124.540,00 | 3.028.750,00 | 2.404.507,00 |

Źródło: PKP Energetyka S.A – Górnośląski Rejon Dystrybucji w Katowicach

Stan techniczny wykorzystywanych urządzeń określany jest jako dobry.

Przewidywane są przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy, budowy infrastruktury technicznej w roku 2016 obejmujące modernizację 4szt. stacji transformatorowych PTG kontenerowych na stacje z prefabrykatów betonowych typu MRw. Jednocześnie brak jest zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na sieci 110 i 15 kV na terenie Gminy Czechowice Dziedzice.

# CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII

## Budynki i źródła ciepła

### Ogólna charakterystyka

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przeważają budynki jednorodzinne. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 75,6 m2 w 2014roku. W odniesieniu do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę przypadało około 25,1 m2 powierzchni mieszkania. Szczegółowe podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 38 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
w latach 2010 - 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 74,0 | 74,3 | 74,8 | 75,2 | 75,6 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,8 | 25,1 |
|  |  | 328,8 | 329,3 | 330,0 | 330,5 | 332,1 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Jak wynika z danych zawartych poniżej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice12 922 mieszkań było wyposażonych w 2013 roku w centralne ogrzewanie. Ponadto według danych GUS 11 531 mieszkań posiada przyłącze gazu sieciowego. Szczegółowe podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 39 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
w latach 2010 - 2013

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| centralne ogrzewanie | 12.656 | 12.732 | 12.827 | 12.922 |
| gaz sieciowy | 11.345 | 11.353 | 11.430 | 11.531 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

### Mieszkalnictwo wielorodzinne

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice część zasobu mieszkaniowego stanowią budynki wielorodzinne, których właścicielem są osoby fizyczne. Do zarządców na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice należą:

- Biuro Obsługi Nieruchomości Edward Moryto

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADM  Sp. z o. o.

- PRO - ADMINI  Spółka  Cywilna

- ARPOL Sp.  z. o. o

- Zarządca Nieruchomości Maria Dziedzic

- Zarządzanie Nieruchomościami i Obsługa Techniczna Budynków

- Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników WM "Dziedzice" SA "HUTNIK".

### Mieszkalnictwo jednorodzinne

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ciągu ostatnich dwóch lat (2013-2014) oddawanych było średnio 90 mieszkań indywidualnych (w zakresie mieszkalnictwa jednorodzinnego). Szczegółowe dane na temat poszczególnych lat przedstawia tabela poniżej.

Tabela 40 Budownictwo jednorodzinne w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2013- 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - mieszkania | sztuk | 98 | 83 |
| Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - izby | sztuk | 563 | 490 |
| Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - powierzchnia | m2 | 13.004 | 11.991 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

### Podsumowanie zużycia energii finalnej i emisji CO2 dla budownictwa mieszkaniowego

W oparciu o dane pozyskane od zarządców oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem mieszkalnym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stanowi 183 327 mg na rok, a wartość emisji końcowej 581 471 MWh na rok. Wielkość zużcia energii końcowej obliczono w oparciu o powierzchnię użytkową mieszkań zlokalizowanych na terenie Gminy (w oparciu o dane z ewidencji budynków), a także średnie zużycie energii finalnej dla budynków mieszkalnych (w przeliczeniu na metr powierzchni użytkowej).

### Budynki użyteczności publicznej

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice znajduje się łącznie 59 gminnych budynków instytucji publicznych. Instytucje należą do grup działających w sektora określonych poniżej:

- urzędy i instytucje;

- kultura;

- sport;

- edukacja;

- zdrowie;

- pozostałe.

Ich charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 41 Lista budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice należących do Gminy Czechowice-Dziedzice

| Lp. | Nazwa instytucji działającej w danym budynku | Adres obiektu | Zarzą-dzający | paliwo | Energia finalna w MWh | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Polna 33 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | miejska sieć ciepłownicza | 958 | 386 |
| 2 | Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Targowa 6 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | miejska sieć ciepłownicza | 741 | 286 |
| 3 | Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza 37 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Łukasiewicza 37 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 385 | 145 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Węglowa 54 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 296 | 91 |
|  |  | ul. Królowej Jadwigi Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 105 | 27 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Lipowska 26 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 247 | 77 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Studencka 2 Czechowice- Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 270 | 91 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Klasztorna 21 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 210 | 71 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Szkolna 6 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 263 | 92 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie | ul. Miliardowicka 46 Ligota | ZOPO | gaz ziemny | 191 | 48 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie | ul. Bory 2 Ligota | ZOPO | gaz ziemny | 191 | 48 |
| 11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Chłopska 70 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 309 | 79 |
|  |  | ul. Chłopska 73 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 105 | 33 |
| 12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie | ul. Kolorowa 2 Bronów | ZOPO | gaz ziemny | 215 | 62 |
| 13 | Zespół Szkół im. Józefa Tischnera w Ligocie | ul. Bielska 17 Ligota | ZOPO | gaz ziemny | 382 | 135 |
| 14 | Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu | ul. K. Pytla 1 Zabrzeg | ZOPO | gaz ziemny | 311 | 87 |
| 15 | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Ligocka 1 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 46 | 20 |
| 16 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Ks.P. Skargi 4 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 155 | 43 |
| 17 | Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Junacka 2 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | olej opałowy | 138 | 40 |
| 18 | Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Tetmajera 18 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | miejska sieć ciepłownicza | 26 | 14 |
| 19 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach | ul.B. Chrobrego 1 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 177 | 50 |
| 20 | Przedszkole Publiczne Nr 6 "Zaczarowany Ogród" w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Szwajcarska Dolina 24 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 186 | 47 |
| 21 | Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Krzanowskiego 9 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | miejska sieć ciepłownicza | 22 | 12 |
| 22 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. M. Konopnickiej 14 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | miejska sieć ciepłownicza | 212 | 84 |
| 23 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Traugutta 20 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | miejska sieć ciepłownicza | 56 | 23 |
| 24 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Nad Białką 1b Czechowice-Dziedzice | ZOPO | miejska sieć ciepłownicza | 568 | 214 |
| 25 | Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Młyńska 6 Czechowice-Dziedzice | ZOPO | gaz ziemny | 125 | 43 |
| 26 | Przedszkole Publiczne w Ligocie | ul. Przedszkolna 10 Ligota | ZOPO | gaz ziemny | 320 | 107 |
| 27 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu | ul. T. Gazdy 5 Zabrzeg | ZOPO | gaz ziemny | 138 | 44 |
| 28 | Miejski Dom Kultury | 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 42 | MDK | miejska sieć ciepłownicza | 280 | 158 |
| 29 | Miejska Biblioteka Publiczna - Centrala | ul. Niepodległości 32/34 43-502 Czechowice-Dziedzice | MBP | gaz ziemny | 34 | 14 |
| 30 | Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia | pl. Jana Pawła II 1/3 43-502 Czechowice-Dziedzice | MBP | - | - | 0 |
| 31 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 1 | ul. Zamkowa 74 43-502 Czechowice-Dziedzice | MBP | gaz ziemny | 19 | 6 |
| 32 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 2 | ul. Mazańcowicka 68 43-502 Czechowice-Dziedzice | MBP | olej opałowy | 137 | 38 |
| 33 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 3 | ul. Legionów 187 43-502 Czechowice-Dziedzice | MBP | - | - | 0 |
| 34 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 5 | ul. A. Czyża 12 43-517 Bronów | MBP | gaz ziemny | 23 | 7 |
| 35 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 6 | ul. Bory 2 43-518 Ligota-Burzej | MBP | - | - | 0 |
| 36 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 7 | ul. Wapienicka 1 43-518 Ligota | MBP | - | - | 0 |
| 37 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 8 | ul. Miliardowicka 64 43-518 Ligota | MBP | - | - | 0 |
| 38 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 9 | ul. Gminna 4, 43-516 Zabrzeg | MBP | gaz ziemny | 82 | 19 |
| 39 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia 10 | ul. Węglowa 56 43-502 Czechowice-Dziedzice | MBP | - | - | 0 |
| 40 | Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach | Plac Jana Pawła II 1 | UM | gaz ziemny | 375 | 161 |
| 41 | Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach | ul. Ks. Jana Nepomucena Barabasza 1 | UM | gaz ziemny | 13 | 13 |
| 42 | Ośrodek Pomocy Społecznej - OPS | ul. Kolejowa 37 | OPS | gaz ziemny | 59 | 25 |
| 43 | OPS Noclegownia | ul. Łukasiewicza 13 | OPS | gaz ziemny | 22 | 7 |
|  |  |  |  | węgiel | 162 | 55 |
| 44 | OPS - Dz. Wspierania Rodziny | ul. Słowackiego 34 | OPS | gaz ziemny | 51 | 12 |
| 45 | OPS - Dom Dziennego Pobytu | ul. Mickiewicza 19 | OPS | gaz ziemny | 145 | 59 |
| 46 | Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" | ul. Zacisze 28 | OPS | gaz ziemny | 224 | 72 |
| 47 | Miejska Biblioteka Publiczna | Plac Jana Pawła II 3/ 2 | AZK | - | - | 0 |
| 48 | Urząd Miasta Geodezja | Plac Jana Pawła II 3/ 2a | AZK | - | - | 0 |
| 49 | Urząd Miejski Wydział Strategii i Rozwoju, PPUP- Biuro ds. Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom | Plac Jana Pawła II 3/3 | AZK | - | - | 0 |
| 50 | biura OPS | ul. Bestwińska 15 | AZK | - | - | 0 |
| 51 | biura OPS | ul. Nad Białką 1 b | AZK | - | - | 0 |
| 52 | przedszkole nr 1 | ul. Nad Białką 1 b | AZK | - | - | 0 |
| 53 | biura UM | ul. Nad Białką 1 b | AZK | - | - | 0 |
| 54 | Dom Kultury | ul. Milardowicka 64 - Ligota | AZK | gaz ziemny | 215 | 44 |
| 55 | Cmentarz komunalny | ul. Kopernika | AZK | - | - | 0 |
| 56 | Straż miejska | ul. Niepodległości 42 | UM | gaz ziemny | 71 | 28 |
|  |  | ul. Legionów 85 | AZK | energia elektryczna | 169 | 174 |
| 57 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Legionów 145 | MOSiR | gaz ziemny | 76 | 43 |
|  |  |  |  | miejska sieć ciepłownicza | 259 | 89 |
| 58 | Stadion w Zabrzegu | ul. Stadionowa 30 | MOSiR | gaz ziemny | 57 | 19 |
| 59 | Kryta pływalnia WODNIK | ul. Legionów 145 | MOSiR | gaz ziemny | 1073 | 216 |
| 60 | Kąpielisko otwarte/sztuczne lodowisko | ul. Legionów 146 | MOSiR | gaz ziemny | 437 | 295 |

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Do pozostałych instytucji publicznych na terenie Gminy należą podmioty przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 42 Lista budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice nienależących do Gminy Czechowice-Dziedzice

| Lp. | Nazwa instytucji działającej w danym budynku | Adres obiektu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izba Skarbowa W Katowicach | ul. Nad Białką 1a |
| 2 | Kółko Rolnicze W Czechowicach-Dziedzicach | Mazańcowicka 68, Czechowice-Dziedzice |
| 3 | Komenda Miejska Policji W Bielsku-Białej | Łukasiewicza 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
| 4 | Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Czechowicach-Dziedzicach | Marii Konopnickiej 9, 43-503 Czechowice-Dziedzice |
| 5 | Ochotnicza Straż Pożarna-"Dz" | Norberta Barlickiego 24, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
| 6 | Parafia Ewangelicka | Juliusza Słowackiego 18, Czechowice-Dziedzice |
| 7 | Polski Związek Wędkarski | Stefana Żeromskiego 4, Czechowice-Dziedzice |
| 8 | Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych | - |
| 9 | Towarzystwo Biblijne I Traktatowe Zarejestr.Związku Wyzn.Świadków Jehowy W Polsce | ul. Poziomkowa 5 lok. 1 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| 10 | Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego W Polsce | - |
| 11 | Rrzymsko-Katolicka Parafia P.W. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski | Księdza Jana Nepomucena Barabasza 3, Czechowice-Dziedzice |
| 12 | Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych | Legionów 57, Czechowice-Dziedzice |
| 13 | Rzymsko-Katolicka Parafia P.W. Jezusa Chrystusa Odkupiciela | Pocztowa 32, Czechowice-Dziedzice |
| 14 | Rzymsko-Katolicka Parafia P.W. Św.Barbary | Węglowa 56, Czechowice-Dziedzice |
| 15 | Rzymsko-Katolicka Parafia P.W. Św.Katarzyny | Mikołaja Kopernika 42, Czechowice-Dziedzice |
| 16 | Rzymsko-Katolicka Parafia P.W. Św.Stanisława Biskupa I Męczennika | Zajęcza 16A,Czechowice-Dziedzice |
| 17 | Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego | Lipowska 30, Czechowice-Dziedzice |
| 18 | Zbór "Nowe Życie" Kościoła Zielonoświątkowego W Rzeczpospolitej Polskiej | ul. Nad Białką 2a Czechowice-Dziedzice |
| 19 | Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dorosłych Osób Niepełnosprawnych | Międzyrzecka 15, 43-502 Bronów |
| 20 | Zgromadzenie Sióstr Św.Elżbiety | 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Młyńska 3 |
| 21 | Zespół Szkół "Silesia" | Nad Białką 1e, 43-503 Czechowice-Dziedzice |
| 22 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 | Legionów 59, Czechowice-Dziedzice |
| 23 | Zespół Szkół Technicznych I Licealnych | Legionów 59, Czechowice-Dziedzice Telefon:32 215 35 86 |
| 24 | Zgromadzenie O.O.Jezuitów | św. Andrzeja Boboli 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice |
| 25 | Zgromadzenie Sióstr Felicjanek | Młyńska 3, Czechowice-Dziedzice |
| 26 | Kółko Rolnicze Ligota | Rolników 16, Ligota |
| 27 | Ochotnicza Straż Pożarna W Bronowie | Bronów, ul. A. Czyża 12 |
| 28 | Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Bielsko | Kopytko 13, Bielsko-Biała |
| 29 | Rzymsko-Katolicka Parafia P.W. Miłosierdzia Bożego | Jaworowa 4, 43-518 Ligota |
| 30 | Rzymsko-Katolicka Parafia P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa | 43-502 Bronów; ks. Kunza 8 |
| 31 | Rzymsko-Katolicka Parafia P.W. Opatrzności Bożej | Bielska 25, 43-518 Ligota |
| 32 | Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Józefa | Księdza Janoszki, Zabrzeg |

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Dla pozostałych instytucji, dla których niepodano wartości energiii finalnej oraz emisji CO2 uzyskano ifnroamcje o powierzchni instytucji publicznych na podstawie danych z map, geodezyjnych a zuzycie przyjeto w oparciu o wskazniki dla obiektow wybudowanych w odpowiednich latach.

W oparciu o dane pozyskane od wyżej wymienionych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem instytucji publicznych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stanowi 4798 Mg/rok, a wartość emisji końcowej wynosi 11575 MWh na rok.

## Transport

### Transport ogółem (transport lokalny)

Łączna liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 24 424 sztuki, w tym samochody osobowe stanowią  23 043 sztuki, a motocykle 1 381. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

Tabela 43 Liczba pojazdów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2013 roku

| Pojazd | Pojazdy samochodowe na 1000 ludności | Liczba ludności w tys. | Liczba pojazdów |
| --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 517 | 44,554 | 23.043 |
| motocykle | 31 | 44,554 | 1.381 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Zgodnie z danymi dla powiatu bielskiego, w którym znajduje się Gmina Czechowice-Dziedzice, w roku 2013 było 3 439  samochodów ciężarowych. Transport ciężarowy nie jest uwzględniany w szacowaniu wielkości emisji gdyż, w głównej mierze, odbywa się na dalekobieżnych trasach poza obszarem Gminy. Samochody ciężarowe korzystają z dróg lokalnych sporadycznie, jednocześnie Gmina nie ma wpływu na ograniczenie emisji z tytułu tego ruchu na drogach lokalnych. Większość ruchu ciężarowego odbywa się na drogach ponadlokalnych, a ruch na drogach lokalnych jest konieczny. W związku z powyższym uzanano, że taka emisja nie jest ostotna z punktu widzenia Gminy i nie będzie określana w treści dokumentu.

W celu oszacowania wielkości emisji pojazdów osobowych przyjęto, zgodnie z dostępnym opracowaniem GUS „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.”, a także doświadczenia użytkowników średni roczny przebieg samochodu w wysokości 12300 km (wartość ta została przyjęta ponieważ nie tylko samochody zarejestrowane na terenie Gminy poruszają się drogami lokalnym, a także inne pojazdy spoza terenu Gminy, w związku z powyższym przyjęto w oparciu o wiedzę ekspercką, że średnia dla samochdoów przyjęta dla Polski stanowi dobre odniesienie również dla Gminy Czechowice-Dziedzice) oraz strukturę wykorzystania paliw w Polsce, tj. 70 % silniki benzynowe i 30 % silniki napędzane olejem napędowym. Dodatkowo, 27 % samochodów posiadało, oprócz silnika benzynowego, również silnik na LPG, stąd przyjęto, iż z paliwa benzynowego korzystało 43 % samochodów. Jednocześnie przyjęto, że średnie spalanie na 100 km samochodów napędzanych LPG wynosi 10 l, w przypadku benzyny 7 l, a oleju napędowego 7 l. W przypadku motocykli założony został roczny przebieg o połowę niższy niż dla samochodów osobowych, a także całkowite wykorzystanie benzyny jako paliwa.

W oparciu o dane wskazane powyżej oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu ogółem na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stanowi 66394 mg na rok, a wartość emisji końcowej 290 591 MWh na rok.

### Publiczny transport zbiorowy

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice działa 5 firm świadczące transport publiczny zbiorowy. Są to:

- PKS w Bielsku-Białej SA

- Konkret Bus

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

- Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,

- Mar-bus Marek Ogrodzki

Otrzymano dane od 4 powyższych firm (z wyłączeniem Mar-bus Marek Ogrodzki) wykazują, że średnio w ciągu roku przejechanych jest 1 196 383 wozokilometrów. Wszystkie pojazdy wykonujące przewozy na terenie Gminy są napędzane olejem napędowym. Szczegóły prezentuje tabela poniżej.

Tabela 44 Liczba wozokilometrów wykonywana przez firmy transportowe z zakresu transportu publicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

| Firma | PKS w Bielsku Białej SA | Konkret Bus | PKM Czechowice-Dziedzice | MZK Bielsko-Biała |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok |  |  |  |  |
| 2010 | bd | bd | 901.764 | 217.588 |
| 2011 | 58.980 | 26.784 | 897.325 | 217.588 |
| 2012 | 58.968 | 26.784 | 901.985 | 217.588 |
| 2013 | 56.224 | 26.784 | 895.535 | 217.588 |
| 2014 | 38.070 | 26.784 | 898.142 | 217.588 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od ww. firm

Podstawową funkcją transportu publicznego jest obsługa mieszkańców w zakresie ich codziennych potrzeb przewozowych bliskiego zasięgu, w szczególności z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem oraz do miejsca pobierania nauki i z powrotem. Transport publiczny jest zaliczany do zadań własnych samorządu gminnego.

Stan istniejący

Technicznym środkiem realizacji transportu publicznego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie komunikacji podległej samorządowi gminnemu są autobusy. Podobnie jak na terenie całego Subregionu Południowego Województwa Śląskiego są one jedynym środkiem transportu miejskiego – w żadnym ośrodku nie występują tramwaje, trolejbusy czy metro. Transport szynowy jest zapewniany przez kolej, pozostającą w gestii władza samorządowych szczebla wojewódzkiego. Gmina Czechowice-Dziedzice jest obsługiwana przez przewoźnika kolejowego Koleje Śląskie Sp. z o.o., który pozostaje własnością komunalną – całość udziałów w spółce jest własnością Województwa Śląskiego.

Główny ciężar przewozów wewnętrznych spoczywa na komunikacji autobusowej. Łącznie na linie komunikacyjne Czechowic-Dziedzic i przyległych gmin, pozostające w gestii Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach dysponowane jest 18 autobusów, przy czym jest to łączny stan parku taborowego, włączając w tę liczbę pojazdy rezerwowe. W liczbie tej znajdują się: 2 pojazdy wysokopodłogowe, 16 pojazdów niskopodłogowych. Autobusy kursują na 10 liniach zwykłych i jednej specjalnej uruchamianej okolicznościowo w Święto Wszystkich Świętych. Siedem z pośród dziesięciu linii kursuje wyłącznie po terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice (oraz po terenie Sołectw Ligota, Zabrzeg, Bronów), trzy linie kursują po terenie sąsiadujących gmin tj. Bielsko-Biała (linie 5, VII i X). Autobusy wykonują rocznie około 1 100 000 km. Średni przebieg roczny autobusów to około 70 000 km. Autobusy przewożą rocznie ponad milion pasażerów.

Konstrukcja autobusu niskopodłogowego oraz niskowejściowego różni się zasadniczo od tradycyjnych, wysokopodłogowych pojazdów. Od strony postrzegania przez pasażerów zasadniczą różnicą jest brak możliwości zamontowania siedzisk bezpośrednio na poziomie podłogi w newralgicznych punktach, przede wszystkim na nadkolach. Z tego względu niekiedy spotkać można, jako parametr oceny udział siedzisk bezpodestowych w autobusie.

Bardzo ważnym aspektem oceny realizowanych inwestycji jest ich wpływ na środowisko naturalne. Wynika to z racji realizacji przez Unię Europejską Strategii „Europa 2020”, której podstawowym elementem jest polityka klimatyczna 3x20.

Autobusy w komunikacji miejskiej Czechowic-Dziedzic i okolicznych gmin napędzane są silnikami Diesla. Naturalną konsekwencją tego rodzaju napędu jest z jednej strony zużywanie paliw kopalnych (ropy i jej rafinatów), z drugiej – emisja spalin do atmosfery, ścieranie się opon, hałas, temperatura pracującego silnika. Minimalizacja uciążliwości środowiskowych w dziedzinie transportu przejawia się między innymi we wprowadzaniu kolejno coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, oznaczanych kolejnymi symbolami, od EURO-1 do EURO-5. Normy emisji spalin wprowadzane były kolejnymi, coraz bardziej restrykcyjnymi aktami prawa europejskiego.

Struktura taboru obsługującego komunikację miejską Czechowic-Dziedzic wraz z najbliższym otoczeniem pod względem spełniania poszczególnych norm emisji spalin prezentuje się następująco:

Połowa ogólnej liczby pojazdów spełnia normy EURO-4, połowa zaś – jedynie normy EURO-1, EURO-2 i EURO-3. Ponad jedna czwarta taboru spełnia wyłącznie normy EURO-2 i EURO-1.

Czechowicka komunikacja jest w całości prowadzona w formie regularnej. Oznacza to funkcjonowanie stałych tras linii autobusowych i stałych rozkładów jazdy. Dane te są określone z góry, niezależnie od faktycznego zapotrzebowania na przewozy w danej chwili i w danej relacji. Tego rodzaju działalność niesie za sobą szereg konsekwencji. Dla pasażera (który powinien zawsze być w centrum uwagi) oznacza to możliwość skorzystania z autobusu o ściśle określonych porach i w ściśle określonych kierunkach.

Linie tzw. giętkie, dostosowujące się na bieżąco do zgłaszanego zapotrzebowania, funkcjonują w Polsce jedynie w Krakowie, przy czym wyłącznie na terenach słabo zaludnionych. Pełnią funkcje uzupełniające szkieletowy układ komunikacyjny, na który składa się przede wszystkim komunikacja tramwajowa.

Komunikacja autobusowa odbywa się przede wszystkim w oparciu o publiczną, ogólnodostępną infrastrukturę drogową. Infrastrukturą dedykowaną dla komunikacji autobusowej są każdorazowo przystanki i dworce autobusowe (zatem – elementy infrastruktury punktowej). Infrastrukturę liniową dedykowaną dla komunikacji autobusowej spotkać można w dużych miastach, w których natężenie samochodów jest na tyle duże, że ruch autobusów jest przez nie blokowany.

Z racji swoich gabarytów autobusy, jako pojazdy o większym (w stosunku do samochodów osobowych) nacisku na oś, powodują zużywanie dróg. Niemniej, pełniona przez nie funkcja jest powodem, dla którego spotyka się czasami dopuszczenie ruchu autobusów na drogach o nośności mniejszej niż wynikałaby z konieczności dostosowania do masy autobusów.

Bieżące utrzymanie pojazdów odbywa się w zajezdni autobusowej, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Drzymały 16. Zajezdnia pozostaje w gestii PKM Sp. z o.o.

Obecny obraz taborowy komunikacji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach jest – relatywnie do innych ośrodków miejskich w subregionie oraz w regionie – całkiem dobry. Niemniej jednak w najstarszych egzemplarzach daje się zauważyć tzw. zużycie moralne majątku, ponadto rosną koszty jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Na dobry stan taboru składa się przede wszystkim duża liczba pojazdów zakupionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tego typu autobusy zastąpiły na najbardziej obciążonych kursach jedynego przedstawiciela autobusów Ikarus 280.26 w Czechowicach-Dziedzicach. Wielkopojemne autobusy na czechowickich ulicach to przede wszystkim pokłosie przemysłowego charakteru miasta – obecność dużych zakładów, generujących wyraźne szczyty przewozowe wymaga zastosowania pojazdów o większej pojemności, dla rozładowania jednorazowych większych potoków.

Trzon taboru stanowią jednostki standardowe. W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach niepodzielnie dominują autobusy marki Solaris. Ich wzajemne różnice kryją się w kompletacji wnętrza, ale przede wszystkim w zastosowanych jednostkach napędowych. Posiadane pojazdy wykorzystują silniki następujących producentów: MAN, DAF, Cummins.

Typowym dla czechowickiego krajobrazu transportowego jest autobus Solaris Urbino 12, który jest najbardziej powszechnym modelem na czechowickich ulicach.

Oprócz nabywanych jako fabrycznie nowe pojazdów, we flocie czechowickiego przewoźnika znajdują się także pojazdy używane, nabywane na rynku wtórnym. Jeden z eksploatowanych autobusów MAN pochodzi z Magdeburga, drugi natomiast został nabyty za pośrednictwem fabrycznego pośrednika od prywatnego przewoźnika z niemieckiego miasta Hagen.

Pojazdy kursujące po Czechowicach-Dziedzicach cechują się względnie dobrymi parametrami (porównując to na przykład do innych ośrodków subregionu bądź do całej komunikacji na terenie Województwa Śląskiego).

Stan taboru PKM Czechowice-Dziedzice wydatnie poprawił się w wyniku realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wymieniono wówczas dużą część starszego taboru, niemal całkowicie eliminując pojazdy wysokopodłogowe. Skierowano wówczas do kasacji wszystkie egzemplarze autobusów Jelcz M11 oraz Ikarus 280.

Obecnie obsługa komunikacyjna Czechowic-Dziedzic odbywa się poprzez następujące linie komunikacyjne:

- 1 Czechowice-Dziedzice Dworzec – Miliardowice

- 1s Czechowice-Dziedzice Silesia – Ligota

- 2 Czechowice-Dziedzice Silesia – Świerkowice

- 3 Czechowice-Dziedzice Silesia – Czechowice Górne

- 4 Czechowice-Dziedzice Dworzec – Czechowice Górne

- 5 Czechowice-Dziedzice Silesia – Bielsko Biała TESCO

- 6 Czechowice-Dziedzice Dworzec – Bronów

- VII Czechowice-Dziedzice Silesia – Bielsko Biała Dworzec

- 8 Czechowice-Dziedzice Silesia – Miliardowice

- 9 Czechowice-Dziedzice Dworzec – Czechowice-Dziedzice Silesia

- X Czechowice-Dziedzice – Bielsko-BIała

Centralnym punktem całej czechowickiej komunikacji jest Dworzec Autobusowy w pobliżu dworca kolejowego. W tym miejscu zbiegają się wszystkie linie wjeżdżające do miasta, większość ponadto kieruje się do jednego z większych zakładów pracy, tj. PG Silesia SA, mijając po drodze Osiedle Północ.

Aktualny stan popytu

W zakresie liczby sprzedanych biletów jednorazowych normalnych podstawowego rodzaju (obowiązujących w granicach miasta) za okres pięcioletni można wskazać trend malejący (sukcesywnie zmniejszająca się wielkość i wartość sprzedaży). Dość zaskakującym zjawiskiem może się wydawać wzrost sprzedaży droższych biletów czterdziestominutowych w segmencie pasażerów pełnopłatnych. Poziom sprzedaży tego rodzaju biletów ulgowych w przeciągu pięcioletniego okresu analizy w zasadzie nie ulegał zmianom. Również niemal stałą liczbę nabywców znajdują bilety miesięczne normalne.

Wpływ obecnej sytuacji transportu publicznego na środowisko

W zakresie bilansu emisji substancji szkodliwych do środowiska, w tym przede wszystkim do atmosfery, zwrócić uwagę należy na spełnianie określonych norm emisji przez silniki stosowane w autobusach w chwili obecnej, co zostało opisane w punkcie 6. Oprócz tego zakup nowych autobusów może przyciągnąć dodatkowe osoby, które dotąd korzystały z własnych samochodów osobowych. Zatem zmniejszenie emisji obejmować będzie nie tylko wymianę taboru, ale także sumę podróży niezrealizowanych samochodami własnymi.

Podstawą decyzji inwestycyjnych powinny być także (czy wręcz przede wszystkim) oczekiwania mieszkańców miasta, zwłaszcza korzystających z transportu publicznego.

W oparciu o dane pozyskane oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu publicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzicestanowi 1299 Mg na rok, a wartość emisji końcowej 4920 MWh na rok. Łączna wielkość emisji została wyliczona w opariu o liczbę wozokilometrów wykonywaną przez przewoźników na terenie Gminy w ciągu roku, a także średnie spalanie paliwa w pojazdach wykorzystywanych do tych celów. Główne założenia dotyczące ww. wielkości przedstawiono w tabeli nr 44.

## Oświetlenie uliczne

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach liczba lamp w gminie wynosi 3 306 sztuk, z czego 1 783 sztuk stanowi własność gminy. Obecnie planowane jest dokonanie modernizacji części oświetlenia na terenie gminy 
w latach 2015–2020. Będzie ona obejmowała modernizację 400 punktów świetlnych.

Obecnie na terenie Gminy używane oświetlenie jest nieefektywne energetycznie. Zainstalowane są oprawy sodowe oraz lampy rtęciowe, które nie spełniają wymogów obecnej normy oświetleniowej PN-EN 13 201. Występuje zjawisko braku równomierności oświetlenia. W ocenie Gminy system sterowania oświetleniem ulicznym wymaga modernizacji w celu dostosowania do wymogów energooszczędności. Oprawy są w złym stanie ze względu na zabrudzenie, brak kloszy oraz silne utlenienie odbłyśników

W oparciu o dane o wielkości zużycia energii elektrycznej na potrzeby utrzymania oświetlenia ulicznego pozyskane z Urzędu Miejskiego oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem oświetlenia publicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzicestanowi 1077 Mgna rok, a wartość emisji końcowej 1295 MWh na rok.

## Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice działało w 2013 roku łącznie 4255 podmiotów gospodarczych, z czego większość, tj. 74,48% działała w sferze usług i handlu, 24,39% działało w dziedzinie przemysłu i budownictwa, a 1,12% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Oszacowanie zużycia paliw i energii w sektorze przedsiębiorstw zostało przeprowadzone zgodnie z danymi z opracowania „Zużycie paliw i energii” opublikowanego przez GUS. W dokumencie przedstawione zostało zużycie poszczególnych nośników energii w podziale na województwa, a wyliczenia dla samego obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice przeprowadzono na zasadzie szacunkowego porównania ilości działalności gospodarczych.

Określone zużycie energii przez sektor przedsiębiorstw, na który wpływ może mieć Gmina poprzez podejmowanie współpracy oraz wpływ na dostawców ciepła w celu dostawy energii wynosi 280 931 MWh/rok, co pozwoliło na wyliczenie emisji dwutlenku węgla na poziomie 129 219 Mg/rok.

## Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa

Obsługą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zajmuje się spółka miejska Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach oraz PWIK Sp. z o.o.. Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami eksploatowanej przez PIM Sp. z o.o. wynosi 74,4 km. Obecnie jest realizowany projekt, który zakładał wybudowanie 123,8 km nowych sieci kanalizacyjnych.

Technologia oczyszczania ścieków zbieranych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice polega na oczyszczaniu mechaniczno-biologicznym ze zintegrowanym usuwaniem związków biogennych. Obecnie ilość powstającego osadu odwodnionego dobowo kształtuje się na poziomie 14 ton o średnim uwodnieniu 84 %. Stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków kształtuje się średnio na poziomie powyżej 95 %. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Iłownica.

Oczyszczalnia ścieków oddana została do eksploatacji w grudniu 1994 r, zbudowana była z wykorzystaniem środków ekokoncescji w ramach porozumienia Finlandia - Polska. Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię są ściekami komunalnymi z niewielką ilością ścieków poprodukcyjnych pochodzących z lokalnego przemysłu, część ścieków średnio w ilości 1100 m3/m-c dowożona jest beczkowozami.

W związku z brakiem na terenie gminy składowiska opadów oraz w oparciu o dane pozyskane od Urzędu Miejskiego, zakłada sięiż nie występuje emisja CO2 związana z gospodarką odpadami. W  związku z faktem, iż brak jest emisji z tego tytułu na terenie Gminy nie będą prowadzone działania modernizacyjne związane z tym zakresem.

# BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI CO2DLA ROKU 2013

W celu określenia aktualnego stanu zużycia energii w Gminie i oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą analizowany obszar w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Metodyka pozyskania danych

W celu określenia emisji z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice zapoznano się z m.in.:

- zasobami zarządców nieruchomościami,

- informacjami nt. budynków użyteczności publicznej,

- działalnością i planami przedsiębiorstw ciepłowniczych,

- działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,

- materiałami z pozyskanymi z Urzędu Miejskiego,

- informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.

W trakcie zbierania informacji niezbędnych do stworzenia planu rozesłano pisma z prośbą o udzielenie niezbędnych informacji do wykonania planu do zarządców nieruchomości z terenu gminy, gestorów – dostawców gazu, ciepła i energii elektrycznej z prośbą o podanie danych dotyczących gospodarki energetycznej budynków, zużycia ciepła i paliw. Jednocześnie przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców miasta, połączoną z ankietyzacją, dotyczącą Planu gospodarki niskoemisyjnej. Ankieta stanowi załącznik do dokumentu. Ankiety dla budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw były dostępna w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego oraz na stronie www.niskaemisja.pl.

Ankiety i informacje zebrane od mieszkańców, zarządców i dostawców ciepła sieciowego i gazu ziemnego były podstawą do opracowania niniejszego dokumentu, a także pozwoliły na zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach Planu. Dotyczyły one zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań, a także całych budynków wielorodzinnych. Uzyskano 36 ankiet wypełnionych elektronicznie i 16 ankiet wypełnionych papierowo.

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. Rok 2013 to rok bazowy – wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców.

Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi, mieszkalny, niski, wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google Maps, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem usługi Street View, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom. Do ustalenia adresu obiektu na mapie korzystano z serwisu internetowego Targeo. Pomocne przy ustalaniu charakteru obiektu było również korzystanie z portalu internetowego Geoportal oraz serwisu internetowego Panorama Firm. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej opisanych narzędzi, nie udało określić się ich charakteru i funkcji.

## Wskaźniki emisji

Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników energii, wykorzystywanych na terenie Gminy.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC.Przyjęte wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli.

Tabela 45 Wskaźniki emisji dla paliw-  dane za rok 2013

| Rodzaj paliwa | Wartości opałowa (WO) | Wskaźniki emisji CO2 (WE) |
| --- | --- | --- |
|  | [Wartość] | [Jednostka] | [Wartość] | [Jednostka] |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 35,98 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz ziemny zaazotowany | 24,85 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz z odmetanowania kopalń | 17,47 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego | 15,6 | MJ/kg | 109,76 | kg/GJ |
| Biogaz | 50,4 | MJ/kg | 54,33 | kg/GJ |
| Koks i półkoks (w tym gazowy) | 28,2 | MJ/kg | 106 | kg/GJ |
| Gaz ciekły | 47,31 | MJ/kg | 62,44 | kg/GJ |
| Benzyny silnikowe | 44,8 | MJ/kg | 68,61 | kg/GJ |
| Paliwa odrzutowe | 44,59 | MJ/kg | 70,79 | kg/GJ |
| Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 43,33 | MJ/kg | 73,33 | kg/GJ |
| Oleje opałowe | 40,19 | MJ/kg | 76,59 | kg/GJ |
| Węgiel kamienny | 23,08 | MJ/kg | 94,62 | kg/GJ |
| Węgiel brunatny | 8,57 | MJ/kg | 108,6 | kg/GJ |
| Ciepłownie | 21,76 | MJ/kg | 94,94 | kg/GJ |
| Energia elektryczna | - | - | 0,8315 | Mg/MWh |

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, Listopad 2012

Tabela 46 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)

| Rodzaj gazu cieplarnianego | Wskaźnik GWP (Global Warning Potential - Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 1 |
| Metan (CH4) | 21 |
| Podtlenek azotu (N2O) | 310 |

Źródło: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

## Obliczenia wielkości emisji CO2

Całkowitą emisję CO2 z obszaru Gminy otrzymano poprzez zsumowanie emisji CO2 wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego wyrażonego w tonach CO2.

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:

wielkość emisji CO2 [Mg CO2],

wielkość zużycia energii [MWh]

wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]]

W 2013r. zużycie energii elektrycznej w Gminie wyniosło123 498 mWh w grupach stanowiących podstawę do wyliczenia emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wartości zużycia energii elektrycznej wraz z emisją CO2 związaną z ich zużyciem zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 47 Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej

| Grupa taryfowa | 2013 |
| --- | --- |
|  | Zużycie energii elektrycznej | Wskaźnik emisji | Emisja CO2 |
|  | MWh/rok | Mg CO2/MWh | Mg/rok |
| Budynki mieszkalne | 39.139 | 0,8315 | 32.544 |
| Budynki użyteczności publicznej | 3.576 | 0,8315 | 2.974 |
| Przedsiębiorcy | 79.488 | 0,8315 | 66.094 |
| Oświetlenie uliczne | 1.295 | 0,8315 | 1.077 |
| Suma | 123.498 | - | 102.689 |

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawienie wyników końcowego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla (lub jego ekwiwalentu), w podziale na odpowiednie kategorie wskazane w opracowaniu, zostało pokazane w tabelach i na wykresach poniżej.

Tabela 48 Końcowe zużycie energii w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2013 roku [MWh/rok]

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 3.576 | 1.370 | 6.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11.575 |
| I.3 | Budynki mieszkalne | 39.139 | 94.423 | 211.656 | 11629 | 5815 | 0 | 0 | 143.218 | 0 | 0 | 0 | 58.147 | 17.444 | 0 | 581.471 |
| I.4 | Komunalne oświetlenie uliczne | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 |
| I.5 | Przedsiębiorstwa | 79.488 | 39.286 | 38.426 | 835 | 1147 | 0 | 0 | 121.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.931 |
|  | RAZEM I: | 123.498 | 135.079 | 256.541 | 12464 | 6961 | 0 | 0 | 265.128 | 0 | 0 | 0 | 58.156 | 17.444 | 0 | 875.272 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport lokalny | 0 | 0 | 139.202 | 0 | 0 | 90.854 | 60.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.591 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.920 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 139.202 | 0 | 0 | 90.854 | 65.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.511 |
|  | RAZEM: | 123.498 | 135.079 | 395.744 | 12.464 | 6.961 | 90.854 | 65.455 | 265.128 | 0 | 0 | 0 | 58.156 | 17.444 | 0 | 1.170.783 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 49 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Czechowice-Dziedzice w 2013 roku [Mg/rok]

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
|  |  | Mg/rok |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 2.974 | 468 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.798 |
| I.3 | Budynki mieszkalne | 32.544 | 32.272 | 42.533 | 2.614 | 1.603 | 0 | 0 | 48.785 | 0 | 0 | 0 | 22.976 | 0 | 0 | 183.327 |
| I.4 | Komunalne oświetlenie uliczne | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 |
| I.5 | Przedsiębiorstwa | 66.094 | 13.427 | 7.722 | 188 | 316 | 0 | 0 | 41.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.219 |
|  | RAZEM I: | 102.689 | 46.168 | 51.553 | 2.802 | 1.919 | 0 | 0 | 90.311 | 0 | 0 | 0 | 22.979 | 0 | 0 | 318.412 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport lokalny (ogółem) | 0 | 0 | 27.973 | 0 | 0 | 22.440 | 15.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.394 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 27.973 | 0 | 0 | 22.440 | 17.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.693 |
| III | GOSPODARKA ODPADAMI. |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 102.689 | 46.168 | 79.525 | 2.802 | 1.919 | 22.440 | 17.279 | 90.311 | 0 | 0 | 0 | 22.979 | 0 | 0 | 386.114 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 1Końcowe zużycie energii w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2013 roku w MWh

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawione  wyniki  pozwalają określić, iż największy udział w strukturę zużycia energii na obszarze Gminy przypada na budynki mieszkalne (ok. 49,7 %), a następnie na transport lokalny (ok. 24,8 %) i sektor przedsiębiorców (ok. 24 %). Sumaryczne zużycie, tylko w tych trzech sektorach, odpowiada za ponad 98 % końcowego zużycia energii w Gminie.

Emisja dwutlenku węgla, z niewielkimi różnicami, jest porównywalna procentowo do zużycia energii. Szczególnie istotny jest sektor budynków mieszkalnych, obejmujący 48 % emisji dwutlenku węgla na obszarze Gminy, którego emisja określana jako komunalno-bytowa jest równoznaczna z niską emisją. Zestawienie zebranych danych zostało szczegółowo opisane w rozdziale dotyczącym identyfikacji obszarów problemowych.

## Prognoza zużycia energii finalnej i emisji CO2 do 2020 roku

Zgodnie z założonymi celami, a także przyjętymi inwestycjami i poziomem wielkości wykorzystania energii finalnej i emisji CO2 na terenie miasta prognoza zużycia energii finalnej i emisji CO2 do 2020 roku będzie kształtować się w sposób następujący:

Tabela 50 Prognoza zużycia energii finalnej i emisji CO2 do 2020 roku

| Pozycja | Wartość w roku bazowym | Wartość wskaźnika oszczędności monitoringowego w roku 2020 | Wartość bez uwzględnienia inwestycji w roku 2020 | Wartość w roku 2020 z uwzględnieniem inwestycji | Wartość % oszczędności w 2020 r. w porównaniu do roku bazowego (bez uwzględnienia inwestycji) | Wartość % oszczędności w 2020 r. w porównaniu do roku bazowego (z uwzględnieniem inwestycji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia finalna | 1 170 783 | 5599 | 1 174 880 | 1 169 281 | 0,48% | 0,13% |
| Produkcja energii z OZE | 17 444 | 934 | 17 444 | 16 510 | 5,36% | 5,36% |
| Emisja CO2 | 386 113 | 2293 | 387 465 | 385 172 | 0,59% | 0,24% |

Źródło: Opracowanie własne

# IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Identyfikacja obszarów problemowych na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice, zgodnie z zapisami Planu, została przeprowadzona o określenie zużycia energii oraz inwentaryzacja wielkości emisji CO2, stanowiąca punkt wyjścia do określenia planu działań dla gminy.

Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego z  obszaru gminy w danym roku. Pozwala to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał ich redukcji w poszczególnych sektorach.

W oparciu o powyższe założenia na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. (rok bazowy).

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:

- Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 1,24 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynki administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisję dwutlenku węgla;

- Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 33,47 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

- Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 47,48 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji

- Oświetlania dla którego emisja CO2 stanowi 0,28 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu lokalny ogółem dla którego emisja CO2 stanowi 17,20% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

Transportu publicznego dla którego emisja CO2 stanowi 0,34 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy.

# DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU

## Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Czechowice-Dziedzice do 2020 r. zawarta w Planie gospodarki niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego;

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej;

- zwiększeniu efektywności energetycznej działań;

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:

- określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej;

- wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej;

- zapisy prawa lokalnego;

- uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

## Planowane działania krótko i długoterminowe

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2015-2020 W ramach zaplanowanych działań określono:

- zakres działania,

- podmioty odpowiedzialne za realizację,

- harmonogram uwzględniający terminy realizacji,

- szacowane koszty realizacji inwestycji,

- oszczędności energii finalnej,

- wielkość redukcji emisji CO2,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 5599 MWh w okresie 2015-2020,

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 934 MWh w okresie 2015-2020,

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 2293 Mg CO2 w okresie 2015-2020.

Opis konkretnych działań, służących osiągnięciu powyższych celów, został przedstawiony poniżej wraz z wykazanymi wartościami oszczędności energii, produkcji energii z OZE i redukcji emisji dwutlenku węgla.

- Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych

| Nazwa | Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki użyteczności publicznej |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2015-2020 |
| Szacowane koszty | b/n |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 0 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 0 |
| Opis działania | Włączenie kryteriów oraz wymagań środowiskowych do procedur udzielania zamówień publicznych, możliwość stosowania oceny LCA (ocenę cyklu życia), poszukiwanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia. Zielone zamówienia publiczne „oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych”. Za stosowaniem zielonych zamówień publicznych przemawiają artykuły prawne zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych: • Art. 30 ust. 6: „Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia (…), jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymaganie te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko.” • Art. 91 ust. 2: „Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.” W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych, w miarę możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia. |

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I

| Nazwa | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki użyteczności publicznej |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2015 - 2017 |
| Szacowane koszty | 2 462 062,55 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 253 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 84 |
| Opis działania | Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkola Publicznego nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu. |

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II

| Nazwa | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki użyteczności publicznej |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2017 - 2018 |
| Szacowane koszty | 8 367 647,06 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 717 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 238 |
| Opis działania | Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 9 budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. |

- Termomodernizacja gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych w Czechowicach-Dziedzicach

| Nazwa | Termomodernizacja gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych w Czechowicach-Dziedzicach |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2018 - 2019 |
| Szacowane koszty | 4 000 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 544 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 54 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 159 |
| Opis działania | Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 10 budynków gminnych obiektów mieszkalnych i użytkowych w Czechowicach-Dziedzicach. |

- Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach mechanizmu taryf gwarantowanych

| Nazwa | Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach mechanizmu taryf gwarantowanych |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Mieszkańcy |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Szacowane koszty | 1 050 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Finansowanie inwestycji będzie się odbywało poprzez: - kredyty komercyjne - środki własne inwestorów - środki „podmiotów” trzecich np. przedsiębiorstwa energetyczne Finansowanie to uwzględnia udział beneficjentów/mieszkańców w mechanizmie taryf gwarantowanych wynikających z ustawy o OZE |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 150 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 150 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 125 |
| Opis działania | Gmina zamierza prowadzić aktywną politykę edukacyjno-informacyjną na rzecz mieszkańców w celu zachęcenia ich do instalowania mikroinstalacji służących do produkcji energii elektrycznej jak jeden z elementów tworzenia lokalnego rynku produkcji energii elektrycznej z OZE. W ramach niniejszego działania zakłada się, że efektem akcji promocyjnej będą inwestycje w 50 budynkach jednorodzinnych. W przeciwieństwie do poprzedniego zadania finansowanie nie będzie pochodziło z instrumentów bezzwrotnych. Kampania informacyjna ma zachęcić mieszkańców i spowodować wykorzystanie 15-letnich dopłat do produkcji energii elektrycznej w ramach taryf gwarantowanych (Ustawa o OZE). Zakłada się, że na terenie gminy powstaną instalacje korzystające z mechanizmu taryf dla instalacji o mocy do 3 kW (0,70 zł/kWh wyprodukowanej energii) Koszty całej inwestycji został oszacowany przy założeniu 50 inwestycji o mocy 3 kWp każda i cene 7 000,00 zł brutto za 1 kWp zainstalowanej mocy. Przyjęty uzysk energetyczny na rocznym poziomie 1 MWh (1000 kWh) z 1 kWp zainstalowanej mocy w instalacji fotowoltaicznej został wyliczony przy użyciu narzędzia PV GIS dla optymalnego ulokowania instalacji w kierunku południowym o nachyleniu 30 stopni. |

- Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych

| Nazwa | Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Mieszkańcy |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Szacowane koszty | 4200000 |
| Planowane finansowanie inwestycji | Program Prosument NFOŚiGW |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 600 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 600 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 499 |
| Opis działania | Gmina zamierza prowadzić aktywną politykę edukacyjno-informacyjną na rzecz mieszkańców w celu zachęcenia ich do instalowania mikroinstalacji służących do produkcji energii elektrycznej jak jeden z elementów tworzenia lokalnego rynku produkcji energii elektrycznej z OZE. W ramach niniejszego działania zakłada się, że efektem akcji promocyjnej będą inwestycje w 200 budynkach jednorodzinnych. Założeniem jest również to, że instalacje będą finansowane z dotacji i pożyczek/kredytów i nie będą objęte mechanizmem taryf gwarantowanych wynikających z zapisów ustawy o OZE. Przyjmuje się, że z 1 kWp zainstalowanej mocy uzyska się 1 MWh w skali roku. Przyjęty uzysk energetyczny na rocznym poziomie 1 MWh (1000 kWh) z 1 kWp zainstalowanej mocy w instalacji fotowoltaicznej został wyliczony przy użyciu narzędzia PV GIS dla optymalnego ulokowania instalacji w kierunku południowym o nachyleniu 30 stopni. |

- Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach wielorodzinnych

| Nazwa | Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach wielorodzinnych |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Szacowane koszty | 700 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Program Prosument NFOŚiGW |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 100 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 100 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 83 |
| Opis działania | Gmina zamierza prowadzić aktywną politykę edukacyjno-informacyjną na rzecz mieszkańców w celu zachęcenia ich do instalowania mikroinstalacji służących do produkcji energii elektrycznej jak jeden z elementów tworzenia lokalnego rynku produkcji energii elektrycznej z OZE. W ramach niniejszego działania zakłada się, że efektem akcji promocyjnej będą inwestycje w 10 budynkach wielorodzinnych. Założeniem jest również to, że instalacje będą finansowane z dotacji i pożyczek/kredytów i nie będą objęte mechanizmem taryf gwarantowanych wynikających z zapisów ustawy o OZE Założono, iż powstanie 10 instalacji o mocy 10 kWp każda i cenie 7 000 zł za 1 kWp zainstalowanej mocy, a także uzysk 1000 kWh energii z każdego zainstalowanego 1 kWp mocy. Działania komplementarne Działaniem/zadaniem komplementarnym jest akcja „Płyńmy z prądem – mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Czechowice-Dziedzice Prosumentem” |

- Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w sektorze przedsiębiorstw

| Nazwa | Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w sektorze przedsiębiorstw |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Przedsiębiorcy z terenu Gminy |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Szacowane koszty | 2 100 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Środki własne przedsiębiorstw |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 0 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 0 |
| Opis działania | Gmina zamierza prowadzić aktywną politykę edukacyjno-informacyjną wśród przedsiębiorców w celu zachęcenia ich do instalowania mikroinstalacji służących do produkcji energii elektrycznej jako jeden z elementów tworzenia lokalnego rynku produkcji energii elektrycznej z OZE. W ramach niniejszego działania zakłada się, że efektem akcji promocyjnej będą inwestycje w 20 przedsiębiorstwach. Założeniem jest również to, że instalacje będą finansowane z dotacji i pożyczek (RPO, WFOŚiGW) kredytów lub innych finansowych instrumentów zwrotnych i nie będą objęte mechanizmem taryf gwarantowanych wynikających z zapisów ustawy o OZE. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z innych instrumentach wsparcia (certyfikaty, aukcje). Koszty całej inwestycji został oszacowany przy założeniu 20 inwestycji o mocy 15 kWp każda i cene 7 000,00 zł brutto za 1 kWp zainstalowanej mocy. Ostateczna wartość ilości inwestycji zostanie potwierdzona w 2016 roku. |

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

| Nazwa | Termomodernizacja budynków jednorodzinnych |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Mieszkańcy |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Szacowane koszty | 2 000 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Finasowanie inwestycji będzie się odbywało w ramach programu Ryś NFOŚiGW |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 480 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 164 |
| Opis działania | Zadanie to obejmie 50 budynków jednorodzinnych z terenu całej Gminy. Zakłada się, że część beneficjentów będą stanowić osoby, które skorzystają z programu Prosument. Zakres inwestycji będzie ustalany indywidualnie przez każdego beneficjenta w zależności od oceny audytowej budynku. Program Ryś przewiduje dofinansowanie kilku rodzajów działań termomodernizacyjnych. Jest możliwe np. dofinansowanie docieplenia części budynku (np. docieplenie stropu nad piwnicą) Zakłada się średni koszt jednej inwestycji 40 tys. zł przy założeniu dotacji na poziomie 20%. Średni metraż termomodernizowanego obiektu będzie wynosił około 150 m2. Gmina zamierza prowadzić aktywną politykę edukacyjno-informacyjną na rzecz mieszkańców w celu zachęcenia do działań w zakresie oszczędności energetycznej w budownictwie, której celem będzie wzrost świadomości ekonomicznej i ekologicznej działań w tym zakresie (oszczędności). Celem ww. działań będzie również zachęcanie i propagowanie wśród mieszkańców dostępnych na rynku dotacji spoza budżetu Gminy. |

- Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych

| Nazwa | Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Mieszkańcy |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Szacowane koszty | 1 500 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Finansowanie z programu Prosument oraz środków WFOŚiGW |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 288 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 30 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 98 |
| Opis działania | Zadanie to obejmie 150 budynków jednorodzinnych z terenu całej Gminy. Zakłada się, że część beneficjentów będą stanowić osoby, które skorzystają z programu Prosument w zakresie instalacji PV. Zakres inwestycji będzie obejmował wymianę źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Program Ryś przewiduje dofinansowanie kilku rodzajów źródeł. Zakłada się średni koszt jednej inwestycji 15 tys. zł przy założeniu dotacji na poziomie 18%. Średni metraż termomodernizowanego obiektu będzie wynosił około 150 m2. Gmina zamierza prowadzić aktywną politykę edukacyjno-informacyjną na rzecz mieszkańców w celu zachęcenia do działań w zakresie oszczędności energetycznej w ogrzewaniu, której celem będzie wzrost świadomości ekonomicznej i ekologicznej działań w tym zakresie (większa efektywność urządzeń). Gmina zachęcać będzie do ograniczania niskiej emisji przez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (OZE) lub wyminę kotłów węglowych na kotły klasy 5. Celem ww. działań będzie również zachęcanie i propagowanie wśród mieszkańców dostępnych na rynku dotacji spoza budżetu Gminy. |

- Pilotażowe projekty inteligentnych sieci niskiego i średniego napięcia

| Nazwa | Pilotażowe projekty inteligentnych sieci niskiego i średniego napięcia |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Przedsiębiorstwa energetyczne |
| Termin realizacji | 2018-2020 |
| Szacowane koszty | 500 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Program POiŚ oś priorytetowa 1 |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 117 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 40 |
| Opis działania | Celem tego działania będzie stworzenie nowych sieci niskiego i średniego napięcia, które mają służyć do przyłączenia instalacji OZE które powstaną na terenie gminy w latach 2016-2020. Ze względu konieczność zarządzania bezpieczeństwem energetycznym Gmina zamierza wesprzeć zadania w ramach których powstanie rynek lokalnych, rozproszonych źródeł OZE inwestycjami w lokalne inteligentne sieci energetyczne. Zadanie powinno być realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne spełniające kryteria Programu POIiŚ. Jeżeli uda się stworzyć/rozwinąć lokalny podmiot celowym będzie zrealizowanie inwestycji przez niego. Założono, iż stworzenie inteligentnych sieci przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej i obniżenia strat przesyłowych, szacunkowo, na poziomie 0,01% końcowego zużycia energii w Gminie. Działaniami/zadaniami komplementarnymi są: zadanie „Płyńmy z prądem – mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Czechowice-Dziedzice Prosumentem” zadanie „Opracowanie referencyjnego modelu autonomicznego obszaru energetycznego dla gminy z możliwością obszarowego poszerzenia o inne Gminy” zadanie „Wypracowanie modelu instytucjonalnego „Zarządzania Gospodarką Niskoemisyjną i Zrównoważoną Energią” Wypracowanie modelu i stworzenie lokalnej spółdzielni Energetycznej. Firmy energetyczne wyrażają chęć współpracy z Gminą, jednocześnie Gmina będzie w przyszłości podejmować kroki w celu nawiązania współpracy z podmiotami działającymi na terenie Gminy w zakresie związanym z energetyką. |

- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych

| Nazwa | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych |
| --- | --- |
| Sektor | Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| Podmiot odpowiedzialny | Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty |
| Termin realizacji | 2015-2020 |
| Szacowane koszty | 2 500 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Finasowanie inwestycji będzie się odbywało w ramach programu Ryś NFOŚiGW |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 512 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 174 |
| Opis działania | Zadanie to obejmie 4 budynków wielorodzinne z terenu całej Gminy. Zakres inwestycji będzie ustalany indywidualnie przez każdej inwestycji w zależności od oceny audytowej budynku. Program Ryś przewiduje dofinansowanie kilku rodzajów działań termomodernizacyjnych. Jest możliwe np. dofinansowanie docieplenia części budynku (np. docieplenie stropu, docieplenie ścian, wymiana stolarki,itp.) Zakłada się średni koszt jednej inwestycji 500 tys. zł przy założeniu dotacji na poziomie 20%. Średni metraż termomodernizowanego obiektu będzie wynosił około 5000 m2. Gmina zamierza prowadzić aktywną politykę edukacyjno-informacyjną na rzecz mieszkańców w celu zachęcenia do działań w zakresie oszczędności energetycznej w budownictwie, której celem będzie wzrost świadomości ekonomicznej i ekologicznej działań w tym zakresie (oszczędności). Celem ww. działań będzie również zachęcanie SM do korzystania z dostępnych na rynku dotacji i źródeł finansowania spoza budżetu Gminy |

- Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach

| Nazwa | Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach |
| --- | --- |
| Sektor | Transport |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice, PKM Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2015-2018 |
| Szacowane koszty | 10 738 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 1476 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 390 |
| Opis działania | Przedmiotem projektu jest zakup 7 szt. nowego taboru autobusowego (wymiana starego taboru na nowy) – w pełni niskopodłogowego i spełniającego najostrzejsze normy emisji spalin Euro 6, połączone z promocją publicznego transportu zbiorowego. Ponadto projekt obejmuje inwestycję w rozszerzenie systemu zarządzania flotą oraz budowę myjni. Przyjęto wskaźnik redukcji emisji w wysokości 30% całkowitej emisji z sektora transportu publicznego. Oszacowano go na podstawie założeń do projektu, które zakładają zakup autobusów spełaniających normę EURO6, co zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrzea o 30%. Modelowy bazowy stan emisji zanieczyszczeń do atmosfery przedstawia się następująco: § Tlenek węgla 896 862 gramy § Wodorowęglany 141 849 gramów § Tlenki azotu 307 935 gramów § Pył zawieszony 45 950 gramów . Zakładając nabycie pojazdów z normą Euro-6 docelowy poziom emisji kształtować się będzie następująco: § Tlenek węgla 570 842 gramy § Wodorowęglany 73 816 gramów § Tlenki azotu 208 530 gramów § Pył zawieszony 11 811 gramów. |

- Rozbudowa miesjkiej sieci ciepłowniczej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury

| Nazwa | Rozbudowa miesjkiej sieci ciepłowniczej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury |
| --- | --- |
| Sektor | Ciepłownictwo |
| Podmiot odpowiedzialny | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. |
| Termin realizacji | 2016-2018 |
| Szacowane koszty | 2 435 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Własne/pożyczka WFOŚIGW |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 0 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 0 |
| Opis działania | Działania przewidzane w planie rozwoju spółki: Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN250 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul Asnyka - etap II Wykonanie projektu technicznego wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do FALMED, SP Nr 5 Wykonane projektu technicznego przebudowy odgałęzienia sieci cieplnej w rejonie PS-25 Wykonanie przebudowy odgałęzienia sieci cieplnej w rejonie PS-25 Wykonanie systemu monitoringu i sterowania urządzeń SWC Zakup ciepłomierzy Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeromskiego Chrobrego - etap II Dokończenie osiedlówki PN 1 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do FALMED, SP Nr 5 Wykonanie projektu technicznego przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 w rejonie ZSTiL Wykonanie przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 w rejonie ZSTiL Wykonanie projektu technicznego przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Towarowej i dz. Tomaszewski Wykonanie projektu technicznego przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN500 na odcinku od PS-49 do komory przy ul. Piłsudzkiego Wykonanie przebudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN500 na odcinku od PS-49 do komory przy ul. Mickiewicza etap I |

- Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach – etap I

| Nazwa | Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach – etap I |
| --- | --- |
| Sektor | Oświetlenie |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2016-2018 |
| Szacowane koszty | 2 352 941,18 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 107 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 115 |
| Opis działania | Celem projektu jest wymiana nieefektywnego oświetlenia miejskiego na oświetlenie LED'owe na placach i wzdłuż ciągów komunikacyjnych w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt obejmuje wymianę około 400 opraw lamp na placach i wzdłuż ciągów komunikacyjnych wraz z częściową wymianą słupów oświetleniowych oraz instalacją inteligentnego systemu sterowania oświetlenia. Stan istniejący – zapotrzebowanie na zużycie energii: § Ilość opraw: 400 energochłonnych, § Energia końcowa wynosi: 147 571,2 kWh/rok, § Roczne koszty eksploatacji: 95 921,28 zł. Stan projektowany – zapotrzebowanie na zużycie energii: § Ilość opraw: 400 typu LED, § Energia końcowa wynosi: 40 475,2 kWh/rok, § Roczne koszty eksploatacji: 26 308,88 zł. W ramach realizacji projektu nastąpi wymiana żarówek na energooszczędne, wymiana układów sterujących, wkładów bezpiecznikowych i fragmentów linii napowietrznych, zmodernizowane zostaną słupy, oprawy świetlne oraz zmodernizowane transformatory. Zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych lamp pozwoliłoby na dwukrotne zmniejszenie emisji CO2 przy ponad dwukrotnie dłuższym czasie użytkowania opraw. Zaletą wymienienia lamp ulicznych na energooszczędne jest brak rtęci w tego typu produkcie, jak również możliwość uzyskania takiej samej ilości światła, jaką daje lampa sodowa przy nawet o 50% mniejszym zużyciu energii elektrycznej. |

- Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach z udziałem zewnętrznych partnerów

| Nazwa | Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach z udziałem zewnętrznych partnerów |
| --- | --- |
| Sektor | Oświetlenie |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice i firmy w modelu PPP |
| Termin realizacji | 2017-2020 |
| Szacowane koszty | 300 000,00 zł |
| Planowane finansowanie inwestycji | Finansowanie inwestycji odbywać się będzie ze środków prywatnych inwestorów w modelu PPP |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 130 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 81 |
| Opis działania | Celem tego działania jest uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez zastosowanie technologii (produkty, usługi, aplikacje) typu DSR, BMS, służących do optymalizacji zużycia energii w poszczególnych obiektach. Rolą gminy będzie wskazywanie obiektów publicznych przeznaczonych do działań optymalizacyjnych i poszukiwanie podmiotów zainteresowanych tego typu działaniami. W naszym kraju zaczyna rozwijać się rynek firm oferujących tego typu usługi. Docelowo inwestorem i operatorem tego typu działań będzie podmiot stworzony na potrzeby zarządzania lokalnym rynkiem energii. Działaniem/zadaniem komplementarnym jest zadanie „Wypracowanie modelu instytucjonalnego „Zarządzania Gospodarką Niskoemisyjną i Zrównoważoną Energią”. Przyjęto, iż w ramach takich działań zmodernizowanych zostanie do 2020 roku 10% punktów świetlnych na terenie Gminy. Szczegółowa lista współpracujących przedsiębiorstw zostanie opracowana w 2017 roku. |

- Optymalizacja zużycia energii w obiektach publicznych Gminy Czechowice-Dziedzice

| Nazwa | Optymalizacja zużycia energii w obiektach publicznych Gminy Czechowice-Dziedzice |
| --- | --- |
| Sektor | Zarządzanie energią |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice, przedsiębiorcy |
| Termin realizacji | 2015-2020 |
| Szacowane koszty | b/n |
| Planowane finansowanie inwestycji | Inwestycje będą finansowane w formule PPP przez dostawców technologii jak również z udziałem podmiotów trzecich - model ESCO |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 0 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 0 |
| Opis działania | Celem tego działania jest uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez zastosowanie technologii (produkty, usługi, aplikacje) typu DSR, BMS, służących do optymalizacji zużycia energii w poszczególnych obiektach. Rolą gminy będzie wskazywanie obiektów publicznych przeznaczonych do działań optymalizacyjnych i poszukiwanie podmiotów zainteresowanych tego typu działaniami. W naszym kraju zaczyna rozwijać się rynek firm oferujących tego typu usługi. Docelowo inwestorem i operatorem tego typu działań będzie podmiot stworzony na potrzeby zarządzania lokalnym rynkiem energii. Założono, iż oszczędność energii wyniesie 0,2 % całkowitego zużycia energii w sektorze budynków użyteczności publicznej. |

- Rozbudowa strony www gminy

| Nazwa | Rozbudowa strony www gminy |
| --- | --- |
| Sektor | Świadomość energetyczna |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2015-2020 |
| Szacowane koszty | b/n |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 0 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 0 |
| Opis działania | Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej dostępne dla mieszkańców informacje dotyczące ochrony środowiska. Działanie obejmuje stworzenie zakładki na stronie www Gminy dotyczącej efektywności energetycznej i wszystkich działań związanych z tych zagadnieniem na terenie Gminy. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie świadomości części społeczności lokalnej, a także przekazane wiedzy za pomocą ogólnodostępnej strony www. Zakłada się, iż dzięki bieżącej informacji na temat możliwości finansowych i zakładce na stronie Gminy mieszkańcy będą lepiej poinformowani o możliwościach jakie daje finansowanie zewnętrzne. Tym samym działanie te będzie wpływać na zwiększenie wykorzystania środków zewnętrznych na potrzeby działań z zakresu termomodernizacji na terenie Gminy. |

- Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy

| Nazwa | Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy |
| --- | --- |
| Sektor | Świadomość energetyczna |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2015-2020 |
| Szacowane koszty | b/n |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 0 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 0 |
| Opis działania | Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, działającymi na terenie Gminy powinna opierać się na poruszaniu problematycznych tematów takich jak sposoby na zmniejszenie zużycia nośników energii. |

- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją bazy PGN

| Nazwa | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją bazy PGN |
| --- | --- |
| Sektor | Świadomość energetyczna |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Czechowice-Dziedzice |
| Termin realizacji | 2017,2019 |
| Szacowane koszty | b/n |
| Planowane finansowanie inwestycji | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska |
| Roczne oszczędności energii [MWh/rok] | 0 | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | 0 | Roczna redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 0 |
| Opis działania | Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN wraz z bazą emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na terenie gminy. Stanowi działanie wspomagające, które zakłada bieżącą aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zależności od potrzeb Gminy i pozostałych interesariuszy zewnętrznych. |

# FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych. Działania, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Gmina, zostaną wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zaplanowane zostaną środki na ich realizację w budżecie.

Co prawda Gmina nie może narzucić mieszkańcom obowiązku wymiany źródeł ogrzewania, może ich jednak do tego zachęcać. Pozwalają na to znowelizowane przepisy (m.in. ustawa – prawo ochrony środowiska), które umożliwiają, by takie przedsięwzięcia, jak wymiana i modernizacja kotłów, były dofinansowane ze środków własnych gmin, ale i przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Programy, finansowane przez WFOŚiGW w Katowicach, są skierowane do samorządów terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej Miasta/miasta oraz terenu województwa.

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o ubieganie się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla zakresu wynikającego z Planu. Samorząd może starać się w ten sposób o dofinansowanie również dla swoich mieszkańców.

Dodatkowo o środki na termomodernizację starać się mogą również przedsiębiorstwa działające na terenie Miasta (modernizacja źródeł ciepła, termoizolacje, wentylacja mechaniczna, OZE). WFOŚiGW oferuje w tym przypadku preferencyjne umarzalne pożyczki i kredyty.

## Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika 
z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wdrażanie następujących programów w latach 2015 – 2020 w zakresie ochrony atmosfery:

- Program priorytetowy: Poprawa jakości powietrza: Program ochrony powietrza; KAWKA; GAZELA BIS:

Celem programu będzie zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych 
i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.

  - Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza 
i planów działań krótkoterminowych:

  - Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

  - Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski.

- Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej. LEMUR – Energooszczędne Budynku Użyteczności Publicznej:

Celem programu będzie zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynki użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

- Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej – Dopłaty do kredytów 
na budowę domów energooszczędnych:

Celem programu będzie oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii 
w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

- Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem programu będzie ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji 
w zakresie i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

- Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej. Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych:

Celem programu będzie zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

- Program priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii:

Celem programu będzie ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

- Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji:

Celem programu będzie ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji 
lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła 
dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – dopłata na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

## Bank Ochrony Środowiska

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i remontowe, takie jak:

- EKOkredyt PROSUMENT

- Preferencyjny EKOkredyt PV

- Kredyt Dom Energooszczędny

## EKOkredyty z dopłatami z WFOŚiGW Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny.

Na potrzeby realizacji zadań założonych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, szczególnie interesujące będą następujące osie priorytetowe w ramach których będzie można ubiegać się o środki pomocowe:

- I. Oś priorytetowa – Zmniejszenie gospodarki emisyjnej, realizowana poprzez następujące priorytety inwestycyjne:

  - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

  - promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;

  - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, 
w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

  - rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających 
na niskich i średnich poziomach napięcia;

  - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

  - promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

- II. Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - odejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

- III. Oś priorytetowa - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych 
oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

- VI. Oś priorytetowa – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

- VII. Oś priorytetowa – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

## Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Dla realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej będą inwestycje wspierane w  Priorytecie 5 (P5), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym jest:

- P5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu,

oraz przypisany cel:

- C5: Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych 
dla celów biogospodarki.

W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS) w zakresie energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju sieci dla OZE.

W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Z uwagi na  niedostateczny poziom rozwoju sieci elektroenergetycznej w Polsce, w stosunku do  nagłego wzrostu potrzeb przesyłu mocy, wynikających z planowanych inwestycji w zakresie OZE, wsparcie zostanie skierowane też na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

## Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia.

Na dzień zakończenia prac nad Programem Gospodarki Niskoemisyjnej nie zostały podpisane umowy w zakresie kontynuacji, pomocy dla państw członkowskich UE. Jednakże w okresie programowania 2009-2014, Polska otrzymała pomoc w wysokości 570 mln EUR, 
z czego duża kwota skierowana została na finansowanie projektów w ramach Programu: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Celem wskazanego programu była redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza 
oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Dofinansowanie mogły otrzymać następujące typy projektów:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

- wymiana przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej 
(moc do 5 MW),

- modernizacja węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla budynków użyteczności publicznej.

Można przypuszczać, że kolejna pula pomocowa, w dużej części również będzie stanowiła dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym powietrza, inwestycji z  zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy łącznie służących ograniczeniu niskiej emisji i będzie stanowić jedno ze źródeł realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020

Programy regionalne będą dwu funduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Przydział środków dla województwa śląskiego wynosi 3 476 937 134 euro.

Miasto w ramach Programu będzie miało możliwość skorzystania z konkursów w ramach osi priorytetowych, a w szczególności osi nr IV (są to działania zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Działania realizowane w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej są zgodne z zakresem 
IV Osi Priorytetowe Programu, a w szczególności z priorytetami inwestycyjnymi, do których należą:

- Priorytet inwestycyjny wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze  źródeł odnawialnych,

- Priorytet inwestycyjny promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,

- Priorytet inwestycyjny wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,

- Priorytet inwestycyjny promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu,

- Priorytet inwestycyjny promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

### Finansowanie działań krótkoterminowych i długoterminowych

Tabela 51 Możliwe finansowanie grup działań ujętych w Planie

| Nr działania | Obiekt/ zadanie | Finansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oś priorytetowa | Działanie | Priorytet inwestycyjny |
| Budynki użyteczności publicznej |
|  | Termomodernizacje obiektów stanowiących zasób publicznych na terenie Miasta | Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej | 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Budynki mieszkalne i przemysłowe |
| 1 | Termomodernizacje obiektów stanowiących zasób mieszkaniowy na terenie Miasta | Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej | 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
|  | Przebudowa źródła ciepła, wymiana instalacji wewnętrznego ogrzewania | Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej | 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Transport |
| 1 | Działania z zakresu ograniczania emisji w transporcie | Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie | 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Oświetlenie |
|  | Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego | Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie | 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WSL 2014-2020

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych.

Co prawda Gmina nie może narzucić mieszkańcom obowiązku wymiany źródeł ogrzewania, może ich jednak do tego zachęcać. Pozwalają na to znowelizowane przepisy (m.in. ustawa – prawo ochrony środowiska), które umożliwiają, by takie przedsięwzięcia, jak wymiana i modernizacja kotłów, były dofinansowane ze środków własnych gmin, ale i przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

# ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Analiza ryzyka inwestycji przewidzianych w Planie obejmuje zagrożenia technologiczne, finansowe oraz organizacyjne, dla poszczególnych sektorów realizujących inwestycje. Sposób oddziaływania poszczególnych ryzyk jest zależny od typów przedsięwzięć i sektorów, które będą odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za ich realizację.

Analizowane ryzyko finansowe rozumiane jest jako możliwość pojawienia się problemów z finansowaniem inwestycji. W szczególności wysokie prawodopodbieństwo jego wystąpienia istotne jest dla prywatnych inwestorów takich jak przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które w dużej części uzależniają podejmowanie decyzji inwestycyjnych od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zarówno w postaci dotacji, jak i kredytu bankowego. W odnisieniu do pozostałych sektorów ryzyko finansowane jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, jednocześnie prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niższe. Wynika to m.in. z konieczności planowania długoterminowego budżetu przez Gminę oraz jej jednostki organizacyjne, a także wysokie rezerwy dotyczące działań modernizacyjnych posiadane przez podmioty gospodarcze działające w sferze energetyki.

Ryzyko organizacyjne jest istotne z punktu widzenia projektów partnerskich (realizowanych wspólnie przez różne grupy podmiotów), a także w przypadku dużych projektów inwestycyjnych. Niezbędne jest uwzględnienie odpowiedniego harmonogramu, a także zasobów ludzkich oraz technicznych, aby inwestycje były zrealizowane na odpowiednim poziomie i pozwoliły na realizację określonego efektu.

Ryzyko technologiczne określane jest jako wszelkiego rodzaju niepewność związana z dynamicznym i zmiennym procesem technologicznym. W szczególności będzie ono miało duży wpływ na duże projekty inwestycyjne, a także działania inwestycyjne realizowane przez sektor publiczny. Związane jest to w głównej mierze z długim okresem planowania i realizacji inwestycji, w przypadku instytucji publicznych często związane jest z koniecznością zachowania zgodności z prawem zamówień publicznych.

Tabela 52 Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

| Sektor | Przekładowe działania określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej | Rodzaj ryzyka | Prawdopodobnieństwo wystapięnia |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestorzy prywatni (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa) | Mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach wielorodzinnych Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych | Ryzyko finansowe | Wysokie |
|  |  | Ryzyko organizacyjne | Niskie |
|  |  | Ryzyko technologiczne | Niskie |
| Instytycje użyteczności publicznej (Gmina, jednostki budżetowe, jednostki organizacyjne) | Optymalizacja zużycia energii w obiektach publicznych Gminy Czechowice-Dziedzice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II | Ryzyko finansowe | Średnie |
|  |  | Ryzyko organizacyjne | Wysokie |
|  |  | Ryzyko technologiczne | Wysokie |
| Przedsiębiorcy | Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach z udziałem zewnętrznych partnerówI | Ryzyko finansowe | Wysokie |
|  |  | Ryzyko organizacyjne | Średnie |
|  |  | Ryzyko technologiczne | Wysokie |
| Projekty partnerskie różnych sektorów | Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach z udziałem zewnętrznych partnerówI | Ryzyko finansowe | Niskie |
|  |  | Ryzyko organizacyjne | Wysokie |
|  |  | Ryzyko technologiczne | Średnie |

Źródło: Opracowanie własne

Dla każdej inwestycji ujętej w Planie przed jej realizacją powinna być podjęta próba opracowania wariantów postępowania dotyczących czynności zmniejszających zagrożenia i zwiększających potencjalne korzyści dla sformułowanych celów projektowych.

Do strategii wykorzystywanych przy podejściu do ww. ryzyk może być:

- unikanie ryzyka

- transfer ryzyka

- łagodzenie ryzyka

- akceptacja ryzyka

Niezbędne jest wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na właściwą realizację inwestycji przez poszczególne sektory.

# ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prowadzone były konsultacje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie oddziaływania na środowisko dokumentu.

Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko zostało wysłane w dniu 16.09.2015 oraz uzupełnione w dniu 02.12.2015. W dniu 16.12.2015 roku otrzymano decyzję (nr decyzji WOOŚ.410.433.2015.AB2 z dnia), w której ustalono brak konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wystąpienie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko zostało wysłane w dniu 16.09.2015 W dniu 16.10.2015 roku otrzymano odpowiedź (nr decyzji NS-NZ.042.174.2015), w której ustalono brak konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

## Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych

Poniżej została zacytowana opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotyczące kratowania otworów stropodachów:„Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle przepisów prawa jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk ptaków. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 2014 poz. 1348).

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają, lub kiedykolwiek korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nawet po sezonie lęgowym.

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym budynku. Inwestor niszcząc te siedliska w czasie remontu jest zobligowany do kompensacji przyrodniczej, którą powinna mu wyznaczyć RDOŚ.

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń). Jest korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed dostępem ptaków.”

## Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach miasta Gminy Czechowice-Dziedzice. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał trans granicznie.

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Działania wynikające
z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Realizacja działań przewidzianych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie dokument nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też posiadających potencjalny wpływ na środowisko. Ponadto przewidywane jest, że dla każdej inwestycji wskazanej w Planie niezbędne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

# PODSUMOWANIE

Opracowany w dokumencie plan działań do 2020 r. pozwoli na osiągnięcie założonych celów ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Tabela 53 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2015-2020

|  | Oszczędności energii do 2020 r. | Produkcja energii z OZE do 2020 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki użyteczności publicznej | 1096 | 0 | 365 |
| Budynki mieszkalne i przemysłowe | 2791 | 934 | 1342 |
| Ciepłownictwo | 0 | 0 | 0 |
| Transport | 1476 | 0 | 390 |
| Oświetlenie | 237 | 0 | 196 |
| Zarządzanie energią | 0 | 0 | 0 |
| Świadomość energetyczna | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 5 599 | 934 | 2 293 |

Źródło: Opracowanie własne

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2015-2020 pozwolą na:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 5599 MWh w okresie 2015-2020,

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 934 MWh w okresie 2015-2020,

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 2293 Mg CO2 w okresie 2015-2020.

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nowej perspektywy finansowa UE na lata 2014-2020.

Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości zaoszczędzonej energii finalnej oraz redukcji emisji CO2, został przedstawiony na poniższych wykresach

Wykres 3Prognozowane oszczędności energii w 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 4Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym wskazane są działania, których realizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie,, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

- Dyrektywa 3x20, wskazująca na najważniejsze podstawy tego dokumentu:

- Metodologia SEAP,

- Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, a w szczególności:

  - Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego,

- Dokumenty formalne związane z umową z Wykonawcą.

Podstawowymi założeniami dla celu głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice jest

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

- redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

W planie ujęto informacje na temat zużycia poszczególnych rodzajów paliw w sektorach, związanych z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W celu wyliczenia emisji zbierane były informacje na temat energii finalnej i emisji dwutlenku węgla w:

- Budynkach użyteczności publicznej,

- Budynkach mieszkalnych,

- Budynkach przemysłowych, usługowych i handlowych,

- Sektorze transportu publicznego i prywatnego.

Działania zaproponowane do realizacji w celu osiągnięcia celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej to działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta,

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

- zwiększeniu efektywności energetycznej działań,

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu i gospodarki odpadami.

Główne wskaźniki służące do monitorowania tych działań to:

- Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),

- Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),

- Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).

Realizacja Planu powinna podlegać bieżącej ocenie i kontroli, polegającej na regularnym monitoringu wdrażania Planu i sporządzaniu sprawozdania z jego wdrażania przynajmniej raz na dwa lata. Sprawozdanie ma służyć do oceny, monitorowania i weryfikacji celów. Raport będzie zawierać analizę stanu istniejącego i wskazówki dotyczące działań koordynujących.

Cel strategiczny został określony jako: Poprawa jakości życia na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią. Określone zostały 4 cele szczegółowe dla terenu Gminy Czechowice-Dziedzice. Należą do nich:

- Redukcja emisji CO2 w Gminy Czechowice-Dziedzice

- Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,

- Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5.

Roczny efekt planowanych działań do 2020 r. został oszacowany w wysokości:

- Prognozowane roczne oszczędności energii na poziomie 5 599 MWh  do roku 2020,

- Prognozowany roczny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 934 MWh do roku 2020,

- Prognozowana roczna redukcja emisji CO2 na poziomie 2 293 Mg CO2 do roku 2020.

W nawiązaniu do ww. założeń zakłada się realizację celu głównego poprzez:

- redukcję emisji CO2 o 0,59% w stosunku do roku 2013, natomiast przy założeniu rozwoju gminy w wysokości 0,24%;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 5,36% w stosunku do roku 2013, natomiast przy założeniu rozwoju gminy w wysokości 5,36%;

- redukcję zużycia energii finalnej o 0,48% w stosunku do roku 2013, natomiast przy założeniu rozwoju gminy w wysokości 0,13%.

Ww. cele zachowują spójność z celami dokumentów strategicznych na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

# Spisy rysunków, tabel, wykresów i załączników

## Spis tabel

Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań	16

Tabela 2 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE	23

Tabela 3 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Czechowice-Dziedzice	53

Tabela 4 Stan ludności Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010 - 2014	54

Tabela 5 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Czechowice-Dziedzice w 2013 roku	54

Tabela 6 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010 - 2014	55

Tabela 7 Komunalne zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010– 2013	55

Tabela 8 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010– 2014	56

Tabela 9 Użytki rolne na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2010 roku	57

Tabela 10 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2013 roku	57

Tabela 11 Wartośćsprzedaży i zakupu energii cieplnej oraz straty w ujęciu % i wartościowym w 2012 roku w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.	61

Tabela 12 Wartośćsprzedaży i zakupu energii cieplnej oraz straty w ujęciu % i wartościowym w 2013 roku w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.	61

Tabela 13 Moc zamówiona i sprzedaż ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. za lata 2012-2014 w rozbiciu na grupy odbiorców (w GJ) w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.	62

Tabela 14 Moc zamówiona i sprzedaż ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. za lata 2012-2014 w rozbiciu na grupy odbiorców w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.	63

Tabela 15 Inwestycje z zakresu modernizacji, rozbudowy, budowy sieci zrealizowane oraz niezrealizowane w latach 2012-2014 w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.	63

Tabela 16 Plan zadań inwestycyjno-modernizacyjnych P.I.M Sp. Z o.o. w Czechowicach- Dziedzicach w latach 2016-2018	64

Tabela 17 Charakterystyka urządzeń wytwórczych w Elektrociepłowni Bielsko-Północ E	68

Tabela 18 Charakterystyka urządzeń wytwórczych w Elektrociepłowni Bielsko-Północ EC2 - Turbozespół Bloku BC50	68

Tabela 19 Charakterystyka kotłów ciepłowniczych w Elektrociepłowni Bielsko-Północ EC2	68

Tabela 20 Dane na temat zużycia paliwa do produkcji ciepła w spółce Tauron Ciepło	69

Tabela 21 Sprawność eksploatacji bloków energetycznych i kotłów ciepłowniczych w spółce Tauron Ciepło	69

Tabela 22 Zestawienie rocznego zużycie paliwa w RC Silesia	71

Tabela 23Sprzedaż ciepła w roku 2014 w rozbiciu na grupy odbiorców w RC Silesia	72

Tabela 24 Charakterystyka sieci gazowej, której operatorem jest PSG Sp. z o.o.	75

Tabela 25 Zużycie paliwa gazowego w Gminie Czechowice-Dziedzice (w tys. m3)	76

Tabela 26 Ilość użytkowników paliwa gazowego w Gminie Czechowice-Dziedzice	76

Tabela 27 Informacje szczegółowe na temat sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA	78

Tabela 28 Zestawienie ilości odbiorców energii elektrycznej dostarczanej przez Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)	78

Tabela 29 Zestawienie ilości energii elektrycznej dostarczanej przez Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)	79

Tabela 30 Zestawienie ilości odbiorców energii elektrycznej dostarczanej przez Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)	80

Tabela 31 Zestawienie ilości dostarczanej energii elektrycznej przez spółkę Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Czechowice Dziedzice w latach 2012-2014 w podziale na grupy taryfowe (umowy kompleksowe)	80

Tabela 32 Charakterystyka linii średniego napięciai niskiego napięcia zarządzanej przez PKP Energetyka S.A.	82

Tabela 33 Wykaz linii niskiego napięcia zarządzanych przez PKP Energetyka S.A.	82

Tabela 34 Wykaz linii średniego napięcia zarządzanych przez PKP Energetyka S.A.	82

Tabela 35 Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4kV zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice Dziedzice zarządzanych przez PKP Energetyka S.A.	83

Tabela 36 Moc zamówiona w spółce PKP Energetyka w latach 2012 - 2014 w podziale na grupy odbiorców	84

Tabela 37Sprzedaż energii przez spółkę PKP Energetyka w latach 2012 - 2014 w podziale na grupy odbiorców	84

Tabela 38 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010 - 2014	86

Tabela 39 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2010 - 2013	86

Tabela 40 Budownictwo jednorodzinne w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2013- 2014	87

Tabela 41 Lista budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice należących do Gminy Czechowice-Dziedzice	89

Tabela 42 Lista budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice nienależących do Gminy Czechowice-Dziedzice	93

Tabela 43 Liczba pojazdów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2013 roku	95

Tabela 44 Liczba wozokilometrów wykonywana przez firmy transportowe z zakresu transportu publicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	97

Tabela 45 Wskaźniki emisji dla paliw-  dane za rok 2013	107

Tabela 46 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)	108

Tabela 47 Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej	109

Tabela 48 Końcowe zużycie energii w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2013 roku [MWh/rok]	110

Tabela 49 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Czechowice-Dziedzice w 2013 roku [Mg/rok]	111

Tabela 50 Prognoza zużycia energii finalnej i emisji CO2 do 2020 roku	113

Tabela 51 Możliwe finansowanie grup działań ujętych w Planie	150

Tabela 52 Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	155

Tabela 53 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2015-2020	160

## Spis rysunków

Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej	19

Rysunek 2 Mapa Gminy Czechowice-Dziedzice	53

## Spis wykresów

Wykres 1Końcowe zużycie energii w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2013 roku w MWh	112

Wykres 2Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2013 roku	112

Wykres 3Prognozowane oszczędności energii w 2020 r.	161

Wykres 4Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2020 roku	161

## Spis załączników

Załącznik 1 Mapa systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Załącznik 2 Mapa systemu ciepłowniczego PG Silesia Sp. z o.o.

Załącznik 3 Mapa systemu elektroenergetycznego TAURON Dystrybucja S.A.

# Footnotes

A	najwięksi odbiorcy energii elektrycznej tacy jak huty, kopalnie, stocznie oraz duże fabryki

B	duże przedsiębiorstwa przemysłowe, fabryki, szpitale, centra handlowe, hydrofornie, fermy kurze, stacje paliw, bary, obiekty rekreacyjno-rozrywkowe

C	usługi, małe zakłady produkcyjne

G	odbiorcy bytowo-komunalni, gospodarstwa rolne

R	odbiorcy bez układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników). Ma zastosowanie dla zorganizowania tymczasowego miejsca poboru prądu np. plan filmowy, cyklinowanie podłóg, iluminacji obiektów.

DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

# Text boxes

CEL STRATEGICZNY

Poprawa jakości życia na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:

Redukcja emisji CO2 w Gminie Czechowice-Dziedzice

CEL SZCZEGÓŁOWY 2:

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

CEL SZCZEGÓŁOWY 3:

Zwiększenie efektywności energetycznej 
w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

CEL SZCZEGÓŁOWY 4:

Redukcja zanieczyszczeń powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5

Załącznik 1 Mapa systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do PGN

Załącznik 2 Mapa systemu ciepłowniczego PG Silesia Sp. z o.o.

Załącznik 3 Mapa systemu elektroenergetycznego TAURON Dystrybucja S.A.